太忻一体化经济区       秀容新城防洪专项规划

山西晋禹安川水利勘测设计有限公司

二○二三年四月

项目承担单位：山西晋禹安川水利勘测设计有限公司

工程设计专用章：

单位技术专用章：

批      准：  王晓东

核      定：  杨浩维

审      查：  李长荣

校      核：  朱振平

项目负责人：  李长荣

编      写：  李  峰    张  佳      高陆平

目     录

前   言	1

第一章  城市概况及总体规划	4

1.1 自然概况	4

1.2 社会经济概况	10

1.3总体规划	13

第二章  防洪现状和存在问题	20

2.1 历史洪水调查	20

2.2 受灾区域统计	21

2.3 现状防洪工程措施	22

2.4现状防洪非工程措施	28

2.5 规划区防洪标准评价	29

2.6 规划区防洪存在问题分析	30

2.7相关规划成果	30

2.8 相关行业要求	32

第三章  防洪区划与防洪标准	33

3.1 防洪区划	33

3.2 防洪标准	33

第四章  防洪水文计算	36

4.1南云中河水文分析计算	36

4.2牧马河水文分析计算	66

4.3班庄河水文分析计算	89

4.4 田村河水文分析计算	94

4.5排洪沟水文分析计算	95

4.6水文分析计算成果采用	97

第五章  防洪总体规划	99

5.1 规划原则	99

5.2 总体思路	100

5.3 规划目标与任务	101

5.4 总体布局	104

第六章  工程措施	107

6.1河道防洪规划	107

6.2排洪沟防洪治理规划	115

6.3清障规划	117

第七章  非工程措施	120

7.1洪水预报调度一体化系统	120

7.2 防汛指挥系统	123

7.3 防洪管理	124

7.4洪水防御总体方案	130

7.5 流域调度方式	131

第八章  环境影响评价	132

8.1 城市环境现状	132

8.2 规划方案改善环境的有利影响	133

8.3 规划方案对环境可能带来的不利影响	134

8.4 缓解和补偿对环境不利影响的措施与建议	135

8.5 规划方案对环境影响的初步评价	137

第九章  水土保持规划	138

9.1 治理原则	138

9.2 防治措施	138

第十章  投资匡算及实施安排	141

10.1 匡算依据	141

10.2 设施安排	142

第十一章  实施效果评价及保障措施	144

11.1 实施效果评价	144

11.2 保障措施	145

前   言

城市是政治、经济、文化中心，有强大的聚集力和幅射力。随着城市化进程加快，城市规模扩大，城市经济快速发展，城区人口密集、财富集中，一旦遇到洪涝灾害，损失将更为巨大。提高城市防洪安全保障，是经济发展、社会稳定的客观要求，也是实现富民强市的基础条件之一。城市防洪规划，是城市防洪建设的前期基础工作，编好城市防洪规划，不仅是防洪和排涝建设的需要，也是城市发展和环境改善的需要，更是加强水务统一管理的需要。

秀容新城为太忻一体化经济区忻州片区的政治、经济、文化、信息中心。根据太忻一体化经济区（忻州区）空间发展规划（2021-2035年），秀容新城秉持基础设施建设先行、产城融合发展理念，打造忻州片区的战略引擎，成为太忻经济一体化发展的创新集聚区、改革先行区、开放引领区和现代产业高地。按照忻州市太忻经济一体化发展领导小组第六次会议精神及忻州市太忻经济一体化发展领导小组办公室工作安排，忻州市住建局为《太忻一体化经济区秀容新城雨水防涝专项规划》的责任单位，忻州市水利局为《太忻一体化经济区秀容新城防洪专项规划》的责任单位。为适应社会经济的持续发展，保证各项社会事业的顺利进行，我公司编制了《太忻一体化经济区秀容新城防洪专项规划》。

本着防洪规划与总体规划相协调，防洪建设与环境治理相结合，工程措施与非工程措施并举，一次规划，分期实施，统筹兼顾，综合治理的原则，通过大量的调查研究，针对秀容新城实际情况，根据《防洪规划编制规程》（SL669-2014）并结合工程实施的必要性和可行性，规划提出了具体的实施方案。在水环境治理方面，积极借鉴已建整治工程的经验，有效改善城区河道的水质，并结合沿河景观、绿化建设，从而大大改善城区的居住环境及文化品位等，充分体现了以人为本的规划理念。

规划目的：根据社会经济可持续发展的需要，以防洪保安为主要目标，兼顾生态建设，保障秀容新城的防洪安全。

规划年限：现状水平年为2022年，近期：2023-2025年；远期：2026-2035年。

规划范围：为太忻一体化经济区秀容新城，规划面积100平方公里，北至北外环，南至石岭关(太原界)，西至北同蒲铁路，东至东外环。核心区规划面积约12.8平方公里，北至纬九路，南至牧马河南路，西至北同蒲铁路，东至东外环。太忻数谷规划面积5.6平方公里，北至健康街、南至南环路、东至牧马河南路、西至北同蒲铁路。

规划内容：针对忻州市城市水系特性、治理现状及存在问题，按照统一规划、分期实施，综合治理、综合利用的原则，以河道综合治理、排洪沟综合治理为重点，工程措施与非工程措施并举，选定防洪总体方案及主要工程布局。

太忻一体化经济区秀容新城范围图

第一章  城市概况及总体规划

## 1.1 自然概况

### 1.1.1地理位置和面积

忻州市位于山西省北中部，黄土高原东端，北隔长城揽云朔，南界石岭通太原，西带黄河望陕蒙，东临太行连京冀，辖14个县（市、区），总面积2.5万平方公里，常住人口316万，是山西省版图最大的市。忻州市城区座落于滹沱河支流南云中河出山口右岸的洪积扇地带，向北发展的忻州城区已跨过南云中河，现状城市建成区范围约81.63平方公里。太忻一体化经济区秀容新城位于忻州市中心城区东侧及牧马河、南云中河两岸，具体范围为：北至北外环，南至石岭关(太原界)，西至北同蒲铁路，东至东外环，规划面积100平方公里。

### 1.1.2地质

#### 1.1.2.1地形地貌

秀容新城位于忻府区的牧马河、云中河冲积平原区。忻府区全境分石山区、土石山区、丘陵区、平原区4大类。地形西高东低，逐步倾斜，北、西、南三面环山，东部开阔平坦，为忻定盆地的主体部分。境内主要有云中、系舟和五台3大山脉。国土面积1954平方公里，约为全市面积的8%，其中平原面积693平方公里，是忻定平原的主体部分，占全市平原面积25%多，拥有丰富的土地资源。全区有耕地面积100万亩，水地面积50万亩，平川盛产玉米；丘陵、山区主产谷子、豆类等小杂粮、油料及干鲜果。

南云中河流域西南高东北低，西侧为云中山脉边山区，定襄段全部为冲积平原区。南云中河先进入奇村盆地，后穿过双乳山丘陵山区后又进入忻定盆地，形成平原游荡型河流，发育有巨厚的砂卵石堆积，并发育有广阔的河漫滩和一级阶地。两岸部分有防洪堤坝，局部河床由于当地居民挖沙，河床支离破碎，原地貌形态遭到破坏。

牧马河整个流域地形呈西南高，东北低，由山区、丘陵逐渐过渡到忻定盆地的冲积平原区。从地貌分类来看，西部高山区即忻府区三交镇以上及阳曲县境内，主要为石山区和土石山区，岩性以变质岩为主，有部分石灰岩，属构造侵蚀区，山体支离破碎，支流较多，大小冲沟发育，形如鸡爪状，是牧马河主要洪水、径流及泥砂的来源地。三交镇以下至阴山口，多为变质岩侵蚀低山丘陵区，有较薄的黄土覆盖，地形破碎，冲沟发育。阴山以下直至豆罗溢流坝为洪积扇、黄土丘陵、冲积平原区。豆罗溢流坝以下直至滹沱河入口，地形开阔，河道平缓，为广阔的冲积平原区。

#### 1.1.2.2水文地质

忻府区境内河道属海河流域，滹沱河、牧马河、云中河三大河流为区内主要河流，年平均径流量1.28亿m³。

现状（2019）年全区水资源总量为2.48亿m³，其中地表水资源量1.22亿m³，地下水资源量1.26亿m³。

由于自然地理等因素，全区市水资源有如下特点：

一是水资源贫乏，属缺水地区。全区人均、亩均占有水资源总量分别为309.7m³和173.4m³，低于全市人均、亩均水资源量626.4m³和177m³，同全国平均水平相比不足三分之一，属严重缺水地区。

二是水资源丰枯悬殊，年内年际变化大。由于受降雨影响，区域内水量分配不均，河道来水量70%～80%集中在七、八、九三个月内，且年际丰枯变化悬殊，旱涝不均，丰水年与枯水年相差五倍之多，给开发利用带来很大困难。

三是水资源地区分布不均。由于降雨量分布不均，全区水资源在地区分布上差异很大。一般情况下是山区雨量大，平原、河谷区雨量偏少。

四是“三水”转化强烈使水资源开发难度加大。由于降水、河川径流与地下水的转化复杂、频繁，使一部分河川径流转入地下以潜流形式流出境外，加剧了区域内河川径流的干枯程度，不利于水资源的开发利用。

五是水土流失严重。忻府区森林面积少、植被差，且降水集中、多暴雨，因而地表侵蚀比较严重，再加流域坡陡流急，输沙能力强，增加了水土流失的严重性。

该区水文地质类型分基岩山区变质岩系裂隙水和平原偏地边缘区的松散岩孔隙水。松散岩孔隙水在区内分布较广，主要含水层有：第四系中更新统下部含水层；上更新统含水层；全新统含水层。各含水层富水区面积较大，且基岩水和深部承压水的水质均适应于农田或其它供水。

### 1.1.3土壤和气候

#### 1.1.3.1土壤

秀容新城地处黄土高原东缘，境内的地形、气候、植被、土壤母质、水文以及人类生产活动等几大成土因素都比较复杂，因而形成的土壤类型丰富。规划区土壤化分为山地草原土、山地棕壤土、褐土及草甸土四类，其中以褐土为主，占总面积的70%。

#### 1.1.3.2气候

本区属温带大陆性季风气候，年内季风环流随季节交替明显，春季干燥多风，温差较大，夏季酷热多雨，秋季天高气爽历时短促，冬季寒冷少雪。

据忻州气象站1971年以来观测资料统计分析，多年平均气温8.5℃，极端最高气温37.9℃，极端最低气温-29.2℃，多年年平均降雨量425.1mm，降雨量年内变化大，6、7、8、9月平均降雨量占年平均降雨量的70%以上，多年平均蒸发量1560.9mm，无霜期为160余天，最大冻土深度1.09m，多年平均风速1.5m/s，最大风速23m/s，相应风向为西北风。

### 1.1.4河流水系

规划区内河流水系主要涉及南云中河、牧马河、田村河、班庄河共4条河流，以及葫芦沟、杨家沟、韩沟、石梯沟、肖家峪沟共5条排洪沟。云中河、牧马河是海河流域子牙河水系滹沱河一级支流，田村河、班庄河、石梯沟、肖家峪沟是牧马河支流，葫芦沟、杨家沟、韩沟是班庄河的支流。

#### 1.1.4.1南云中河

南云中河为海河流域子牙河水系滹沱河一级支流，由忻州市忻府区米家寨水库下游约800m处奇村镇沙洼村南北云中河分洪工程起源，从定襄县晋昌镇西关村汇入滹沱河，全长44.5km，流域面积424km2，流域平均宽8.5km，河道纵坡为1.87‰，流经忻府区河道长36.5km，流经定襄县河道长8km。

南云中河忻府区段河长36.5km，流域面积394.1km2，位于忻府区中部。从南北云中河分洪工程起，流经奇村镇沙洼、枣涧、金村、西大王、石家庄、奇村、加禾，合索镇南营村，九原街道西冯城、东冯城、土陵桥、六石、北赵，旭来街道尹村、河拱、顿村，云中路街道廿里铺、西播明、前播明、后播明、北太平、吕令，忻口镇解村、南曹、北兰台，北义井乡真檀等3镇、3办、1乡、26个行政村和忻州监狱1单位，在北兰台出境，进入定襄县。主要支流有：陀罗河、合索河、淘金河、城市排水渠、牧北总排渠、云北排水渠等。主要水利工程有双乳山水库及下游橡胶坝。

#### 1.1.4.2牧马河

牧马河是滹沱河的一级支流，发源于山西省阳曲县北小店乡箭杆村白马山，流经太原市阳曲县、忻州市忻府区、定襄县，在定襄县河边镇陈家营村汇入滹沱河。牧马河干流全长114km，流域总面积1406km2。牧马河忻府区段河流长度66.5km，流域面积967.9km2。

牧马河忻府区段位于区内南部，由三交镇牛尾村进入忻府区，流经三交镇牛尾、宋家庄、小塔习、峪口、三交，庄磨镇西社、南社、北社、庄磨、上曹庄、南张村、下曹庄，豆罗镇寺庄、下河北、白石、向阳、豆罗、班庄、麻会、新堡，兰村乡晏村、西曲，西张镇木芝、韩岩、曹村，秀容办田村、南关、东街、东王、东石，新建办六家庄、芝郡，东楼乡段庄，北义井乡北胡，董村镇南胡、令归等5镇、2办、3乡、36个行政村，左岸出北胡后进入定襄智村，右岸出令归村进入定襄，在定襄县河边镇陈家营村汇入滹沱河。

主要支流有：南河、马川沟、马圈沟、三交河、平社河、班庄河、田村河等。牧马河忻府区段的主要水利工程有：西岁兴水库、豆罗滚水坝和西曲拦河坝。

#### 1.1.4.3田村河

田村河是牧马河支流，发源于忻府区兰村乡龙凤坡自然村，自西向东流经兰村乡西王、依堤、钱塘沟、河习头、王要，桥西街道烟村、下社，在秀容办田村由左岸汇入牧马河，长度16.1km，流域面积52km2。

在田村河干流上北村建有控制性工程北村水库（小一型），坝址以上控制流域面积40km2，总库容512万m3，防洪库容109万m3，淤积库容352万m3。坝高17.25m，坝顶宽4.0m，坝顶高程837.25m，坝顶长314m，其中主坝长176m，副坝长138m。

#### 1.1.4.4 班庄河

班庄河位于忻府区南部，属海河流域子牙河水系，是牧马河的一级支流。班庄河发源于太原市阳曲县杨兴乡，终点位于忻州市忻府区豆罗镇班庄村，河长22km，流域面积70.1km2，其中忻府区境内河流长度为11.3km，流域面积为46.5km2。

#### 1.1.4.5排洪沟

规划区内主要涉及葫芦沟、杨家沟、韩沟、石梯沟、肖家峪沟5条排洪沟。

葫芦沟发源于忻府区豆罗镇石岭关，经关城村西、高蒲村，在麻会村汇入班庄河，全长8.4km，沟道纵坡3.2%，流域面积9.4km2；杨家沟发源于忻府区豆罗镇朱家庄，经徐家凹、杨家沟，在班庄村汇入班庄河，全长11km，沟道纵坡2.6%，流域面积11.8km2；韩沟发源于忻府区豆罗镇黑土凹，经韩沟、东村，在班庄村汇入班庄河，全长10.4km，沟道纵坡3.7%，流域面积15.3km2；石梯沟发源于忻府区西张镇河劳岭，经岩峰、韩岩，在韩岩村西汇入牧马河，全长9.7km，沟道纵坡3.9%，流域面积14.7km2；肖家峪沟发源于忻府区兰村乡温家山，经肖家峪、兰村，在西曲村西汇入牧马河，全长8.8km，沟道纵坡3.0%，流域面积14.6km2。

## 1.2 社会经济概况

### 1.2.1城市发展沿革

忻州古称“秀容”，新石器时代即有人类活动，春秋时多属晋地，战国时归赵，因南拒中原、北控大漠，素有“晋北锁钥”之称。秦汉以来一直为兵家必争之地，中原农耕文化与草原游牧文化碰撞融合、生生不息。公元前200年，汉高祖刘邦北上抗击匈奴，被困平城（今忻州）白登山七天之久，后用陈平秘计得以突围，退至忻府区与原平市交界处（今忻口）方摆脱追兵，汉高祖欢颜而笑，六军欣然如归，因“欣”与“忻”通，忻州之名由此而生。隋开皇十八年（598年）始设州治，称忻州，之后朝代更迭，建置多变。1949年新中国成立后设忻县专区，1970年改称忻县地区，1983年改为忻州地区。2000年，经国务院批准撤销忻州地区和县级忻州市，设立地级忻州市。

忻州历史文化悠久。忻州城始建于东汉建安二十年（公元215年）至今已有将近1800年的历史。历代多为郡、州治所 ，险关要塞，人杰地灵，商贾往来，兵家必争，抗日战争初，著名的忻口之战，就是在此发生的，打破了日军不可战胜的神话。故有“晋北锁钥”之称。

忻府区是一个古老而又年轻的县区。早在新石器时期就有人类聚居生息，春秋属晋，战国属赵，秦属太原郡，东汉建安二十年（公元215年）置新兴郡，同年置九原县，北魏永兴二年（公元410年）置秀容郡、秀容县，隋开皇十八年（公元598年）改称忻州，民国二年（公元1913年）改州为县称忻县，故历史上先后称九原县、秀容县、忻州、忻县，1983年改为省辖县级忻州市，2001年撤销县级忻州市，改设忻府区，隶属于现在的忻州市。

### 1.2.2社会经济概况

2022年忻州市实现地区生产总值1500.6亿元，按不变价格计算，比上年增长3.8%。其中，第一产业增加值122.8亿元，增长5.6%，占地区生产总值比重为8.2%；第二产业增加值794.5亿元，增长3.6%，占地区生产总值比重为52.9%；第三产业增加值583.3亿元，增长3.6%，占地区生产总值比重为38.9%。全市居民消费价格指数比上年上涨1.6%。经济新动能加快增长，固定资产投资702.1亿元，增长7.0%。

2022年忻府区实现地区生产总值244.18亿元，按不变价格计算，比上年增长3.6%。其中，第一产业增加值15.2亿元，增长4.4%，占地区生产总值比重为6.3%；第二产业增加值73.3亿元，增长-0.3%，占地区生产总值比重为30.0%；第三产业增加值155.7亿元，增长4.9%，占地区生产总值比重为63.7%。全市居民消费价格指数比上年上涨1.6%。经济新动能加快增长，固定资产投资86.4亿元，增长9.5%。

### 1.2.3 忻州在国民经济中的地位和作用

忻州是一座产业新城。地处神奇的北纬38°，冬无严寒、夏无酷暑、气候宜人、四季分明，是“中国杂粮之都”“中华红芸豆之乡”“中国亚麻油籽之乡”“中国甜糯玉米之乡”“中国藜麦之乡”“中国甘甜红薯之乡”，是山西省重要的新型综合能源基地。

忻州是一座文旅名城。历史文明与自然景观交相呼应、相融相生，是山西省同时拥有“黄河、长城、太行”三大资源的市，被誉为“摔跤之乡”“民歌海洋”。中国佛教圣地五台山、“中华第一关”雁门关、“奇冠华北、秀甲三晋”的芦芽山、“长城与黄河握手的地方”老牛湾、以奇顿温泉为代表的温泉集群享誉内外，距今已有1800多年历史的忻州古城成为忻州对外开放的大平台、文旅产业的集散地、晋西北印象体验的重要门户。全市现有旅游景区（景点）159处、国家和省级重点文物保护单位77个，全国仅存的4座唐代木构建筑有2座在忻州。

忻州是一座田园城市。忻州是山西融入京津冀及雄安新区的后花园、面向大西北的桥头堡，是太原都市圈的重要节点城市。境内县县通铁路和高速，北同蒲铁路、京原铁路、大运高速纵贯南北，五保高速、灵河高速横穿东西，形成了涵盖公路、铁路、航空密集便利的立体交通网络。大原、太原铁路客运专线在忻府、原平设有两个高铁站，五台山机场已开通上海、厦门、大连以及曼谷等国内外航班18个。从忻州市所在地出发，市域内往东80公里是五台山佛教名胜区，从五台山沿灵河、忻阜河高速往北220公里进入以雁门关为代表的古战设施区，从雁门关沿大运、灵河高速往西230公里进入以老牛湾、娘娘滩为代表的黄河风情区，沿黄河一号旅游公路往东160公里进入以芦芽山、万年冰洞为代表的自然生态区；市域外一小时可到达省城太原，三个半小时可到达北京、天津、榆林、鄂尔多斯，雄忻高铁、集大原高铁开通后，到这些城市的时间将缩短一半以上。

## 1.3总体规划

太忻一体化经济区（忻州区）空间发展规划（2021-2035年）坚持把全方位推动高质量发展作为总体目标，把一体化发展作为根本遵循，以基础设施建设为先导，以产业园区为载体，以区域文化为纽带，将忻州区打造为“融入京津冀和服务大循环的门户枢纽、山西中部城市群先进制造高地、世界级文化休闲康养目的地、有机旱作农业优势特色产业标杆地、生态秀美的高品质宜居地”。到2025年，国土空间开发与保护的协调性大幅提升，山西中部城市群“北引擎”打造初见成效；到2035年，人与自然和谐共生的国土空间格局基本形成。

### 1.3.1规划水平年

规划年限：近期：2021-2025年；远期：2026-2035年。

### 1.3.2规划范围

规划范围：太忻一体化经济区（忻州区）范围包括忻府区、定襄县、原平市、繁峙县、代县、五台县6县（市、区）和忻州经济开发区、五台山风景名胜区，国土面积约1.23万平方公里。

其中太忻一体化经济区秀容新城，规划面积100平方公里，北至北外环，南至石岭关(太原界)，西至北同蒲铁路，东至东外环。核心区规划面积约12.8平方公里，北至纬九路，南至牧马河南路，西至北同蒲铁路，东至东外环。太忻数谷规划面积5.6平方公里，北至健康街、南至南环路、东至牧马河南路、西至北同蒲铁路。

### 1.3.3城市性质

忻州市是一座产业新城，是一座文旅名城，同时是一座田园城市。

### 1.3.4城市职能

#### 1.3.4.1新区南部打造太忻协同创新示范引领区

依托太忻大道，规划新区南部太忻协同创新示范引领区。沿108国道和太忻大道布局生物基新材料、高端装备制造、现代煤化工等产业，以新技术、新工艺应用为目标，打造承载太原成果转化、技术应用落地的产业转移集聚区，推动忻州经济开发区现有生物技术、煤化工、建材产业转型升级。设立太忻职业教育基地，推动产学研深度融合。依托煤化工循环经济园，围绕焦化及煤化工深加工、精细化工，固废处置，资源循环利用产业链，打造太忻经济区新型煤化工产业基地和资源型产业绿色发展基地。依托洁晋固废（静脉）产业园，打造集固废资源化利用、市民休闲、环保教育于一体的百亿级环境友好型示范基地，推动太忻经济区及周边地区固废资源化循环利用。

#### 1.3.4.2新区中部打造山西京津冀和雄安新区产业合作先导区

规划建设数据流量谷，大力引进太原都市区重大科研基础设施，合力打造太忻科技创新共同体，加大忻州“众创空间”培育力度，孵化高成长性科技企业。东拓雁门大道，沿雁门大道、337国道大力发展现代物流业，以仓储物流园区和交易集散中心建设带动产业集群导入。沿忻定大道引入京津冀生产性服务企业山西分部、分园，以合作共建、托管建设等多种模式发展“飞地经济”，主动对接京津冀和雄安新区新型能源材料、生物基材料、半导体、工业互联网、无人系统智能技术、绿色生态技术，建设京津冀科技成果产业化应用试验基地和绿色能源供应基地，融入“研发在雄安，总部在太原，转化在忻州，市场在全国”的产业链分工。充分利用忻府区地热资源、生物科技产业优势，联合京津冀、雄安新区重点区域共建绿色节能环保示范区。

#### 1.3.4.3新区北部打造联动经开区半导体产业集合体

联动忻州经济开发区核心区，推进阳村城镇化建设和耕地跨区域统筹平衡，拓展半导体产业集群发展空间，打造百亿级半导体产业集群。与中北大学等高等院校合作建设半导体产业学院，以忻州半导体产业园为抓手，依托区内重点企业，构建射频半导体、LED显示、特色半导体材料产业体系，完善半导体“材料-IC设计-IC制造-封装测试-应用”全产业链，支撑山西半导体产业从“电价优势”向“电价+技术优势”跃升。

#### 1.3.4.4云中河东段打造康养医疗健康产业区

高品质建设云中河水清岸绿的健康产业经济带，为忻东新城吸引高端产业和技术人才提供具有国际竞争力的宜居宜憩空间。拓展云中河东段养老医疗健康产业，围绕生物药谷、康养医谷建设，贯通云中河生态景观廊道，提高沿河景观品质，以“园中建城”布局理念，实现生态空间和生态资源的价值转化。对接京津冀和雄安新区高水平医疗中心设立远程医疗服务试点，建设省级综合性医院。在云中河生态康养区拓展“温泉+医药+医疗+康复”健康产业模式，建设大型医疗康养中心。

#### 1.3.4.5推进产城融合发展

坚持文明城市走深走实和示范区创建并重，推进污染企业退城入园，导入高素质人口，加快新区高标准人才社区、人才公寓建设，复合布置商住产业功能，完善生活配套设施，优化教育资源和医疗资源服务，以科技赋能和创新发展提升产城融合水平，打造宜居宜业的融合发展先行区。

#### 1.3.4.6现代农业产业集群

发展有机旱作农业、设施农业，建设“中国杂粮之都”产业融合园区，打造国家级忻州杂粮市场、山西（忻州）杂粮出口平台。与山西中部城市群、京津冀区域深度融合，建设农产品精深加工六大产业集群，精心培育一批产业园区、链主企业、专家团队、拳头产品、特色品牌，加快构建农产品仓储保鲜冷链和热链营销体系，打造杂粮产业发展新高地、特色中药材融合发展示范地、优质肉制品生产供应地、功能食品中央厨房、优质农产品物流集散地。

### 1.3.5  用地规模

为太忻一体化经济区秀容新城，规划面积100平方公里，北至北外环，南至石岭关(太原界)，西至北同蒲铁路，东至东外环。核心区规划面积约12.8平方公里，北至纬九路，南至牧马河南路，西至北同蒲铁路，东至东外环。太忻数谷规划面积5.6平方公里，北至健康街、南至南环路、东至牧马河南路、西至北同蒲铁路。

### 1.3.6  空间发展方向

按照“核心引领、双轴联动、多点支撑”思路，与太原、雄安新区相向发展，构建“一核双轴多点”的空间布局结构。

一核。指忻州太忻一体化经济区秀容新城（含太忻新区），布局科技创新、成果转化、高端制造、综合商住、文旅康养、现代服务等产业，集聚人流、物流、资金流，构建产业同兴、交通同网、生态同建、资源同享的融合发展生态圈，拓展忻州城区功能，产城融合建设开放发展前沿城市。

双轴。以雄忻高铁、108国道为双主轴，辐射太忻大道、忻定大道、忻原大道等交通干线，串联雄安、太原等地及沿线主要城镇及产业密集区，主动承接高端产业转移和溢出，形成“V字型”空间发展布局，打造太忻一体化经济区承接产业转移、加强产业合作的重要承载地。同时，以太忻大道、忻定大道、忻原大道等交通干线为支撑，连接忻府-定襄-原平城镇组团。忻府-定襄-原平组团。依托忻州经济开发区、定襄经济技术开发区、原平经济技术开发区，重点发展半导体新材料、装备制造、现代煤化工、绿色环保新材料、现代农业、文旅康养等产业。

多点。指各县（市、区）启动区。围绕“三年出雏形、五年成引擎、十五年全面成型”的三步跃迁目标，先期规划布局10个先行启动区。立足现有产业基础、比较优势和空间潜力，谋划重点产业，加快推进重大项目落地建设，提升启动区集聚效应、规模效应、辐射效应。

### 1.3.7对外交通

加快雄忻、集大原高铁等客运专线建设，谋划实施京昆线忻州—太原段提速改造工程，推动原平经济技术开发区铁路专运线、五台陆港铁路专运线、忻河铁路—永旺物流园专运线建设，构建区域交通枢纽。推动大宗物资运输“公转铁”。依托北同蒲铁路富余运力，加快谋划开通太原至忻州城际铁路班车及市域（郊）列车。

加快国道108线改造，推动国道208线建设和国道337线、338线改线升级，建设忻州-太原、忻州-定襄、忻州-原平快速路，实现忻定原与太原城际快速路直达。完善城际高速公路网络，推动城市快速路、主干路、次干路和支线科学布局、合理级配，加快高速公路建设。

### 1.3.8城市道路交通

提升忻州西站、原平西站和五台山机场重大交通枢纽功能，开通忻州—定襄—五台山机场快速公交线路，加密太忻、忻定、忻原等重要客运枢纽间公交班线。谋划建设太原-忻州-五台山机场-五台山景区公路客运快速通道( BRT )。加快推进长城、太行一号旅游公路建设，构建“城景通、景景通”全域旅游一张网格局。

加快五台山机场改造扩容升级和功能完善，拓展国内客运航线网络，适时增开国际航班，构建与武宿机场良性互动格局；拓展货运枢纽功能，建设襄运多式联运港，构建“南鄂北忻”现代物流格局；推进繁峙通用机场建设，做好忻府、原平、代县等通用机场的前期工作。大力发展通航商旅飞行、航空应急救援、航空物流运输、飞行器组装维修等通航产业，实现县级行政单元地面交通和航空应急救援30分钟内通用航空服务全覆盖。

开展城市社区公共服务设施建设行动，增加停车场、新能源汽车充电站、智能快件箱等便民设施配置密度。

第二章  防洪现状和存在问题

## 2.1 历史洪水调查

根据《山西省主要河流灾害性评判体系研究技术大纲与工作方案》、《水文统计》、《山西省历史洪水调查成果》、《山西省暴雨洪水规律研究》等文献，收集到部分历史洪水资料如下：

### 2.1.1云中河历史洪水

①1653年

根据《山西省洪水调查》资料记载，清顺治十年（1653）农历闰六月十三，云中河发生大洪水，云中河米家寨村、杨胡村、后东高村、刘家庄村、秦家庄村段改道走了现在的北云中河。

②1939年

民国二十八年（1939年），农历六月十二，河水冲毁岱岳殿前右岸河堰，大部分流水复归今南云中河。

③1996年

两日降雨170mm，米家寨水库发生建库以来最大洪水，洪峰为749m3/s，经水库调节，最大下泄流量320m3/s。该次大洪水对北云中河河道构成极大威胁，经广大军民奋力抢险，加高、加固堤防，保护了石家庄段两侧的耕地、村民。

### 2.1.2牧马河历史洪水

①1939年

牧马河1939年发生大洪水，洪峰流量1200m3/s造成牧马河西曲段由村西改道到村东。牧马河1967年洪峰流量430m3/s，造成原西曲大坝水毁。

②1967年

牧马河1967年洪峰流量430m3/s，造成原西曲大坝水毁。

③1996年

两日降雨170mm，牧马河1996年洪峰流量500m3/s，造成多处堤防出险，多条公路受损，庄磨段、豆罗段、西张段、城区段水毁堤防25公里，城区段（秀容中学）右侧堤防水毁，遗山路进水，冲毁耕地5000余亩，水毁工程32处。

## 2.2 受灾区域统计

根据忻州市水利志，清顺治十年（1653）农历闰六月十三，米家寨村、杨胡村、后东高村、刘家庄村、秦家庄村段云中河改道。

民国二十八年（1939年），农历六月十二，云中河河水冲毁岱岳殿前右岸河堰，大部分流水复归今南云中河。牧马河1939年发生大洪水，洪峰流量1200m3/s造成牧马河西曲段由村西改道到村东。牧马河1967年洪峰流量430m3/s，造成原西曲大坝水毁。

1966年，云中河张村段冲毁房屋230余间。之后又与匡村等处洪水汇合，冲毁县城北关民房68间，冲走县砖厂青砖20万块，砖坯40万块。

牧马河1967年洪峰流量430m3/s，造成原西曲大坝水毁。

1996年8月30日至9月9日，庄磨镇及豆罗镇沿河各村，两日降雨170mm，牧马河1996年洪峰流量500m3/s，造成多处堤防出险，多条公路受损，庄磨段、豆罗段、西张段、城区段水毁堤防25公里，城区段（秀容中学）右侧堤防水毁，遗山路进水，冲毁耕地5000余亩，水毁工程32处。米家寨水库发生建库以来最大洪水，洪峰为749m3/s，经水库调节，最大下泄流量320m3/s。该次大洪水对北云中河河道构成极大威胁，经广大军民奋力抢险，加高、加固堤防，保护了石家庄段两侧的耕地。

洪涝灾害给城市的发展带来了巨大的负面影响，造成社会经济直接损失，危及人民生命安全，更主要的表现则是造成生态环境的严重破坏，因暴雨洪水，造成山区水土大量流失。

## 2.3 现状防洪工程措施

### 2.3.1 河道堤防工程

（1）南云中河防洪堤

南云中河忻府区治理段分三期工程。一期工程西起大运高速公路上游400处，东至北同蒲铁路播明桥下游300m处，于2014年4月建成。二期工程西起南云中河三、四干渠渠首，东联一期工程，于2018年6月建成。三期工程西起双乳山水库，东联二期工程，于2020年6月建成。

一期工程：南云中河城区段6.51km（大运高速公路上游400处，东至北同蒲铁路播明桥下游300m处）河段防洪标准为50年一遇。防洪大堤按城市交通要道的标准布置,左岸是龙翔街，右岸为凤栖街。既满足了50年一遇的防洪标准,又兼顾了城市的滨河交通,拉近了城市与河流的距离,密切了城市与河流的关系。按照防洪与生态保护相结合的原则,河道采用复式断面，主槽内建设蓄水工程，主槽岸堤与防洪堤坝之间为洪水漫滩,以1:10的坡度平缓过度。根据《忻州市南云中河城区段治理·蓄水工程初步设计报告》，忻州市南云中河城区段治理·蓄水工程，即河拱村～后播明段，采用20年一遇防洪标准。

二期、三期工程：南云中河双乳山水库～河拱段，防洪标准采用20年一遇防洪标准。

南云中河在治理段沿岸修建了堤防护岸工程,经统计南云中河大堤32.54km,其中左岸16.27km，右岸16.27km；主槽蓄水工程护堤12.4km，其中左岸6.2km，右岸6.2km。河堤基本依原河堤布置，一期工程河道横断面为复式断面，由布置在中间的主槽和两侧的河滩地组成。主槽满足5年一遇防洪标准，其岸墙河底以上高度为1.5m，基础埋深1.3m。岸墙分别设置斜坡式生态格宾石笼护坡、重力式浆砌石直墙护岸、台阶式护岸等型式。河漫滩地布置在主槽外侧，采用缓坡加高至设计高程，满足20年一遇的洪水设防。二期、三期工程采用生态堤防，满足20年一遇的洪水设防。

一二干渠分水闸～双乳山水库段及播明铁路桥下游300m至入滹沱河口段河道现状无堤防，且由于位于下游北太平村的滹沱河灌区十字闸雍高，城区雨污水排泄不畅。滹沱河灌区十字闸为忻定干渠在南云中河拦水建筑物，由8孔3.6×3m闸门控制，拦截河水灌溉。

（2）牧马河防洪堤

忻府区水利局于2014年进行了牧马河忻府区段（豆罗滚水坝～新东门大桥）河道治理工程，治理长度约11.63km，设计防洪标准为：豆罗滚水坝至西曲大坝10年一遇洪水、西曲大坝至新东门大桥（城区段）20年一遇洪水。河堤堤防改建土堤长度4722.48m（左、右两岸），新建贴坡式格宾石笼护堤长度11676.22km（左、右两岸）。

定襄县水利局于2015年进行了牧马河定襄段（智村环城高速桥～南西力村）河道治理工程，治理长度10.0km，设计防洪标准为乡村段智村环城高速至牧南总排入河口（4.4km）为10年一遇洪水；县城段牧南总排入河口至南西力村（5.6km）为20年一遇洪水。新建土堤19430.1m，其中左岸长9467.3m，右岸长9962.8m。

牧马河干流（新东门大桥～环城高速智村桥，南西力村～河口段）河道均未进行过系统的规划、设计和整治工程。现存的河道沿岸堤防，均为各村庄或者企业自行建造，没有进行过统一的系统规划和设计，堤防长度较短，标准相对都较低。堤防形式主要为土堤。有些河段堤防由于建筑年代较远，破损坍塌严重。两岸建有较长堤防段的河道共有4段，左岸共建有堤防2300m，右岸共建有堤防2000m，全部为土堤。

（3）田村河防洪堤

2018年进行了忻府区田村河田村段河道治理工程，治理段长0.485km，起点为北同蒲铁路桥，终点为108国道桥。左右岸共建设浆砌石重力式堤防1455m，设防标准为20年一遇洪水。

（4）班庄河防洪堤

班庄河现状无堤防。

（5）排洪沟防洪堤

规划区内主要涉及的葫芦沟、杨家沟、韩沟、石梯沟、肖家峪沟5条排洪沟，除北同蒲铁路、108国道、G55高速及太忻大道在跨河处设置涵洞外，均没有堤防。

### 2.3.2 水库工程

（1）米家寨水库

米家寨水库位于北云中河干流的米家寨村上游300m处，距忻州市城区约25km，是一座以城镇防洪、农业灌溉为主的中型水库，控制流域面积305 km2。水库工程兴建于1975年，1976年拦洪蓄水，在1989年、2004年进行了两次除险加固工程建设，水库达到现在规模。防洪标准设计100年一遇，校核1000年一遇，防洪能力达到部颁防洪标准。

水库主要建筑物由大坝、深孔式泄洪闸和放水洞组成；坝底高程887.58m,坝顶高程909.20m,最大坝高21.62m，坝长310m，坝顶宽度6m，大坝型式为壤土斜墙碾压混合坝，粘土砼防渗墙顶设高1.5m砼防浪墙。

水库校核洪水位908.56m，设计洪水位906.29m；兴利水位906.73m，汛限水位904m。最大泄量578.58 m3/s。

总库容为1199万m3，其中兴利库容392.7万m³，调洪库容399万m³，已淤库容429万m3；汛限水位904m，相应库容800万m3，设计洪水位906.29m，调洪库容182万m3，校核洪水位908.56m，调洪库容399万m3。

（2）双乳山水库

双乳山水库位于南云中河干流上的双乳山西侧，距忻州市城区约20km，是一座防洪、灌溉、养鱼等综合利用的平原型中型水库，控制流域面积330 km2。水库始建于1959年，1962年完工蓄水，于2011年进行了除险加固工程建设，使水库达到现有规模，防洪标准设计100年一遇，校核1000年一遇，防洪能力达到部颁防洪标准。

水库枢纽工程由主坝、4个副坝、溢洪道、3个输水洞组成。主坝坝顶高程833m，最大坝高11m，坝长354m，坝顶宽5-7m。溢洪道布设在大坝右坝肩，由4孔平板铸铁闸门控制。泄洪闸进口底板高程827.00m；最大下泄流量249.62m³/秒。1#输水洞位于1#副坝右端，2#、3#输水洞位于溢洪道深槽左右侧，进口高程825.8m，设计流量1m³/秒。

水库校核洪水位832.31m，设计洪水位830.97m，正常蓄水位829.85m，汛限水位828.5m。

水库总库容1448万m³，其中兴利库容331万m³，调洪库容606万m³，死库容822万m³（水库淤积库容726万m³）；汛限水位828.5m，相应库容842万m³。

（3）西岁兴水库

西岁兴水库是牧马河干流上的一座控制性工程，位于忻州市忻府区三交镇岁兴村南1.5km处，距忻州市城区约30km，坝址以上控制流域面积496km2，坝址高程907.5m。

西岁兴水库于1976年开工建设，建设期间定为停缓建工程；2006年列入全省应急水源工程，2007年5月开工，2012年完成建设任务，2015年完成工程主体验收合格后交付灌区。

水库由大坝、泄洪闸、输水洞组成；大坝为均质土坝，坝底高程933.8m，坝高26.3m，坝长535m；大坝左端设5*5m泄洪闸2孔，设计泄洪流量537.4m3/s，校核泄洪流量569m3/s，达到百年设计，千年校核的防洪标准；在泄洪闸左侧设农业灌溉￠1.5m钢管输水洞1个，设计流量3m3/s；工业供水￠0.6m钢管输水洞1个，流量0.2m3/s，供水保证率95%。

水库总库容2903万m3，其中兴利库容1559.2万m3，调洪库容626.6万m3，淤积库容200万m3。汛限水位930m，设计蓄水位930.54m，兴利水位932m，校核水位932.96m。

水库设计主要任务：承担年工业供水504万m3，农业灌溉1131万m3，兼顾防洪等综合利用。

（4）北村水库

北村水库位于忻州市忻府区兰村乡北村东，是滹沱河二级支流田村河干流上的一座以灌溉防洪为主、兼顾养鱼的小（1）型年调节水库工程。水库坝址以上控制流域面积40km2。北村水库于1972年9月开工兴建，1976年加坝，2010年除险加固后形成现有规模。防洪标准为三十年一遇洪水设计，三百年一遇洪水校核。

水库枢纽主要由大坝、副坝、溢洪道、灌溉输水涵管五部分组成。大坝为均质碾压土坝，坝高17.25m，坝顶宽4.0m，坝顶高程837.25m，坝顶长314m，其中主坝长176m，副坝长138m。上游坝坡为干砌石护坡，坡比为1∶3；下游坝坡坡比为1∶2.2和1∶1.5，坝坡设排水沟，坝脚设有4.6m高的贴坡排水棱体。

溢洪道工程位于大坝右岸，为开敞式溢洪道，结构为钢筋混凝土。上设3孔(3×4)铸铁闸门，底板高程为831.75m，启闭机为手摇电动两用启闭机，闸后经陡坡泄槽与出口消力池、防冲槽相连消能流入田村河主河道，全长179m,设计泄量118.42m3/s，校核泄洪量168.19m3/s。

灌溉洞输水涵管位于距大坝左端67m处，进口为6阶3.6m卧管控制，经竖井和直径50cm压力钢管与出口设闸阀连接控制。钢管全长70m，设计输水量1.0m3/s，最大输水量2.0m3/s。

水库校核洪水位835.97m，设计洪水位835.09m，正常蓄水位834.29m，汛限水位834.29m。

水库总库容512万m3，兴利库容51万m3，防洪库容109万m3，淤积库容352万m3，现状淤积库容219万m3。

## 2.4现状防洪非工程措施

忻州市城市防洪由忻州市人民政府统一指挥，忻州市住房和城乡建设局负责城市范围内的防洪工作。按照属地管理的原则，忻州市、忻府区防汛指挥部负责辖区内的城市防洪应急工作。

忻州市防汛指挥机构为忻州市人民政府防汛抗旱指挥部，由市长担任总指挥，各分管副市长、忻州军分区、驻忻部队主要领导、市政府分管防汛工作副秘书长任副总指挥。忻州市人民政府防汛抗旱指挥部在忻州市政府的领导下，指挥本市的防汛工作，下设防汛办公室，负责市防汛抗旱指挥部的日常工作。

忻州市防汛调度中心目前已与山西省人民政府防汛抗旱指挥部办公室、忻州市水利局视频系统、山洪灾害水文数据系统实现联网。忻州市防汛各成员单位、忻州市防汛调度中心、水文局、各县市区水利局、水管单位通讯保持畅通，汛情、排涝调度等信息交换及时。

忻州市、县两级防指各成员单位每年汛期24小时有专人值班。灾害性天气发生前，气象、水文部门适时向防汛指挥机构通报信息，由防汛指挥机构发出指令、各级各部门及时采取预防措施。

## 2.5 规划区防洪标准评价

从规划区的各条河流现状堤防的情况看,南云中河规划区长度2.9km，播明铁路桥至东外环段未治理，不满足50年一遇行洪要求。

牧马河规划区长度11.63km，豆罗滚水坝至西曲大坝段堤防防洪标准为10年一遇洪水，西曲大坝至新东门大桥段堤防防洪标准为20年一遇洪水，现有堤防不满足50年一遇防洪标准。

田村河规划区长度3.0km，仅北同蒲铁路桥至108国道桥段治理长度0.485km，防洪标准为20年一遇洪水，其余段不满足20年一遇防洪标准。

班庄河规划区长度7.0km，现状两岸无堤防，河道行洪能力不足10年一遇。

规划区内主要涉及的葫芦沟、杨家沟、韩沟、石梯沟、肖家峪沟5条排洪沟均没有治理。

综上所述，规划区内河道堤防总体防洪能力较弱，大部分河段达不到防洪标准，仍存在防洪安全隐患，需进一步开展系统的防洪工程建设。

## 2.6 规划区防洪存在问题分析

规划区现状防洪存在的主要问题是：

（1）河道防洪标准低，大部分河段不达防洪标准。

（2）南云中河淤积严重。南云中河播明铁路桥下游300m至入滹沱河口段河道现状无堤防，且由于位于下游北太平村的滹沱河灌区十字闸雍高水位，目前淤积现象非常严重，河道杂草丛生，城区雨污水无法排泄。

（3）排洪沟未进行过系统规划治理。现状为自然河沟，但由于高速公路、太忻大道等的修建，打破了原来的自然排洪格局，需要整理归槽，保障防洪安全。

## 2.7相关规划成果

相关的规划成果有：

1)《忻州市城市总体规划》(2011-2030)；

2)《忻州市城市防洪预案》；

3)《忻州市土地利用总体规划》（2016～2020年）；

4)《忻州经济开发区总体规划（2020-2035）》；

5）《忻州市境内南云中河河道治导线规划》（未包含忻府区治理段）2018年4月；

6）《南云中河忻府区治理段12.38km（南云中河三、四干渠渠首至播明铁路桥）治导线规划》2019年11月；

7）《忻州市牧马河河道治导线规划（新东门大桥～环城高速智村桥、南西力村～汇流口段）》2019年11月；

8）《忻州市南云中河管理范围划界报告》2019年12月；

9）《牧马河（忻州市境内103km）管理范围划界报告》2019年12月；

10)《忻府区班庄河治导线规划报告》2019年12月；

11)《忻府区班庄河管理范围划界报告》2019年12月；

12)《忻州市南云中河城区段治理（主槽整治疏浚）工程初步设计报告》2009年；

13)《忻州市南云中河三、四干渠首～河拱村段河道治理工程初步设计报告》2014年；

14)《忻州市南云中河河道延伸治理段（4.7Km）防渗蓄水工程初步设计报告》2016年；

15)《忻州市南云中河王家庄—东冯城段生态修复综合治理工程初步设计报告》2019年；

16)《牧马河忻府区段（豆罗滚水坝～新东门大桥）河道治理工程初步设计报告》2013年；

17《牧马河定襄段（智村环城高速桥～南西力村）河道治理工程初步设计报告》2014年；

18）《忻府区田村河田村段河道治理工程实施方案》2018年；

19）《忻州市忻府区牧马河流域生态保护修复工程可行性研究报告》2020年；

20）太忻一体化经济区（忻州区）空间发展规划（2021-2035年）。

## 2.8 相关行业要求

根据城市发展总体规划、国民经济十四五规划，太忻一体化经济区秀容新城规划，区域内主要防洪对象为太忻一体化经济区秀容新城。南环路以北的太忻一体化经济区秀容新城部分，包括核心区和太忻数谷区，规划有重要的商业和企业，为忻州市现状城区的范围，根据《防洪标准》(GB50201-2014）要求，确定设防标准为50年一遇。南环路以南的太忻一体化经济区秀容新城部分，规划有中型及以下企业和乡村，根据《防洪标准》(GB50201-2014）要求，确定设防标准为20年一遇。

第三章  防洪区划与防洪标准

## 3.1 防洪区划

结合规划区地形、区域内河流水网关系及城市总规成果，确定本次规划防洪区划以流域分区为界，并进一步按照太忻一体化经济区秀容新城划分。

本次规划流域分区有：1）南环路以北的的太忻一体化经济区秀容新城部分，包括核心区和太忻数谷区，为南云中河播明铁路桥至东外环段及牧马河干流城区遗山桥至新东门大桥段流域范围；2）南环路以南的太忻一体化经济区秀容新城部分，为班庄河、田村河、牧马河干流豆罗至城区遗山桥段，以及5条排洪沟流域范围。

## 3.2 防洪标准

根据《防洪标准》（GB50201-2014），工矿企业根据规模划分为4个防护等级，城市防护区根据政治、经济地位的重要性、常住人口或当量经济规模指标分为四个防护等级，乡村防护区根据防护范围内的人口或耕地面积分为四个防护等级，防护等级和防洪标准按下表确定。

企业规模划定主要依据国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》，同时考虑到工矿企业的类型较多，特点各异，对防洪的要求也不尽相同，因此对于一些特殊的工矿企业，还应根据行业相关规定，结合自身特点经分析论证确定防洪标准。

工矿企业的等级和防洪标准

| 防护等级 | 工矿企业规模 | 防洪标准（重现期） |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 特大型 | 200～100 |
| Ⅱ | 大型 | 100～50 |
| Ⅲ | 中型 | 50～20 |
| Ⅳ | 小型 | 20～10 |

城市防护区的防护等级和防洪标准

| 防护等级 | 重要性 | 常住人口 （万人） | 当量经济规模 （万人） | 防洪标准 ［重现期（年）］ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 特别重要 | ≥150 | ≥300 | ≥200 |
| Ⅱ | 重要 | ＜150，≥50 | ＜300，≥100 | 200～100 |
| Ⅲ | 比较重要 | ＜50，≥20 | ＜100，≥40 | 100～50 |
| Ⅳ | 一般 | ＜20 | ＜40 | 50～20 |

乡村防护区的防护等级和防洪标准

| 防护等级 | 人口（万人） | 耕地面积（万亩） | 防洪标准［重现期（年）］ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | ≥150 | ≥300 | 100～50 |
| Ⅱ | ＜150，≥50 | ＜300，≥100 | 50～30 |
| Ⅲ | ＜50，≥20 | ＜100，≥30 | 30～20 |
| Ⅳ | ＜20 | ＜30 | 20～10 |

防洪标准与防护对象的重要性、洪水灾害的严重性密切相关，应与国民经济的发展水平相适应。根据《防洪标准》（GB50201--2014），《堤防工程设计规范》（GB50286—2013），以及《忻州市城市总体规划》，南环路以北的的太忻一体化经济区秀容新城部分，包括核心区和太忻数谷区，规划有重要的商业和企业，为忻州市现状城区的范围，防洪标准为50年一遇，即南云中河播明铁路桥至东外环段、牧马河干流城区遗山桥至新东门大桥段采用50年一遇防洪标准；南环路以南的的太忻一体化经济区秀容新城部分为中型及以下企业和乡村，防洪标准为20年一遇，即班庄河、田村河、牧马河干流豆罗至城区遗山桥段、南云中河东外环至北兰台段，以及5条排洪沟采用20年一遇防洪标准。

第四章  防洪水文计算

## 4.1南云中河水文分析计算

### 4.1.1暴雨洪水特性

南云中河属蜿蜒河型，主河床变化不大，两岸滩地平坦，基本稳定，常受水淹。洪水暴涨暴落，汛期常常给沿岸带来灾害。流域内降雨时空分布极不均匀，暴雨多集中于7～9月份，降雨量占全年降雨的60%以上。遇小洪水时河面宽为10～20m，大洪水时河面宽为100～200m，甚至向左右岸漫溢。如1954年米家寨洪峰流量达426m3/s，定襄县杨方乡西营村、忻定农牧场河滩地被淹没，1996年8月发大洪水期间，最大下泄洪水流量达200m3/s，造成云中河灌区五六干取水枢纽工程部分护坦和海漫水毁，护岸倒塌；造成南云中河尹村、六石、北赵、河拱、二十里铺等河堤部分水毁，水毁长度达10km。

### 4.1.2水文基本资料

云中河流域主要有米家寨水文站，控制流域面积192km2，米家寨水文站建于1953年，1977年后因米家寨水库建成，测站迁往水库上游寺坪。邻近流域牧马河上有豆罗桥水文站，牧马河流域的水文站有豆罗桥水文站，豆罗水文站建于1956年，控制流域面积751km2。

这些水文测站的水文资料由山西省水文水资源勘测局整编、审查，成果可靠，可直接用于水文分析计算。

### 4.1.3径流、泥沙

南云中河处于平原区，悬移质输沙量较小，根据《山西省水资源评价》报告，悬移质输沙模数小于100t/km2。

输沙模数按100t/km2，计算得年输沙量4.24万t。

### 4.1.4设计洪水计算方法

云中河流域内已建成2座中型水库和1座分洪闸，米家寨水库，双乳山水库和南北云中河分洪闸。

由于双乳山水库上游有米家寨水库控制，米家寨水库以下又有南北云中河分洪闸控制。故此双乳山水库的来水量取决于米家寨水库的下泄量，同时也取决于南北云中河分洪闸的分洪水量，双乳山水库的来水量为米家寨分洪量和米家寨～双乳山水库区间产水量。洪水计算步骤为：

（1）对米家寨水库进行洪水调节，计算出米家寨水库不同频率洪水的下泄洪水过程；

（2）计算南云中河的分洪洪水过程；

（3）计算米家寨水库～双乳山水库区间洪水；

（4）将南云中河分洪洪水与米家寨水库~双乳山水库区间洪水过程叠加，作为双乳山水库的入库洪水；

（5）对双乳山水库进行洪水调节，计算出双乳山水库的下泄洪水过程；

（6）计算双乳山水库～云中河灌区三、四干渠渠首区间洪水；

（7）将双乳山水库的下泄洪水与双乳山水库～云中河灌区三、四干渠渠首区间洪水叠加，计算出云中河灌区三、四干渠渠首～南云中河治理终点（播明铁路桥）段洪水；

（8）计算双乳山水库～滹沱河入河口区间洪水；

（9）将双乳山水库的下泄洪水与双乳山水库～滹沱河入河口区间洪水叠加，计算出南云中河治理终点（播明铁路桥）～滹沱河入河口段洪水。

### 4.1.5洪水计算

#### 4.1.5.1米家寨水库入库洪水

（一）洪水特性

云中河洪水由流域内暴雨及大雨所形成，受大气降水影响，多发生在每年的7-9月份。由于坝址以上流域面积较大，支沟相对较多，因而形成的洪水过程受地形条件等的限制，历次洪水均呈双峰及多峰，峰形呈尖瘦，涨落迅猛，但历时相对较长，峰与峰之间间隔历时较短，每次洪峰过程一般延续3天以上。

（二）历史洪水

忻州地区水文分站于1972年12月对云中河流域历史洪水作了详细调查，且曾经过复核论证。因此，本次历史洪水仍将1972年调查洪水作为唯一特大值处理。历史调查洪水发生于1908年，洪峰流量1388m3/s，重现期95-285年。

（三）洪峰流量的频率分析

1、资料系列延展

米家寨水文站旧址在米家寨水库坝址处，后因建库而于1977年迁址库区上游寺坪。水库控制流域面积305km2，寺坪站控制流域面积192km2，较米家寨减少1/3。但鉴于整个流域内的水文条件基本相同，因此采用水文比拟法将寺坪站洪峰流量资料换算为米家寨洪峰流量。

本次洪水计算就1977～2015年三十九年的洪峰流量进行换算。计算公式采用省水文计算手册推荐公式（7.4-1）。

（7.4-1）

其中：       ,

式中，、分别为设计流域和参证流域的设计洪峰流量，m3/s；为面积比拟系数； 、分别为设计流域和参证流域的面积，km2 ；为雨力比拟系数；、分别为设计流域和参证流域的定点设计雨力的面平均值，mm/h；、为地区经验公式中的经验参数，其中，。

结果见系列延长后米家寨水库历年最大洪峰流量系列表（表4-1）。

表4-1               米家寨水库历年最大洪峰流量系列表

| 年份 | 洪峰流量 m3/s | 年份 | 洪峰流量 m3/s | 年份 | 洪峰流量 m3/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1953 | 121 | 1974 | 780 | 1995 | 158 |
| 1954 | 426 | 1975 | 359 | 1996 | 696 |
| 1955 | 89.4 | 1976 | 30.0 | 1997 | 13.0 |
| 1956 | 85.6 | 1977 | 54.8 | 1998 | 31.2 |
| 1957 | 93.9 | 1978 | 206 | 1999 | 16.9 |
| 1958 | 163 | 1979 | 72.6 | 2000 | 6.02 |
| 1959 | 234 | 1980 | 134 | 2001 | 4.96 |
| 1960 | 72.0 | 1981 | 56.8 | 2002 | 21.1 |
| 1961 | 99.0 | 1982 | 79.2 | 2003 | 138 |
| 1962 | 148 | 1983 | 39.8 | 2004 | 19.9 |
| 1963 | 23.0 | 1984 | 28.6 | 2005 | 12.9 |
| 1964 | 134 | 1985 | 24.4 | 2006 | 9.11 |
| 1965 | 13.4 | 1986 | 15.6 | 2007 | 38.8 |
| 1966 | 231 | 1987 | 17.2 | 2008 | 30.4 |
| 1967 | 417 | 1988 | 109 | 2009 | 8.50 |
| 1968 | 35.8 | 1989 | 32.6 | 2010 | 13.5 |
| 1969 | 170 | 1990 | 81.4 | 2011 | 26.4 |
| 1970 | 248 | 1991 | 5.01 | 2012 | 12.8 |
| 1971 | 223 | 1992 | 13.8 | 2013 | 31.9 |
| 1972 | 8.71 | 1993 | 2.18 | 2014 | 2.81 |
| 1973 | 343 | 1994 | 113 | 2015 | 8.50 |

图4-1   米家寨水库历年最大洪峰流量频率曲线

2、频率分析

根据延展后1953～2015年洪峰流量系列，加入历史调查洪水而组成不连续系列进行频率分析。计算过程中，鉴于重现期资料短缺很难考证，经适线分析，在95～285年间取220年较合适。经频率分析计算，适线分析统计参数选用：

Q均=116m3/s   Cv=1.82  Cs=2 Cv

绘制理论频率曲线如图4-1。

P=1%               Q=1017 m3/s

P=2%               Q=800 m3/s

P=5%               Q=530 m3/s

（四）洪量的频率分析

由于历史洪水的历时和洪量难以调查考证，因此，本次计算不考虑历史调查洪水的洪量，仅以实测一日、三日最大洪量组成系列进行频率分析。

米家寨水库的设计洪量资料仅收集至2000年，且因1989年前后改建施工而缺测5年，需对资料系列进行延展。上游寺坪水文站洪量资料已整编至2015年，因此，缺测年份由寺坪站资料相关分析插补。

相应于寺坪水文站一日、三日最大洪量发生日期，查米家寨水库同期出库水量及库容变化情况，推算米家寨水库一日、三日洪量。由1992～2000年9年寺坪～米家寨洪量资料相关分析，如图4-2、4-3所示，点据分布表明，两站洪量资料可建立相关关系，列表计算得，相关系数大于0.8，相关系数良好。

插补延展后米家寨水库一日、三日洪量系列见附表4-2、4-3，列表计算经验频率。经频率分析计算，适线分析统计参数选用：

最大一日洪量:W均=199m3/s   Cv=1.79  Cs=2 Cv

绘制理论频率曲线如图4-4。

P=1%               W=1755万 m3

P=2%               W=1365 万m3

最大三日洪量:W均=453m3/s   Cv=1.71  Cs=2 Cv

绘制理论频率曲线如图4-5。

P=1%               W=3706万 m3

P=2%               W=2945 万m3

图4-2 米家寨～寺坪一日洪量资料相关图

图4-3米家寨～寺坪一日洪量资料相关图

| 表4-2 米家寨水库历年一日最大洪量系列 |
| --- |
| 按时间次序排列 | 按大小次序排列 | 备注 |
| 年份 | 洪量 | 序位 | 年份 | 洪量（万m3） | P=m/(n+1)*100 |  |
| 1953 | 210 | 1 | 1996 | 1840.9 | 1.56 |  |
| 1954 | 808.7 | 2 | 1995 | 1109 | 3.13 |  |
| 1955 | 106.3 | 3 | 1959 | 1028 | 4.69 |  |
| 1956 | 411.3 | 4 | 1954 | 808.7 | 6.25 |  |
| 1957 | 52.4 | 5 | 1958 | 540 | 7.81 |  |
| 1958 | 540 | 6 | 1988 | 532.2 | 9.38 |  |
| 1959 | 1028 | 7 | 1967 | 530.5 | 10.94 |  |
| 1960 | 100.2 | 8 | 1961 | 414.7 | 12.5 |  |
| 1961 | 414.7 | 9 | 1956 | 411.3 | 14.06 |  |
| 1962 | 212.5 | 10 | 1974 | 362 | 15.63 |  |
| 1963 | 34.5 | 11 | 1973 | 292.9 | 17.19 |  |
| 1964 | 202.2 | 12 | 1975 | 277.3 | 18.75 |  |
| 1965 | 42.3 | 13 | 1970 | 241.1 | 20.31 |  |
| 1966 | 216 | 14 | 2008 | 232.1 | 21.88 |  |
| 1967 | 530.5 | 15 | 1978 | 225 | 23.44 |  |
| 1968 | 41.8 | 16 | 1966 | 216 | 25 |  |
| 1969 | 103.7 | 17 | 1962 | 212.5 | 26.56 |  |
| 1970 | 241.1 | 18 | 1953 | 210 | 28.13 |  |
| 1971 | 114 | 19 | 1964 | 202.2 | 29.69 |  |
| 1972 | 11.4 | 20 | 1977 | 196.1 | 31.25 |  |
| 1973 | 292.9 | 21 | 2007 | 193 | 32.81 |  |
| 1974 | 362 | 22 | 1976 | 165.9 | 34.38 |  |
| 1975 | 277.3 | 23 | 1994 | 136.6 | 35.94 |  |
| 1976 | 165.9 | 24 | 1982 | 126 | 37.5 |  |
| 1977 | 196.1 | 25 | 1971 | 114 | 39.06 |  |
| 1978 | 225 | 26 | 2012 | 112.6 | 40.63 |  |
| 1979 | 66 | 27 | 1997 | 109.5 | 42.19 |  |
| 1980 | 93.1 | 28 | 1955 | 106.3 | 43.75 |  |
| 1981 | 32.6 | 29 | 1990 | 105.3 | 45.31 |  |
| 1982 | 126 | 30 | 1969 | 103.7 | 46.88 |  |
| 1983 | 74.5 | 31 | 1998 | 101.6 | 48.44 |  |
| 1984 | 44.1 | 32 | 1960 | 100.2 | 50 |  |
| 1985 | 58.3 | 33 | 1980 | 93.1 | 51.56 |  |
| 1986 | 14.8 | 34 | 1983 | 74.5 | 53.13 |  |
| 1987 | 18.9 | 35 | 2003 | 74 | 54.69 |  |
| 1988 | 532.2 | 36 | 1992 | 68.3 | 56.25 |  |
| 1989 | 51.4 | 37 | 1979 | 66 | 57.81 |  |
| 1990 | 105.3 | 38 | 1985 | 58.3 | 59.38 |  |
| 1991 | 32.1 | 39 | 2004 | 55.3 | 60.94 |  |
| 1992 | 68.3 | 40 | 1957 | 52.4 | 62.5 |  |
| 1993 | 12.5 | 41 | 1989 | 51.4 | 64.06 |  |
| 1994 | 136.6 | 42 | 2013 | 49 | 65.63 |  |
| 1995 | 1109 | 43 | 2000 | 47.6 | 67.19 |  |
| 1996 | 1840.9 | 44 | 1984 | 44.1 | 68.75 |  |
| 1997 | 109.5 | 45 | 1965 | 42.3 | 70.31 |  |
| 1998 | 101.6 | 46 | 2011 | 42 | 71.88 |  |
| 1999 | 25.9 | 47 | 1968 | 41.8 | 73.44 |  |
| 2000 | 47.6 | 48 | 1963 | 34.5 | 75 |  |
| 2001 | 17.2 | 49 | 1981 | 32.6 | 76.56 |  |
| 2002 | 22.8 | 50 | 1991 | 32.1 | 78.13 |  |
| 2003 | 74 | 51 | 1999 | 25.9 | 79.69 |  |
| 2004 | 55.3 | 52 | 2009 | 24.8 | 81.25 |  |
| 2005 | 14.9 | 53 | 2002 | 22.8 | 82.81 |  |
| 2006 | 14.2 | 54 | 2010 | 21.1 | 84.38 |  |
| 2007 | 193 | 55 | 1987 | 18.9 | 85.94 |  |
| 2008 | 232.1 | 56 | 2001 | 17.2 | 87.5 |  |
| 2009 | 24.8 | 57 | 2015 | 15.3 | 89.06 |  |
| 2010 | 21.1 | 58 | 2005 | 14.9 | 90.63 |  |
| 2011 | 42 | 59 | 1986 | 14.8 | 92.19 |  |
| 2012 | 112.6 | 60 | 2006 | 14.2 | 93.75 |  |
| 2013 | 49 | 61 | 1993 | 12.5 | 95.31 |  |
| 2014 | 11 | 62 | 1972 | 11.4 | 96.88 |  |
| 2015 | 15.3 | 63 | 2014 | 11 | 98.44 |  |

| 表4-3 米家寨水库历年三日最大洪量系列 |
| --- |
| 按时间次序排列 | 按大小次序排列 | 备注 |
| 年份 | 洪量 | 序位 | 年份 | 洪量（万m3） | P=m/(n+1)*100 |  |
| 1953 | 559 | 1 | 1996 | 3429.2 | 1.56 |  |
| 1954 | 1998 | 2 | 1995 | 2893.2 | 3.13 |  |
| 1955 | 263.7 | 3 | 1959 | 2400 | 4.69 |  |
| 1956 | 981.5 | 4 | 1954 | 1998 | 6.25 |  |
| 1957 | 812 | 5 | 1988 | 1389.5 | 7.81 |  |
| 1958 | 1297 | 6 | 1958 | 1297 | 9.38 |  |
| 1959 | 2400 | 7 | 1967 | 1139 | 10.94 |  |
| 1960 | 284.3 | 8 | 1956 | 981.5 | 12.5 |  |
| 1961 | 735.3 | 9 | 1974 | 895.1 | 14.06 |  |
| 1962 | 500.3 | 10 | 1957 | 812 | 15.63 |  |
| 1963 | 76 | 11 | 1961 | 735.3 | 17.19 |  |
| 1964 | 492.5 | 12 | 1973 | 685.2 | 18.75 |  |
| 1965 | 109.5 | 13 | 2008 | 569.2 | 20.31 |  |
| 1966 | 38.9 | 14 | 1953 | 559 | 21.88 |  |
| 1967 | 1139 | 15 | 1962 | 500.3 | 23.44 |  |
| 1968 | 116.2 | 16 | 1964 | 492.5 | 25 |  |
| 1969 | 141.8 | 17 | 2007 | 461.4 | 26.56 |  |
| 1970 | 434.3 | 18 | 1977 | 439.8 | 28.13 |  |
| 1971 | 168.2 | 19 | 1970 | 434.3 | 29.69 |  |
| 1972 | 32.6 | 20 | 1975 | 423.1 | 31.25 |  |
| 1973 | 685.2 | 21 | 1976 | 392.3 | 32.81 |  |
| 1974 | 895.1 | 22 | 1978 | 362 | 34.38 |  |
| 1975 | 423.1 | 23 | 1982 | 341.8 | 35.94 |  |
| 1976 | 392.3 | 24 | 1994 | 326.5 | 37.5 |  |
| 1977 | 439.8 | 25 | 1960 | 284.3 | 39.06 |  |
| 1978 | 362 | 26 | 1990 | 283.3 | 40.63 |  |
| 1979 | 157.6 | 27 | 2012 | 273.9 | 42.19 |  |
| 1980 | 137.8 | 28 | 1955 | 263.7 | 43.75 |  |
| 1981 | 99.4 | 29 | 1998 | 246.3 | 45.31 |  |
| 1982 | 341.8 | 30 | 2003 | 235.8 | 46.88 |  |
| 1983 | 201.1 | 31 | 1997 | 205.6 | 48.44 |  |
| 1984 | 75.1 | 32 | 1983 | 201.1 | 50 |  |
| 1985 | 75.9 | 33 | 2004 | 169.1 | 51.56 |  |
| 1986 | 27.3 | 34 | 1971 | 168.2 | 53.13 |  |
| 1987 | 50.3 | 35 | 1992 | 163.5 | 54.69 |  |
| 1988 | 1389.5 | 36 | 1979 | 157.6 | 56.25 |  |
| 1989 | 127.2 | 37 | 2013 | 144.6 | 57.81 |  |
| 1990 | 283.3 | 38 | 1969 | 141.8 | 59.38 |  |
| 1991 | 119.6 | 39 | 1980 | 137.8 | 60.94 |  |
| 1992 | 163.5 | 40 | 1989 | 127.2 | 62.5 |  |
| 1993 | 19.8 | 41 | 1991 | 119.6 | 64.06 |  |
| 1994 | 326.5 | 42 | 1968 | 116.2 | 65.63 |  |
| 1995 | 2893.2 | 43 | 1965 | 109.5 | 67.19 |  |
| 1996 | 3429.2 | 44 | 1981 | 99.4 | 68.75 |  |
| 1997 | 205.6 | 45 | 2000 | 98.6 | 70.31 |  |
| 1998 | 246.3 | 46 | 1999 | 88 | 71.88 |  |
| 1999 | 88 | 47 | 1963 | 76 | 73.44 |  |
| 2000 | 98.6 | 48 | 1985 | 75.9 | 75 |  |
| 2001 | 28.2 | 49 | 1984 | 75.1 | 76.56 |  |
| 2002 | 64.7 | 50 | 2011 | 72.4 | 78.13 |  |
| 2003 | 235.8 | 51 | 2002 | 64.7 | 79.69 |  |
| 2004 | 169.1 | 52 | 2009 | 52.8 | 81.25 |  |
| 2005 | 32.3 | 53 | 1987 | 50.3 | 82.81 |  |
| 2006 | 22.2 | 54 | 2010 | 41.8 | 84.38 |  |
| 2007 | 461.4 | 55 | 1966 | 38.9 | 85.94 |  |
| 2008 | 569.2 | 56 | 2015 | 35 | 87.5 |  |
| 2009 | 52.8 | 57 | 1972 | 32.6 | 89.06 |  |
| 2010 | 41.8 | 58 | 2005 | 32.3 | 90.63 |  |
| 2011 | 72.4 | 59 | 2001 | 28.2 | 92.19 |  |
| 2012 | 273.9 | 60 | 1986 | 27.3 | 93.75 |  |
| 2013 | 144.6 | 61 | 2006 | 22.2 | 95.31 |  |
| 2014 | 20 | 62 | 2014 | 20 | 96.88 |  |
| 2015 | 35 | 63 | 1993 | 19.8 | 98.44 |  |

图4-4   米家寨水库最大一日洪量频率曲线

图4-5  米家寨水库最大三日洪量频率曲线

2002年《山西省忻州市米家寨水库除险加固工程技施设计》计算的米家寨水库设计洪水成果见表4-4。

表4-4                    米家寨水库设计洪水成果表

| 项目 | 系列 | 采用 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 均值 | Cv | Cs | 1% | 2% |
| 洪峰流量（m3/s） | 1953～2000年 | 145 | 1.5 | 2.0 | 1024 | 830 |
| 一日洪量（万m3） |  | 242 | 1.6 | 2.5 | 1934 | 1510 |
| 三日洪量 （万m3） |  | 549 | 1.42 | 2.0 | 3654 | 2970 |

本次计算的设计入库洪水的洪峰流量和一日洪量，均略小于2002年《山西省忻州市米家寨水库除险加固工程技施设计》的设计入库洪水值，出于安全考虑，本次设计入库洪水计算仍采用2002年《山西省忻州市米家寨水库除险加固工程技施设计》成果。

（五）设计入库洪水过程线

1、典型洪水过程线

从水库的防洪安全角度考虑，典型洪水宜选择峰高、量大、峰型比较集中的洪水。经分析，米家寨水文站1967年8月3日至8月6日的一场洪水过程较具代表性，实测最大峰值和一日、三日洪量分别为：

Qmax=417m3/s,W1=584.3万m3,W3=1230.32万m3

2、设计洪水过程线

采用同频率放大法，将典型洪水过程线按时段放大如下所述：

各时段放大倍比系数由下式计算：

K0=Q设/Q典

K1=W1设/W1典

K2=K3设/W3典

式中：K0——洪峰放大倍比系数

K1，K2——相应于一日及三日减去一日的时段内的流量放大倍比系数

Q设——设计洪峰流量

Q典——典型洪水洪峰流量

表4-5                    典型洪水过程放大系数表

| 频率 | 参数数值 | 放大倍比系数 |
| --- | --- | --- |
| P=2% | Q=830 | K0=1.990 |
|  | W1=1510 | K1=2.584 |
|  | W3=2970 | K2=2.260 |

放大计算及修整后结果见表4-6。

表4-6                    米家寨水库设计入库洪水

| 典型洪水 | 设计洪水（P=2%) | 典型洪水 | 设计洪水（P=2%) |
| --- | --- | --- | --- |
| T(小时） | Q(m3/s） | K | 放大Q | 修匀Q | T(小时） | Q(m3/s） | K | 放大Q | 修匀Q |
| 0 | 4.8 | 2.584 | 12.40 | 12 | 18.5 | 51 | 2.584 | 131.78 | 132 |
| 2 | 38 | 2.584 | 98.19 | 98 | 19.5 | 25 | 2.584 | 64.60 | 65 |
| 2.5 | 209 | 2.584 | 540.06 | 540 | 20 | 23 | 2.584 | 59.43 | 59 |
| 3 | 209 | 2.584 | 540.06 | 540 | 22.5 | 20.4 | 2.584 | 52.71 | 53 |
| 3.33 | 160 | 2.584 | 413.44 | 413 | 24 | 23 | 2.584 | 59.43 | 59 |
| 3.75 | 114 | 2.584 | 294.58 | 295 | 29 | 47.5 | 2.26 | 107.35 | 107 |
| 4.5 | 73.5 | 2.584 | 189.92 | 190 | 32 | 47.5 | 2.26 | 107.35 | 107 |
| 6 | 69.5 | 2.584 | 179.59 | 180 | 41.27 | 66.3 | 2.26 | 149.84 | 150 |
| 7 | 36.5 | 2.584 | 94.32 | 94 | 41.77 | 170 | 2.26 | 384.20 | 384 |
| 8 | 44.5 | 2.584 | 114.99 | 115 | 43 | 54.3 | 2.26 | 122.72 | 123 |
| 12 | 51 | 2.584 | 131.78 | 132 | 44 | 39 | 2.26 | 88.14 | 88 |
| 16 | 70 | 2.584 | 180.88 | 181 | 48 | 28.5 | 2.26 | 64.41 | 64 |
| 16.6 | 112 | 2.584 | 289.41 | 289 | 51.25 | 39 | 2.26 | 88.14 | 88 |
| 16.7 | 238 | 2.584 | 614.99 | 615 | 56 | 11 | 2.26 | 24.86 | 25 |
| 16.83 | 417 | 1.99 | 829.83 | 729 | 68 | 12.5 | 2.26 | 28.25 | 28 |
| 17 | 417 | 1.99 | 829.83 | 830 | 72 | 87.5 | 2.26 | 197.75 | 198 |
| 17.27 | 243 | 2.584 | 627.91 | 628 |  |  |  |  |  |

#### 4.1.5.2米家寨水库出库洪水

（一）起调水位

根据确定的水库运行方式：汛限水位904m，905.9m以下限泄100m3/s，905.9m以上敞泄。因此，本次计算以904.00m为起调水位。

（二）入库洪水过程

设计入库洪水分析计算成果见表4-6。

（三）泄洪设施泄洪能力计算

水库泄流型式为闸孔出流，采用以下公式计算

μBe

据上式计算，泄洪闸水位——泄量关系曲线见下表：

表4-7                    泄洪闸水位——泄量关系

| 水位（m） | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄量（m3/s） | 431 | 468 | 501 | 533 | 563 | 591 |

（四）调洪计算

根据前述调度运用方式及库容曲线、泄量曲线，采用静库容法对设计洪水过程调洪计算结果见表4-8。

调洪计算结果，五十年一遇设计洪水最大下泄流量497m3/s。

以忻水管（2008）196号文确定南、北云中河的分洪比例即南云中河分洪40%进行分配，则南云中河分洪过程见表4-9。

表4-8                 米家寨水库出库洪水过程

| 洪水历时(h) | 2%流量（m3/s) | 洪水历时(h) | 2%流量（m3/s) | 洪水历时(h) | 2%流量（m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 12.0 | 16 | 181 | 32 | 107 |
| 2 | 98.0 | 16.6 | 289 | 41.27 | 150 |
| 2.5 | 100 | 16.7 | 432 | 41.77 | 384 |
| 3 | 100 | 16.83 | 438 | 43 | 123 |
| 3.20455 | 100 | 17 | 447 | 44 | 88.0 |
| 3.33 | 497 | 17.27 | 459 | 48 | 64.0 |
| 3.75 | 489 | 18.5 | 444 | 51.25 | 88.0 |
| 4.5 | 462 | 19.5 | 65.0 | 56 | 25.0 |
| 6 | 180 | 20 | 59.0 | 68 | 28.0 |
| 7 | 94.0 | 22.5 | 53.0 | 72 | 198 |
| 8 | 115 | 24 | 59.0 |  |  |
| 12 | 132 | 29 | 107 |  |  |

表4-9                         南云中河分洪过程

| 洪水历时(h) | 2%流量（m3/s) | 洪水历时(h) | 2%流量（m3/s) | 洪水历时(h) | 2%流量（m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4.80 | 16 | 72.4 | 32 | 42.8 |
| 2 | 39.2 | 16.6 | 116 | 41.27 | 60.0 |
| 2.5 | 40.0 | 16.7 | 173 | 41.77 | 154 |
| 3 | 40.0 | 16.83 | 175 | 43 | 49.2 |
| 3.20455 | 40.0 | 17 | 179 | 44 | 35.2 |
| 3.33 | 198.9 | 17.27 | 184 | 48 | 25.6 |
| 3.75 | 195 | 18.5 | 178 | 51.25 | 35.2 |
| 4.5 | 185 | 19.5 | 26.0 | 56 | 10.0 |
| 6 | 72 | 20 | 23.6 | 68 | 11.2 |
| 7 | 37.6 | 22.5 | 21.2 | 72 | 79.2 |
| 8 | 46.0 | 24 | 23.6 |  |  |
| 12 | 52.8 | 29 | 42.8 |  |  |

#### 4.1.5.3米家寨水库～双乳山水库区间洪水

米家寨水库～双乳山水库区间设计洪水按无资料地区考虑，采用《山西省水文计算手册》（以下简称《手册》）进行计算。

（一）流域特征参数

流域特征参数包括流域面积、流域主河道长、流域平均坡度、流域平均宽度等。流域特征值采用1/5万地形图以及《山西省水文计算手册》中的“山西省水文下垫面产、汇流地类图”，对流域特征值进行了分析计算。流域的流域参数见表4-10、表4-11。

表4-10             双乳山水库～米家寨水库区间流域特征参数

| 项目 | 单位 |  |
| --- | --- | --- |
| 流域面积F | km2 | 25 |
| 域主河道长L | km | 8.4 |
| 流域平均坡度J | m/km | 7.6 |
| 流域平均宽度B | km | 3.0 |

表4-11            双乳山水库～米家寨水库区间流域产、汇流地类

| 产流地类 | 面积（km2） | 汇流地类 | 面积（km2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 变质岩土石山区 | 7 | 森林山地 | 18 |
| 耕种平地 | 18 | 草坡山地 | 7 |
| 合计 | 25 |  | 25 |

（二）设计暴雨

1、设计点暴雨计算

查计算区域位于《山西省水文计算手册》附图的水文分区中区，根据流域特征，计算10 min、60min、6h、24h、3d点暴雨及其参数，由《手册》附图查得各控制历时的点暴雨量均值及其统计参数见表4-12。

表4-12                  点暴雨量均值及其统计参数

| 序号 | 面积 | 不同历时定点暴雨参数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10min | 60min | 6h | 24h | 3d |
|  |  | 均值 | Cv | 均值 | Cv | 均值 | Cv | 均值 | Cv | 均值 | Cv |
| 1 | 25.0 | 12.0 | 0.55 | 26.0 | 0.55 | 44.0 | 0.57 | 61.5 | 0.51 | 79.0 | 0.48 |

通过合理性检查满足要求，由《手册》附录表1-2查得相对应的模比系数KP，并按式（6.1.2.1），Hp=KP·H计算各历时设计点暴雨量，并求得暴雨公式的三个参数，结果见表4-13。

表4-13                      各定点雨量及参数

| 序号 | 10min | 60min | 6h | 24h | 3d | Sp | λ | ns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P=2% | 31.1 | 67.3 | 117.0 | 150.7 | 185.5 | 67.2 | 0.107 | 0.63 |
| P=1% | 35.5 | 77.0 | 134.4 | 171.0 | 209.2 | 77.1 | 0.111 | 0.63 |

2、设计面暴雨计算

由《手册》式（6.3.1）、式（6.3.2）计算设计面暴雨量初值，然后求解暴雨参数λ，其值应满足0≤λ≤12。根据各历时设计面暴雨量初值求出暴雨公式的三个参数Sp、λ、ns，不同历时面暴雨量即可由式（6.2.1）、式（6.2.2）、式（6.2.3）求出。不同历时面暴雨量计算结果见表4-14。

表4-14                      P=2%设计暴雨参数

| 项目 | 10min | 60min | 6h | 24h | 3d | Sp | λ | ns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点雨量 | 31.1 | 67.3 | 117.0 | 150.7 | 185.5 | 67.2 | 0.107 | 0.63 |
| 折减系数 | 0.84 | 0.86 | 0.92 | 0.95 | 0.97 |  |  |  |
| 面雨量初值 | 26.2 | 58.0 | 107.9 | 143.3 | 179.8 |  |  |  |
| 设计面雨量 | 26.1 | 58.5 | 106.9 | 143.9 | 179.8 | 58.5 | 0.106 | 0.60 |

（三）设计时雨型计算

主雨日的设计时雨型应采用暴雨公式计算的时段雨量序位法。根据主雨日所处降雨过程的前、中、后位置，山西省分为4个雨型区，本区属于中区，采用表（6.4.3）的“模板”，由式（6.4.1.1）、式（6.4.2.1）～式（6.4.2.4）进行日雨型和时雨型分配。

（四）产流计算

1、设计净雨深计算

由已知的暴雨公式的三个参数，用式（6.5.1）计算主雨日的主雨历时，用式（6.5.3）计算主雨面暴雨量。

根据工程所在流域的下垫面条件，由表（7.3.1.1）查得流域持水度B0，2%=0.58，按式（7.3.1.3）计算流域可能损失。

根据流域设计主雨面暴雨量及流域可能损失，用式（7.3.1.1）计算设计洪水净雨深。由此计算的结果见表4-15。

表4-16            P=2%主雨历时、雨量、净雨深计算结果表

| 参数 | 设计雨日 | 主雨历时 | 主雨雨量 | 净雨深 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| μ | Sr | Ks | 第一日 |  |  |  |
| 9.90 | 24.20 | 1.69 | 主雨日 | 11.0 | 124.2 | 57.32 |
|  |  |  | 第三日 |  |  |  |

2、净雨过程计算

根据公式（7.3.1.6）求解产流历时tc，由式（7.3.1.8）计算损失率μ，然后即可由式（7.3.1.9）、式（7.3.1.10）计算出时段净雨。把计算出的时段净雨按序位编号安排在设计时雨型“模板”中的相应序位位置，即得主雨日的净雨过程。计算结果见表4-16。

表4-16                     P=2%净雨过程计算结果

| 时程 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主雨日 |  | 0.17 | 1.09 | 9.80 | 38.82 | 4.91 | 2.53 |  |
| 第三日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（五）汇流计算

1、综合瞬时单位线法

汇流计算根据设计净雨过程，用综合瞬时单位线法将其转换为流域出口断面的设计洪水过程线。计算的洪峰洪量结果见表4-17。

表4-17                  P=2%洪峰洪量计算结果表

| 参数 | C1采用值 | C2采用值 | n | m1 | k | iτ | 峰洪流量 | 最大 24h洪量 | 最大 72h洪量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一日 | 1.270 | 1.675 | 1.34 | 1.664 | 1.239 | 21.523 |  | 143.4 |  |
| 主雨日 |  |  |  |  |  |  | 149.6 |  |  |
| 第三日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、推理公式法

设计净雨计算同综合瞬时单位线法，不再赘述。推理汇流计算见表4-18。

表4-18                  P=2%流域汇流计算结果表

| 参数 | m采用值 | 计算时段 | 节点数M | 总历时T | 汇流时间τ | 峰洪流量 | 最大24h洪量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一日 | 0.122 | 30分钟 | 14 | 7 | 2.825 |  | 143.4 |
| 主雨日 |  |  |  |  |  | 141.0 |  |
| 第三日 |  |  |  |  |  |  |  |

（六）区间洪水

综合瞬时单位线法与推理公式法比较，两种方法计算成果接近。见表4-19。综合瞬时单位线法其理论基础较为扎实，体系较为完备，适用范围较广，根据工程特点，为安全考虑，区间设计洪水采用综合瞬时单位线法计算成果。设计洪水过程线见图4-6。

表4-19                     设计洪水计算成果比较表

|  | 综合瞬时单位线 | 推理公式法 |
| --- | --- | --- |
| P=2% | 洪峰流量(m3/s) | 最大24h洪量(万m3) | 洪峰流量(m3/s) | 最大24h洪量(万m3) |
|  | 149.6 | 143.4 | 141.0 | 143.4 |

经比照，区间计算洪水的洪峰流量和洪量均小于2010年《双乳山水库除险加固工程》的设计区间洪水（见表4-20），为安全考虑本次计算采用2010年《双乳山水库除险加固工程》的设计区间洪水。

表4-20           2010年双乳山水库除险加固设计洪水成果表

| 设计频率 | 洪峰流量（m3/s） | 洪量（万m3） |
| --- | --- | --- |
| P=2% | 271 | 192 |

图4-6  P=2%设计洪水过程线

#### 4.1.5.4双乳山水库入库洪水

米家寨水库~双乳山水库区间河道长度为8.4km，洪水传播时间很短；区间流域面积仅为25km2，米家寨以上及区间同时发生洪水的机会较大。所以为安全计，南云中河分洪洪水过程不考虑河道调蓄，与区间相同频率的洪水过程按峰现时间控制进行叠加即为双乳山水库洪水过程，不同频率的入库洪水过程见表4-21。

表4-21                   双乳山水库入库洪水过程线

| 洪水历时（h） | P=2%入库洪水流量（m3/s） | 洪水历时（h） | P=2%入库洪水流量（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4.97 | 18.5 | 448 |
| 2 | 40.5 | 19.5 | 95.9 |
| 2.5 | 41.0 | 20 | 63.1 |
| 3 | 40.8 | 21 | 44.3 |
| 3.33 | 178 | 22.5 | 36.1 |
| 3.75 | 176 | 24 | 32.2 |
| 4.5 | 106 | 29 | 46.6 |
| 6 | 71.9 | 32 | 45.4 |
| 7 | 37.8 | 35 | 77.1 |
| 8 | 46.0 | 41.27 | 59.9 |
| 12 | 54.6 | 41.77 | 154 |
| 16 | 72.9 | 43 | 49.1 |
| 16.6 | 116 | 44 | 35.3 |
| 16.7 | 172 | 48 | 25.8 |
| 16.83 | 173 | 51.25 | 35.3 |
| 17 | 179 | 56 | 9.94 |
| 17.27 | 184 | 68 | 11.3 |
| 17.5 | 193 | 72 | 79.1 |
| 18 | 298 |  |  |

#### 4.1.5.5双乳山水库出库洪水

（一）起调水位

根据确定的水库运行方式，本次计算以828.50m为起调水位。

（二）入库洪水过程

设计入库洪水分析计算成果见表4-21。

（三）泄洪设施泄洪能力计算

水库泄流型式为溢洪道泄流，溢洪道断面为矩形，进口底高程827m，总过水断面净宽12.8m，进口水流由宽顶堰控制，自由出流。溢洪道泄流按宽顶堰计算公式：

Q=εnmb(H-827)3/2

据上式计算，泄洪闸水位——泄量关系曲线见下表：

表4-22                  泄洪闸水位——泄量关系表

| 水位（m） | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 832.31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄量（m3/s） | 0.00 | 20.41 | 57.73 | 106.06 | 163.29 | 228.20 | 249.62 |

（四）调洪计算

根据前述调度运用方式及库容曲线、泄量曲线，采用静库容法对设计洪水过程调洪计算结果见表4-23。

调洪计算结果五十年一遇设计洪水最大下泄流量135m3/s。

表4-23                 双乳山水库出库洪水过程

| 时间（h） | P=2%流量（m3/s） | 时间（h） | P=2%流量（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 18.5 | 113 |
| 2 | 39.9 | 19.5 | 135 |
| 2.5 | 40.0 | 20 | 131 |
| 3 | 40.1 | 21 | 120 |
| 3.33 | 43.6 | 22.5 | 103 |
| 3.75 | 52.0 | 24 | 88.7 |
| 4.5 | 61.9 | 29 | 60.6 |
| 6 | 70.7 | 32 | 55.0 |
| 7 | 65.3 | 35 | 57.4 |
| 8 | 61.8 | 41.28 | 64.8 |
| 12 | 56.3 | 41.78 | 68.0 |
| 16 | 59.9 | 43 | 74.0 |
| 16.6 | 63.0 | 44 | 69.3 |
| 16.7 | 64.3 | 48 | 50.7 |
| 16.83 | 66.6 | 51.25 | 42.5 |
| 17 | 69.5 | 56 | 12.0 |
| 17.28 | 74.3 | 68 | 11.3 |
| 17.5 | 78.3 | 72 | 48.6 |
| 18 | 91.1 |  |  |

#### 4.1.5.6双乳山水库～云中河灌区三、四干渠渠首区间洪水

双乳山水库～云中河灌区三、四干渠渠首区间设计洪水按无资料地区考虑，采用《山西省水文计算手册》（以下简称《手册》）进行计算。

（一）流域特征参数

流域特征参数包括流域面积、流域主河道长、流域平均坡度、流域平均宽度等。流域特征值采用1/5万地形图以及《山西省水文计算手册》中的“山西省水文下垫面产、汇流地类图”，对流域特征值进行了分析计算。流域的流域参数见表4-24、表4-25。

表4-24     双乳山水库～云中河灌区三、四干渠渠首区间流域特征参数表

| 项目 | 单位 |  |
| --- | --- | --- |
| 流域面积F | km2 | 166 |
| 域主河道长L | km | 20.17 |
| 流域平均坡度J | m/km | 8.59 |
| 流域平均宽度B | km | 8.23 |

表4-25     双乳山水库～云中河灌区三、四干渠渠首区间流域产、汇流地类

| 产流地类 | 面积（km2） | 汇流地类 | 面积（km2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 变质岩灌丛山地 | 10.2 | 森林山地 | 60.8 |
| 变质岩土石山区 | 47.5 | 草坡山地 | 47.5 |
| 耕种平地 | 60.8 | 灌丛山地 | 10.2 |
| 黄土丘陵阶地区 | 47.5 | 黄土丘陵 | 47.5 |
| 合计 | 166 |  | 166 |

（二）设计暴雨

1、设计点暴雨计算

查计算区域位于《山西省水文计算手册》附图的水文中区，根据流域特征，计算10 min、60min、6h、24h、3d点暴雨及其参数，由《手册》附图查得各控制历时的点暴雨量均值及其统计参数见表4-26。

表4-26                   点暴雨量均值及其统计参数见表

| 序号 | 面积 | 不同历时定点暴雨参数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10min | 60min | 6h | 24h | 3d |
|  |  | 均值 | Cv | 均值 | Cv | 均值 | Cv | 均值 | Cv | 均值 | Cv |
| 1 | 58.1 | 11.9 | 0.53 | 26.9 | 0.53 | 42.5 | 0.56 | 61.2 | 0.50 | 78.5 | 0.48 |
| 2 | 107.9 | 11.7 | 0.51 | 24.1 | 0.50 | 40.5 | 0.52 | 55.0 | 0.50 | 74.0 | 0.47 |

2、设计面暴雨计算

由《手册》式（6.3.1）、式（6.3.2）计算设计面暴雨量初值，然后求解暴雨参数λ，其值应满足0≤λ≤12。根据各历时设计面暴雨量初值求出暴雨公式的三个参数Sp、λ、ns，不同历时面暴雨量即可由式（6.2.1）、式（6.2.2）、式（6.2.3）求出。不同历时面暴雨量计算结果见表4-27。

表4-27                   P=2%设计面雨量计算结果表

| 项目 | 10min | 60min | 6h | 24h | 3d | Sp | λ | ns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点雨量 | 29.1 | 61.6 | 104.4 | 138.1 | 175.8 | 61.0 | 0.093 | 0.64 |
| 折减系数 | 0.71 | 0.75 | 0.84 | 0.90 | 0.93 |  |  |  |
| 面雨量初值 | 20.7 | 46.5 | 87.9 | 123.7 | 162.8 |  |  |  |
| 设计面雨量 | 20.6 | 46.6 | 87.7 | 123.8 | 162.8 | 46.6 | 0.095 | 0.59 |

（三）设计时雨型计算

主雨日的设计时雨型应采用暴雨公式计算的时段雨量序位法。根据主雨日所处降雨过程的前、中、后位置，山西省分为4个雨型区，本区属于中区，采用表（6.4.3）的“模板”，由式（6.4.1.1）、式（6.4.2.1）～式（6.4.2.4）进行日雨型和时雨型分配。

（四）产流计算

1、设计净雨深计算

由已知的暴雨公式的三个参数，用式（6.5.1）计算主雨日的主雨历时，用式（6.5.3）计算主雨面暴雨量。

根据工程所在流域的下垫面条件，由表（7.3.1.1）查得流域持水度B0，2%=0.58，按式（7.3.1.3）计算流域可能损失。

根据流域设计主雨面暴雨量及流域可能损失，用式（7.3.1.1）计算设计洪水净雨深。由此计算的结果见表4-28。

表4-28                P=2%主雨历时、雨量、净雨深计算结果表

| 参数 | 设计雨日 | 主雨历时 | 主雨雨量 | 净雨深 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| μ | Sr | Ks | 第一日 |  |  |  |
| 8.26 | 21.75 | 1.49 | 主雨日 | 10.6 | 102.7 | 45.51 |
|  |  |  | 第三日 |  |  |  |

2、净雨过程计算

根据公式（7.3.1.6）求解产流历时tc，由式（7.3.1.8）计算损失率μ，然后即可由式（7.3.1.9）、式（7.3.1.10）计算出时段净雨。把计算出的时段净雨按序位编号安排在设计时雨型“模板”中的相应序位位置，即得主雨日的净雨过程。计算结果见表4-29。

表4-29                     P=2%净雨过程计算结果

| 时程 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一日 |  |  |  |  |  |  |
| 主雨日 |  | 1.15 | 38.31 | 6.05 |  |  |
| 第三日 |  |  |  |  |  |  |

（五）汇流计算

1、综合瞬时单位线法

汇流计算根据设计净雨过程，用综合瞬时单位线法将其转换为流域出口断面设计洪水过程线。由手册查取参数计算的洪峰洪量结果见表4-30。

表4-30                  P=2%洪峰洪量计算结果表

| 参数 | C1 采用值 | C2 采用值 | n | m1 | k | iτ | 峰洪 流量 | 最大 24h洪量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一日 | 1.160 | 1.453 | 1.33 | 2.244 | 1.683 | 12.074 |  | 755.5 |
| 主雨日 |  |  |  |  |  |  | 557.2 |  |
| 第三日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、推理公式法

设计净雨计算同综合瞬时单位线法，不再赘述。推理汇流计算见表4-31。

表4-31                   P=2%流域汇流计算结果表

| 参数 | m采用值 | 计算时段 | 节点数M | 总历时T | 汇流时间τ | 峰洪流量 | 最大24h洪量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一日 | 0.162 | 60分钟 | 8 | 8 | 3.3866 |  | 765 |
| 主雨日 |  |  |  |  |  | 594.5 |  |
| 第三日 |  |  |  |  |  |  |  |

（六）区间洪水

综合瞬时单位线法与推理公式法比较，推理公式法洪峰流量较大。见表4-32。综合瞬时单位线法其理论基础较为扎实，体系较为完备，适用范围较广，设计成果较为合理，区间设计洪水采用综合瞬时单位线法计算成果。

表4-32                    洪水计算成果比较表

| 频率 | 综合瞬时单位线 | 推理公式法 |
| --- | --- | --- |
|  | 洪峰流量(m3/s) | 最大24h洪量(万m3) | 洪峰流量(m3/s) | 最大24h洪量(万m3) |
| P=2% | 557 | 755.5 | 594 | 765 |

#### 4.1.5.7云中河灌区三、四干渠渠首～播明铁路桥段洪水

将双乳山水库的下泄洪水与双乳山水库～云中河灌区三、四干渠渠首区间洪水叠加，计算出五十年一遇洪峰流量135+557=692m3/s。

《忻州市南云中河城区段治理·蓄水工程初步设计报告》于2010年已经山西省发展与改革委员会以晋发改设计［2010］613号文、山西省水利厅以晋水规计［2010］271号文批复，其五十年一遇洪峰流量为655m3/s，二十年一遇洪峰流量为481m3/s，十年一遇洪峰流量为332.5m3/s，五年一遇洪峰流量为235m3/s。该段洪水来源与忻州市南云中河城区段洪水来源一致，批复的五十年、二十年一遇洪峰流量与本次计算相差不大，故本次该段五十年一遇洪峰流量采用655m3/s。

#### 4.1.5.8双乳山水库～滹沱河入河口区间洪水

双乳山水库～滹沱河入河口区间设计洪水按无资料地区考虑，采用《山西省水文计算手册》（以下简称《手册》）进行计算。

（一）流域特征参数

流域特征参数包括流域面积、流域主河道长、流域平均坡度、流域平均宽度等。流域特征值采用1/5万地形图以及《山西省水文计算手册》中的“山西省水文下垫面产、汇流地类图”，对流域特征值进行了分析计算。流域的流域参数见表4-33、表4-34。

表4-33      双乳山水库～滹沱河入河口段区间流域特征参数表

| 项 目 | 单 位 | 山区 |
| --- | --- | --- |
| 流域面积F | km2 | 352.7 |
| 域主河道长L | km | 30.4 |
| 流域平均坡度J | m/km | 4.7 |
| 流域平均宽度B | km | 11.6 |

表4-34    双乳山水库～滹沱河入河口段区间流域产、汇流地类

| 产流地类 | 面积（km2） | 汇流地类 | 面积（km2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 变质岩灌丛山地 | 34.2 | 森林山地 | 211.7 |
| 变质岩土石山区 | 59.3 | 草坡山地 | 59.8 |
| 耕种平地 | 211.7 | 灌丛山地 | 33.7 |
| 黄土丘陵阶地区 | 47.5 | 黄土丘陵阶地区 | 47.5 |
| 合计 | 352.7 | 合计 | 352.7 |

（二）设计暴雨量

1、设计点暴雨计算

查计算区域位于《山西省水文计算手册》附图的水文中区，根据流域特征，计算10min、60min、6h、24h、3d点暴雨及其参数，由《手册》附图查得各控制历时的点暴雨量均值及其统计参数见表4-35。

表4-35                  点暴雨量均值及其统计参数见表

| 序号 | 面积 | 不同历时定点暴雨参数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10min | 60min | 6h | 24h | 3d |
|  |  | 均值 | Cv | 均值 | Cv | 均值 | Cv | 均值 | Cv | 均值 | Cv |
| 1 | 118.7 | 12 | 0.54 | 25.5 | 0.53 | 42 | 0.54 | 57.5 | 0.51 | 75 | 0.49 |
| 2 | 115 | 11.9 | 0.53 | 25.2 | 0.5 | 40 | 0.5 | 52.5 | 0.51 | 70 | 0.48 |
| 3 | 119 | 12 | 0.52 | 25.9 | 0.48 | 37.5 | 0.48 | 49.2 | 0.5 | 63 | 0.16 |

2、设计面暴雨计算

由《手册》式（6.3.1）、式（6.3.2）计算设计面暴雨量初值，然后求解暴雨参数λ，其值应满足0≤λ≤12。根据各历时设计面暴雨量初值求出暴雨公式的三个参数Sp、λ、ns，不同历时面暴雨量即可由式（6.2.1）、式（6.2.2）、式（6.2.3）求出。不同历时面暴雨量计算结果见表4-36。

表4-36                    设计面雨量计算结果表

| 频率 | 项目 | 10min | 60min | 6h | 24h | 3d | Sp | λ | ns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2% | 点雨量 | 30.1 | 62.0 | 97.3 | 129.5 | 142.9 | 60.4 | 0.085 | 0.67 |
|  | 折减系数 | 0.64 | 0.70 | 0.79 | 0.86 | 0.90 |  |  |  |
|  | 面雨量初值 | 19.3 | 43.4 | 77.3 | 111.5 | 128.2 |  |  |  |
|  | 设计面雨量 | 19.4 | 42.6 | 78.7 | 110.7 | 128.2 | 42.6 | 0.087 | 0.61 |
| 5% | 点雨量 | 24.6 | 51.0 | 79.9 | 106.3 | 134.5 | 49.5 | 0.087 | 0.66 |
|  | 折减系数 | 0.65 | 0.70 | 0.80 | 0.87 | 0.91 |  |  |  |
|  | 面雨量初值 | 15.8 | 35.9 | 64.1 | 92.8 | 122.1 |  |  |  |
|  | 设计面雨量 | 16.0 | 35.2 | 65.4 | 92.0 | 122.1 | 35.2 | 0.089 | 0.60 |

（三）设计时雨型计算

主雨日的设计时雨型应采用暴雨公式计算的时段雨量序位法。根据主雨日所处降雨过程的前、中、后位置，山西省分为4个雨型区，本区属于中区，采用表（6.4.3）的“模板”，由式（6.4.1.1）、式（6.4.2.1）～式（6.4.2.4）进行日雨型和时雨型分配。

（四）产流计算

1、设计净雨深计算

由已知的暴雨公式的三个参数，用式（6.5.1）计算主雨日的主雨历时，用式（6.5.3）计算主雨面暴雨量。

根据工程所在流域的下垫面条件，由表（7.3.1.1）查得流域持水度B0，2%=0.58，B0，5%=0.54，按式（7.3.1.3）计算流域可能损失。

根据流域设计主雨面暴雨量及流域可能损失，用式（7.3.1.1）计算设计洪水净雨深。由此计算的结果见表4-37。

表4-37                主雨历时、雨量、净雨深计算结果表

| 频率 | 参数 | 设计雨日 | 主雨历时 | 主雨雨量 | 净雨深 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | μ | Sr | Ks | 第一日 |  |  |  |
| 2% | 12.36 | 25.00 | 1.83 | 主雨日 | 9.3 | 89.0 | 31.16 |
|  |  |  |  | 第三日 |  |  |  |
| 5% | 13.27 | 25.22 | 1.63 | 主雨日 | 7.8 | 70.3 | 21.95 |
|  |  |  |  | 第三日 |  |  |  |

2、净雨过程计算

根据公式（7.3.1.6）求解产流历时tc，由式（7.3.1.8）计算损失率μ，然后即可由式（7.3.1.9）、式（7.3.1.10）计算出时段净雨。把计算出的时段净雨按序位编号安排在设计时雨型“模板”中的相应序位位置，即得主雨日的净雨过程。计算结果见表4-38。

表4-38                     净雨过程计算结果

| 频率 | 时程 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2% | 第一日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主雨日 |  | 4.36 | 25.86 | 0.95 |  |  |
|  | 第三日 |  |  |  |  |  |  |
| 5% | 第一日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主雨日 |  | 2.15 | 19.78 | 0.02 |  |  |
|  | 第三日 |  |  |  |  |  |  |

（五）汇流计算

1、综合瞬时单位线法

汇流计算根据设计净雨过程，用综合瞬时单位线法将其转换为流域出口断面设计洪水过程线。由手册查取参数计算的洪峰洪量结果见表4-39。

表4-39                   洪峰洪量计算结果表

| 频率 | 参数 | C1 采用值 | C2 采用值 | n | m1 | k | iτ | 峰洪 流量 | 最大 24h洪量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2% | 第一日 | 1.247 | 1.593 | 1.53 | 3.550 | 2.325 | 6.292 |  | 1099.0 |
|  | 主雨日 |  |  |  |  |  |  | 616.9 |  |
|  | 第三日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5% | 第一日 | 1.253 | 1.593 | 1.53 | 3.850 | 2.509 | 4.100 |  | 766.4 |
|  | 主雨日 |  |  |  |  |  |  | 401.9 |  |
|  | 第三日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、推理公式法

设计净雨计算同综合瞬时单位线法，不再赘述。推理汇流计算见表4-40。

表4-40                   流域汇流计算结果表

| 频率 | 参数 | m采用值 | 计算时段 | 节点数M | 总历时T | 汇流时间τ | 峰洪流量 | 最大24h洪量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2% | 第一日 | 0.202 | 30分钟 | 36 | 18 | 5.018 |  | 1099.3 |
|  | 主雨日 |  |  |  |  |  | 608.9 |  |
|  | 第三日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5% | 第一日 | 0.202 | 30分钟 | 44 | 22 | 5.641 |  | 774.0 |
|  | 主雨日 |  |  |  |  |  | 381.4 |  |
|  | 第三日 |  |  |  |  |  |  |  |

（六）区间洪水

综合瞬时单位线法与推理公式法比较，推理公式法洪峰流量较小。见表4-41。综合瞬时单位线法其理论基础较为扎实，体系较为完备，适用范围较广，设计成果较为合理，区间设计洪水采用综合瞬时单位线法计算成果。

表4-41                    洪水计算成果比较表

| 频率 | 综合瞬时单位线 | 推理公式法 |
| --- | --- | --- |
|  | 洪峰流量(m3/s) | 最大24h洪量(万m3) | 洪峰流量(m3/s) | 最大24h洪量(万m3) |
| 2% | 616.9 | 1099 | 608.9 | 1099.3 |
| 5% | 401.9 | 766.4 | 381.4 | 774.0 |

#### 4.1.5.9南云中河播明铁路桥～滹沱河入河口段洪水

水利部山西水利水电勘测设计研究院于2009年12月编制了《忻州市南云中河城区段治理（主槽整治疏浚）工程初步设计报告》，2010年山西省水利厅以晋水规计761号文进行了批复，双乳山水库的下泄量即采用其成果，五十年一遇洪峰流量为115.7m3/s，二十年一遇洪峰流量为96.1m3/s，十年一遇洪峰流量为54.5m3/s，五年一遇洪峰流量为42.5m3/s。与本次计算基本相同，考虑工程的延续一致性，本次双乳山水库五十年一遇下泄流量采用115.7m3/s，二十年一遇洪峰流量为96.1m3/s。

将双乳山水库的下泄洪水与双乳山水库～滹沱河入河口区间洪水叠加，计算出南云中河治理终点（播明铁路桥）～滹沱河入河口段五十年一遇洪峰流量115.7+616.9=732.6m3/s，二十年一遇洪峰流量401.9+96.1=498 m3/s。

## 4.2牧马河水文分析计算

### 4.2.1暴雨洪水特性

牧马河流域洪水由暴雨形成，形成暴雨的天气系统以副热带高压为主，多发生于6～9月份，由于区内暴雨相对集中，因而形成的洪水过程呈涨落迅猛趋势，从水库建库至今渡汛情况分析，年均发生洪水3～4次，洪水历时不超过3天，洪水过程呈尖瘦形，并有多峰出现。

### 4.2.2水文基本资料

牧马河流域的水文站有豆罗桥水文站，豆罗水文站建于1956年，控制流域面积751km2。邻近流域云中河主要有米家寨水文站，控制流域面积192km2，米家寨水文站建于1953年，1977年后因米家寨水库建成，测站迁往水库上游寺坪。

这些水文测站的水文资料由山西省水文水资源勘测局整编、审查，成果可靠，可直接用于水文分析计算。

### 4.2.3径流、泥沙

#### 4.2.3.1径流

牧马河设有豆罗水文站，测验断面位于豆罗滚水坝下游200m处，控制流域面积751km2，从1956年设立以来，积累了较长系列的水文资料，实测径流系列60多年。山西省水利厅在编制《山西省水文计算手册》中，采用1956～2008年53年径流资料进行了统计分析，统计参数为：多年平均径流量2456万m3，CV=0.95，CS=2.15CV，不同保证率年径流量分别为：P=20%，3859万m3，P=50%，1727万m3，P=75%，801万m3，P=95%，276万m3。

忻州市水利勘测设计院在编制《忻府区西岁兴水库续建工程初步设计报告》（2007年）中，考虑到从西岁兴水库以下进入深厚河谷冲积层，河道渗漏损失严重，豆罗水文站实测径流量偏小，故采用相邻或相似流域——阳武河（芦庄）、峪口河（王家会）、云中河（米家寨）、文峪河（岔口）的实测资料进行对比分析，结合西岁兴水库部分水情观测资料（不连续），通过建立降雨径流关系对牧马河西岁兴水库的径流量进行推求，形成了30年的径流量系列，详见表4-42。据此进行统计分析，成果详见表4-43。

表 4-43                  西岁兴水库年径流计算成果

| 项目 | 统计参数 | 设计值 |
| --- | --- | --- |
|  | 均值 | Cv | Cs/Cv | 25% | 50% | 75% | 90% | 95% | 97% |
| 西岁兴水库年径流量(万m3) | 2490 | 0.80 | 2.4 | 3290 | 1910 | 1060 | 657 | 538 | 478 |

表4-42                 西岁兴水库年径流量系列

| 年份 | 年降雨量 (mm) | 年径流深 (mm) | 年径流量 (万m3) | 年份 | 年降雨量 (mm) | 年径流深 (mm) | 年径流量 (万m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1975 | 490.5 | 44.0 | 2182 | 1991 | 247.5 | 13.0 | 645 |
| 1976 | 574.1 | 68.0 | 3373 | 1992 | 457.0 | 35.0 | 1736 |
| 1977 | 599.0 | 79.0 | 3918 | 1993 | 391.4 | 26.0 | 1290 |
| 1978 | 571.5 | 67.0 | 3323 | 1994 | 396.0 | 16.8 | 835 |
| 1979 | 550.8 | 59.0 | 2926 | 1995 | 718.4 | 106 | 5238 |
| 1980 | 351.9 | 22.0 | 1091 | 1996 | 731.1 | 249 | 12350 |
| 1981 | 383.6 | 24.6 | 1221 | 1997 | 425.9 | 43.7 | 2169 |
| 1982 | 573.7 | 97.9 | 4857 | 1998 | 426.8 | 54.2 | 2687 |
| 1983 | 687.9 | 51.9 | 2576 | 1999 | 290.0 | 10.5 | 520 |
| 1984 | 349.2 | 29.1 | 1443 | 2000 | 550.5 | 22.9 | 1134 |
| 1985 | 497.5 | 26.2 | 1298 | 2001 | 374.0 | 14.4 | 715 |
| 1986 | 361.7 | 10.9 | 540 | 2002 | 465.8 | 17.9 | 889 |
| 1987 | 483.3 | 40.0 | 1986 | 2003 | 560.2 | 63.0 | 3125 |
| 1988 | 630.0 | 129.4 | 6417 | 2004 | 465.2 | 37.0 | 1835 |
| 1989 | 515.9 | 21.8 | 1082 | 平均 | 485.3 | 50.2 | 2490 |
| 1990 | 438.7 | 26.0 | 1290 |  |  |  |  |

#### 4.2.3.2泥沙

泥沙采用牧马河豆罗桥水文站实测悬移质输沙量按面积比计算，推移质输沙量以悬移质输沙量的20％计。采用与径流量相同的系列，豆罗桥水文站1975～2004年30年输沙量系列见表4-44。

以豆罗桥水文站断面按面积比推算的西曲拦河闸多年平均悬移质输沙量为45.04万t，多年平均推移质输沙量为9.02万t，合计多年平均输沙量为54.06万t。由于上游西岁兴水库的建设以及人工采沙，对牧马河河道来沙影响较大，加之西曲拦河闸设有冲沙闸，汛期利用洪水冲沙，因此自1960年建成投入运行至2010年的50年间，累计淤积泥沙约60万m3，多年平均淤积量为1.2万m3，泥沙干容重按1.3kg/cm3考虑，多年平均淤积量折合1.56万t。较上游豆罗桥水文站断面实测泥沙量小。

表 4-44                   豆罗水文站输沙量资料

| 年份 | 悬移质 输沙量 (万t) | 推移质 输沙量 (万t) | 合计 | 年份 | 悬移质 输沙量 (万t) | 推移质 输沙量 (万t) | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (万t) | (万m3) |  |  |  | (万t) | (万m3) |
| 1975 | 78.6 | 15.7 | 94.3 | 72.6 | 1991 | 0.33 | 0.07 | 0.39 | 0.30 |
| 1976 | 55.7 | 11.14 | 66.8 | 51.4 | 1992 | 3.20 | 0.64 | 3.84 | 2.95 |
| 1977 | 271 | 54.2 | 325 | 250 | 1993 | 2.17 | 0.43 | 2.60 | 2.00 |
| 1978 | 158 | 31.6 | 190 | 146 | 1994 | 11.3 | 2.26 | 13.6 | 10.4 |
| 1979 | 64.5 | 12.9 | 77.4 | 59.5 | 1995 | 27.5 | 5.50 | 33.0 | 25.4 |
| 1980 | 10.1 | 2.02 | 12.1 | 9.32 | 1996 | 161 | 32.2 | 193 | 149 |
| 1981 | 5.58 | 1.12 | 6.70 | 5.15 | 1997 | 0.82 | 0.16 | 0.98 | 0.76 |
| 1982 | 86.3 | 17.3 | 104 | 79.7 | 1998 | 14.6 | 2.92 | 17.5 | 13.5 |
| 1983 | 96.3 | 19.3 | 116 | 88.9 | 1999 | 7.03 | 1.41 | 8.44 | 6.49 |
| 1984 | 9.57 | 1.91 | 11.5 | 8.83 | 2000 | 9.46 | 1.89 | 11.4 | 8.73 |
| 1985 | 10.5 | 2.10 | 12.6 | 9.69 | 2001 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| 1986 | 0.64 | 0.13 | 0.77 | 0.59 | 2002 | 3.03 | 0.61 | 3.64 | 2.80 |
| 1987 | 36.4 | 7.28 | 43.7 | 33.6 | 2003 | 5.42 | 1.08 | 6.50 | 5.00 |
| 1988 | 110 | 22.0 | 132 | 102 | 2004 | 0.70 | 0.14 | 0.84 | 0.65 |
| 1989 | 4.48 | 0.90 | 5.38 | 4.14 | 平均 | 41.5 | 8.31 | 49.8 | 38.3 |
| 1990 | 1.76 | 0.35 | 2.11 | 1.62 |  |  |  |  |  |

### 4.2.4设计洪水计算方法

牧马河流域内已建成1座中型水库、1滚水坝及1座拦河闸坝，西岁兴水库，豆罗滚水坝和西曲拦河闸坝。

洪水计算步骤为：

（1）分析实测洪水资料，计算出豆罗断面洪水；

（2）根据豆罗断面洪水计算出西岁兴水库的入库洪水；

（3）对西岁兴水库进行洪水调节，计算出西岁兴水库的下泄洪水过程；

（4）计算西曲拦河闸断面天然洪水及西曲拦河闸经水库调节后的洪水，两者比较得出西曲拦河闸断面处洪水；

（5）分析西曲拦河闸～新东门大桥段洪水情况，得出新东门大桥断面处洪水。

### 4.2.5洪水计算

#### 4.2.5.1豆罗水文站洪水分析计算

牧马河设有豆罗水文站，测验断面位于豆罗滚水坝下游200m处，控制流域面积751km2，从1956年设立以来，积累了较长系列的水文资料，实测洪水系列60多年，并有1932年和1939年两次历史洪水调查资料，豆罗水文站洪峰流量系列资料详见表4-45。牧马河的洪水计算均以实测和调查洪水资料为依据，在对豆罗水文站洪水进行频率分析的基础上，分别对牧马河豆罗水文站上下游断面的洪水进行计算。

忻州市水利勘测设计院在编制《忻府区西岁兴水库续建工程初步设计报告》（2007年）、《山西省忻府区牧马河西曲拦河闸坝除险加固工程初步设计报告》（2011年）、《牧马河忻府区段河道治理工程初步设计报告》（2013年）、《牧马河定襄段河道治理工程（智村至南西力段）初步设计报告》）（2014年）等工作中，均采用了1956～2005年50年豆罗水文站实测洪水和历史调查洪水资料的分析计算结果，山西省水利厅在《山西省水文计算手册》（以下简称《手册》）中采用了1956～2008年53年实测系列洪水和历史调查洪水资料的分析计算结果，本次规划采用1956～2018年63年实测洪水系列和历史调查洪水资料进行分析计算，其结果为洪峰流量均值Qm=134m³/s，CV=1.40，CS=2.14CV，适线结果详见图4-7豆罗水文站1956～2018年系列洪峰流量频率曲线图。

表4-45                豆罗水文站1956—2018年洪峰系列表

| 年份 | 年最大洪峰流量（m3/s） | 发生日期 | 年份 | 年最大洪峰流量（m3/s） | 发生日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1932 | 1890 | 调查值 | 1986 | 12.5 | 805 |
| 1939 | 1210 | 调查值 | 1987 | 152 | 702 |
|  |  |  | 1988 | 95.7 | 713 |
| 1956 | 134 | 904 | 1989 | 36.9 | 717 |
| 1957 | 127 | 616 | 1990 | 8.15 | 718 |
| 1958 | 656 | 710 | 1991 | 13.2 | 717 |
| 1959 | 198 | 721 | 1992 | 48.9 | 710 |
| 1960 | 196 | 702 | 1993 | 42.8 | 716 |
| 1961 | 167 | 807 | 1994 | 50.1 | 806 |
| 1962 | 264 | 713 | 1995 | 115 | 713 |
| 1963 | 400 | 723 | 1996 | 325 | 805 |
| 1964 | 192 | 731 | 1997 | 22.7 | 729 |
| 1965 | 64.4 | 610 | 1998 | 160 | 713 |
| 1966 | 329 | 831 | 1999 | 76.2 | 818 |
| 1967 | 431 | 822 | 2000 | 197 | 829 |
| 1968 | 195 | 806 | 2001 | 4.56 | 810 |
| 1969 | 238 | 708 | 2002 | 45.8 | 704 |
| 1970 | 214 | 712 | 2003 | 73.5 | 721 |
| 1971 | 121 | 627 | 2004 | 29.4 | 812 |
| 1972 | 0.58 | 805 | 2005 | 3.49 | 816 |
| 1973 | 134 | 808 | 2006 | 0.476 | 319 |
| 1974 | 390 | 724 | 2007 | 52.3 | 729 |
| 1975 | 211 | 720 | 2008 | 6.08 | 925 |
| 1976 | 111 | 820 | 2009 | 15.9 | 908 |
| 1977 | 248 | 730 | 2010 | 2.80 | 823 |
| 1978 | 233 | 829 | 2011 | 7.20 | 325 |
| 1979 | 156 | 814 | 2012 | 13.3 | 801 |
| 1980 | 30.6 | 827 | 2013 | 13.0 | 622 |
| 1981 | 50.6 | 701 | 2014 | 4.78 | 423 |
| 1982 | 173 | 815 | 2015 | 2.53 | 504 |
| 1983 | 414 | 727 | 2016 | 3.54 | 720 |
| 1984 | 75.4 | 729 | 2017 | 4.21 | 1011 |
| 1985 | 50.1 | 512 | 2018 | 4.13 | 903 |

图4-7 豆罗水文站 1956～2018 年系列洪峰流量频率曲线图

采用不同实测洪水系列分析计算的结果列于表 4-46。

表 4-46       豆罗水文站不同系列洪峰流量频率分析计算结果比较表

| 成果来源 | 观测年份 | 年限 | 调查洪水 | 统计参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流量 | 年份 | 均值 | Cv | Cs/Cv |
| 忻州设计院 | 1956～2005 | 50 | 1890 | 1932 | 168 | 1.6 | 2.2 |
| 《手册》 | 1956～2008 | 53 | 1890 | 1932 | 183 | 1.7 | 2.5 |
| 本次评价 | 1956～2018 | 63 | 1890 | 1932 | 134 | 1.4 | 2.14 |

从豆罗水文站洪峰流量频率分析计算的统计参数来看，忻州市水利勘测设计院采用的1956～2005年50年豆罗水文站实测洪水和历史调查洪水资料的分析计算结果，介于《手册》采用1956～2008年53年实测系列和本次规划采用1956～2018年63年实测系列成果的中间，该成果的采用具有一定的合理性。基于成果的合理性与牧马河历次工程设计资料的统一性，本次规划亦采用1956～2005年50年实测洪水系列和历史调查洪水资料。

（一）采用洪水系列

豆罗水文站控制流域面积751km2，自1956年设立以来，积累了较长系列的洪水资料，采用1956～2005年50年的实测洪水资料与历史调查洪水可组成不连续的洪水系列。

1972年12月，原山西省忻州地区水文站调查到牧马河豆罗断面1932年和1939年历史洪水，并采用H～V曲线延长后推求得洪峰流量分别为1890m3/s和1210m3/s，其中1932年洪水估计重现期120～180年，调查精度较可靠。

由豆罗水文站实测的峰量关系插补得1932年和1939年历史洪水的一日洪量及三日洪量。豆罗水文站洪水系列详见表4-47。

表4-47          豆罗水文站断面 1956—2005 年洪峰、洪量系列表

| 年份 | 洪峰流量 （m3/s） | 一日洪量 （万m3） | 三日洪量 （万m3） | 年份 | 洪峰流量 （m3/s） | 一日洪量 （万m3） | 三日洪量 （万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1932 | 1890 | 3583 | 5840 | 1980 | 30.6 | 49.7 | 90.5 |
| 1939 | 1210 | 2294 | 3739 | 1981 | 50.6 | 35.7 | 82.0 |
| 1956 | 134 | 279 | 619 | 1982 | 173 | 528 | 1024 |
| 1957 | 127 | 100 | 147 | 1983 | 414 | 754 | 988 |
| 1958 | 656 | 858 | 992 | 1984 | 75.4 | 64.0 | 117 |
| 1959 | 198 | 601 | 1277 | 1985 | 50.1 | 113 | 252 |
| 1960 | 196 | 180 | 488 | 1986 | 12.5 | 30.2 | 48.1 |
| 1961 | 167 | 382 | 575 | 1987 | 152 | 236 | 445 |
| 1962 | 264 | 437 | 850 | 1988 | 95.7 | 429 | 1039 |
| 1963 | 400 | 434 | 656 | 1989 | 36.9 | 68.8 | 87.3 |
| 1964 | 192 | 195 | 517 | 1990 | 8.15 | 23.1 | 51.7 |
| 1965 | 64.4 | 41 | 102 | 1991 | 13.2 | 20.6 | 55.7 |
| 1966 | 329 | 237 | 408 | 1992 | 48.9 | 45.1 | 86.1 |
| 1967 | 431 | 1184 | 1672 | 1993 | 42.8 | 25.6 | 48.3 |
| 1968 | 195 | 211 | 357 | 1994 | 50.1 | 89.9 | 142 |
| 1969 | 238 | 210 | 286 | 1995 | 115 | 542 | 1277 |
| 1970 | 214 | 452 | 498 | 1996 | 325 | 2177 | 3525 |
| 1971 | 121 | 101 | 158 | 1997 | 22.7 | 49.5 | 96.8 |
| 1972 | 0.58 | 8.04 | 23.61 | 1998 | 160 | 311 | 385 |
| 1973 | 134 | 178 | 427.7 | 1999 | 76.2 | 95.9 | 109 |
| 1974 | 390 | 281 | 612 | 2000 | 197 | 169 | 235 |
| 1975 | 211 | 257 | 415 | 2001 | 4.56 | 8.47 | 12.2 |
| 1976 | 111 | 301 | 533 | 2002 | 45.8 | 82.1 | 120 |
| 1977 | 248 | 741 | 1110 | 2003 | 73.5 | 130 | 166 |
| 1978 | 233 | 639 | 1358 | 2004 | 29.4 | 37.8 | 88.9 |
| 1979 | 156 | 261 | 606 | 2005 | 3.49 | 5.45 | 10.6 |

（二）豆罗断面设计洪水

将豆罗水文站50年连序系列洪峰流量、一日洪量和三日洪量与1次调查洪水的洪峰流量、一日洪量和三日洪量组成一个不连序的洪水系列。分别按照以下公式计算洪水经验频率。

1、n项连序系列，第m项洪水的经验频率为：

=               m=1 ，2 ， … ，n

式中： ——第m项洪水的经验频率；

——洪水连序系列中的序位；

——洪水序列项数。

2、a个特大洪水的经验频率为：

=                M=1 ，2 ， … ，

式中：——第M项特大洪水的经验频率；

——特大洪水序位；

——历史洪水调查考证期；

——特大洪水个数。

采用频率计算程序pljs，按照不连序系列进行P-III型适线，计算结果见表4-48，适线结果详见图4-8豆罗断面洪峰流量频率曲线图、图4-9豆罗断面一日洪量频率曲线图和图4-10豆罗断面三日洪量频率曲线图。

表4-48                 豆罗断面设计洪水计算成果表

| 项目 | 统计参数 | 设计值 |
| --- | --- | --- |
|  | 均值 | Cv | Cs/Cv | 1% | 2% | 3% | 5% | 10% | 20% |
| 洪峰流量(m3/s) | 168 | 1.6 | 2.2 | 1300 | 1040 | 843 | 697 | 461 | 254 |
| 一日洪量(万 m3) | 289 | 1.6 | 2.2 | 2240 | 1780 | 1450 | 1200 | 793 | 437 |
| 三日洪量(万 m3) | 500 | 1.6 | 2.2 | 3880 | 3080 | 2508 | 2080 | 1370 | 756 |

图4-8 豆罗断面洪峰流量频率曲线

图4-9 豆罗断面一日洪量频率曲线

图4-10 豆罗断面三日洪量频率曲线

#### 4.2.5.2西岁兴水库入库洪水

依据以上豆罗断面洪水分析成果，采用水文比拟法推求西岁兴水库入库洪水，计算公式（西岁兴水库续建工程采用）为：

断面=站断面=站     （4.4.5.2）

式中：Q断面mp——计算断面设计频率洪峰流量，m3/s；

W断面mp——计算断面设计频率洪量，万m3；

F站——豆罗水文站断面控制流域面积，751km2；

F断面——计算断面控制流域面积，496km2；

Q站mp——豆罗水文站断面设计频率洪峰流量，m3/s；

站mp——豆罗水文站断面设计频率洪量，万m3；

n——指数，设计洪峰流量取0.5，一日洪量和三日洪量取0.8。

根据以上公式，分别推求西岁兴水库入库洪峰流量、一日洪水总量和三日洪水总量，并参考我省其它流域最大24小时洪量和一日洪量关系，按一日洪量的1.1倍推求最大24小时洪量。西岁兴水库入库洪水计算成果如表4-49。

表4-49                   西岁兴水库入库洪水成果表

| 项目 | 设计值 |
| --- | --- |
|  | 1% | 2% | 3% | 5% | 10% | 20% |
| 洪峰流量(m3/s) | 1060 | 845 | 685 | 566 | 375 | 206 |
| 一日洪量(万m3) | 1610 | 1280 | 1040 | 861 | 569 | 314 |
| 24小时洪量(万m3) | 1770 | 1410 | 1145 | 947 | 626 | 345 |
| 三日洪量(万m3) | 2780 | 2210 | 1980 | 1490 | 983 | 542 |

#### 4.2.5.3西岁兴水库下泄洪水流量

（一）西岁兴水库调洪演算

1、洪水过程线

从豆罗桥水文站实测洪水中，选取峰高、量大、峰形集中且对调洪影响比较不利的洪水作为典型洪水。经对比分析，选取1967年8月22日至8月25日的实测洪水作为P=2%～P=0.1%的典型洪水，而选取1962年7月12日至7月15日的实测洪水作为P=2%以下频率的典型洪水。采用同频率放大法计算西岁兴水库洪水过程线，以洪峰流量、24小时洪量及24小时以外洪量分段控制同频率进行放大，修正后得洪水过程线，50年一遇、20年一遇和10年一遇洪水过程线计算结果见表4-50。

表4-50                 西岁兴水库洪水过程线                 单位：m3/s

| 时间(h) | 1967年典型洪水 | 2% | 时间(h) | 1962年典型洪水 | 5% | 10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 7.35 | 14.6 | 0.00 | 0.501 | 14.6 | 10.0 |
| 3.5 | 7.35 | 18.3 | 12.25 | 0.402 | 22.9 | 12.4 |
| 3.6 | 17.3 | 19.5 | 13.50 | 0.812 | 26.4 | 13.8 |
| 4.7 | 227 | 256 | 15.00 | 8.31 | 27.0 | 16.2 |
| 5.1 | 304 | 342 | 16.10 | 13.8 | 27.8 | 18.4 |
| 5.4 | 304 | 342 | 17.00 | 37.2 | 75.0 | 49.6 |
| 5.7 | 237 | 267 | 18.00 | 111 | 224 | 148 |
| 6.0 | 213 | 240 | 18.72 | 240 | 484 | 320 |
| 6.4 | 259 | 292 | 19.42 | 264 | 566 | 375 |
| 7.0 | 338 | 381 | 20.92 | 72.0 | 145 | 96.0 |
| 7.4 | 381 | 429 | 24.00 | 53.6 | 108 | 71.5 |
| 8.0 | 422 | 475 | 25.00 | 44.2 | 89.2 | 58.9 |
| 8.3 | 431 | 845 | 26.00 | 44.2 | 89.2 | 58.9 |
| 9.0 | 397 | 448 | 26.60 | 51.2 | 103 | 68.3 |
| 9.3 | 426 | 416 | 27.00 | 71.0 | 143 | 94.7 |
| 11.0 | 242 | 246 | 27.50 | 71.0 | 115 | 76.0 |
| 12.0 | 164 | 163 | 30.00 | 28.4 | 57.3 | 37.9 |
| 13.1 | 117 | 116 | 36.00 | 9.85 | 19.9 | 13.1 |
| 16.0 | 69.5 | 71.5 | 39.00 | 7.70 | 15.5 | 10.3 |
| 20.0 | 53.3 | 56.2 | 42.00 | 5.55 | 49.1 | 32.3 |
| 24.0 | 46.0 | 52.6 | 48.00 | 4.16 | 36.8 | 24.2 |
| 27.6 | 41.7 | 51.8 | 58.00 | 2.82 | 24.9 | 16.4 |
| 32.0 | 36.5 | 50.9 | 59.58 | 8.11 | 71.7 | 47.2 |
| 40.0 | 35.0 | 50.3 | 60.50 | 6.15 | 54.4 | 35.8 |
| 44.0 | 30.5 | 49.5 | 63.90 | 4.32 | 38.2 | 25.1 |
| 48.0 | 26.5 | 48.4 | 66.00 | 4.16 | 36.8 | 24.2 |
| 56.0 | 20.0 | 47.7 | 71.00 | 4.48 | 24.2 | 21.9 |
| 68.0 | 17.0 | 46.9 | 72.00 | 15.5 | 21.1 | 18.2 |
| 72.0 | 15.0 | 45.7 |  |  |  |  |

2、西岁兴水库调洪演算

西岁兴水库调洪演算按《忻州市忻府区西岁兴水库续建工程初步设计报告》确定的参数进行。

西岁兴水库为完全年调节水库，水库按蓄洪拦砂方式运行，汛限水位为930m。库容曲线采用续建工程初步设计时实测的有效库容曲线，其水位～库容、水位～面积关系见表4-51。

西岁兴水库工程的泄洪设施的泄洪能力应兼顾下游的河道防洪标准，水库下游有忻州城区、豆罗镇，108国道、北同蒲铁路、原太高速等，现状河道安全泄量为500m3/s，略低于本次计算的二十年一遇的洪水洪峰流量566m3/s。调洪演算按下泄流量为二十年一遇洪水洪峰控制，综合兴利调节计算、坝高多种因素，按2孔5×5m的平板钢闸门泄洪闸进行泄洪。灌溉涵洞、涵管由于泄流量较小，调洪计算时不考虑其泄洪。

表4-51                  西岁兴水库库容面积曲线表

| 水位 （m） | 面积 （万m2） | 平均水面面积 （万m2） | 水层厚度 （m） | 水层间体积 （万m3） | 累积库容 （万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910.6 | 17.30 |  |  |  | 0.00 |
|  |  | 18.65 | 0.90 | 16.78 |  |
| 911.5 | 20.00 |  |  |  | 16.78 |
|  |  | 24.00 | 2.00 | 48.00 |  |
| 913.5 | 28.00 |  |  |  | 64.78 |
|  |  | 47.24 | 1.50 | 70.85 |  |
| 915 | 66.47 |  |  |  | 135.64 |
|  |  | 77.53 | 2.50 | 193.83 |  |
| 917.5 | 88.59 |  |  |  | 329.46 |
|  |  | 99.65 | 2.50 | 249.13 |  |
| 920 | 110.71 |  |  |  | 578.59 |
|  |  | 121.24 | 2.50 | 303.09 |  |
| 922.5 | 131.77 |  |  |  | 881.68 |
|  |  | 142.29 | 2.50 | 355.73 |  |
| 925 | 152.82 |  |  |  | 1237.41 |
|  |  | 162.28 | 2.50 | 405.70 |  |
| 927.5 | 171.74 |  |  |  | 1643.11 |
|  |  | 181.20 | 2.50 | 453.00 |  |
| 930 | 190.66 |  |  |  | 2096.11 |
|  |  | 207.03 | 2.50 | 517.56 |  |
| 932.5 | 223.39 |  |  |  | 2613.68 |
|  |  | 239.76 | 2.50 | 599.39 |  |
| 935 | 256.12 |  |  |  | 3213.06 |

泄洪闸进口段设计为潜孔式平板钢闸门控制，闸室长20m，进口底高程为911m。闸室后接泄槽陡坡段，陡坡段长68.5m，桩号0+020m～0+088.5m,其中桩号0+020m～0+070.6m，纵坡为1:100，断面为箱式涵洞，桩号0+070.6m～0+88.5m纵坡为1:7.28，陡坡段净宽为15.5m，底板厚为0.8m，侧墙与底板均为钢筋砼结构。在陡槽段未端接挑流消能段，在最未端设连续式挑流鼻坎进行消能，鼻坎挑射角θ＝25°，反弧半径R＝25m，鼻坎高程910.00m。挑流消能段长度为15.5m。水流在流经泄槽挑流消能后直接跌落在沙卵石河床中。因此泄洪闸泄洪按自由出流计算，当上游水位低于918.69m时，按宽顶堰流公式计算，当上游水位高于918.69m时，按有压进水闸孔出流计算。计算公式为：

宽顶堰：Q=nmb3/2

闸孔：Q=nμω2g(H911)

式中：b——宽顶堰宽度，m；

M——无坎宽顶堰流量系数，m=0.365；

μ——孔口出流的流量系数，m=0.549；

ω——孔口断面面积，m2；

H——水位，m；

N——孔数，n=2。

由以上两个公式计算不同水位的泄流量，见表4-52。

表4-52                     西岁兴水库水位泄量表

| 水位（m） | 911 | 915 | 920 | 925 | 930 | 935 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄量（m3/s） | 0 | 129.34 | 364.76 | 454.94 | 529.89 | 595.66 |

采用静库容法分别对P=2%、P=5%、P=10%频率的洪水进行调洪演算，详见表4-55、表4-56、表4-57，各时段水位所对应的库容为现状有效库容。调洪演算成果见表4-53。

表4-53                        调洪演算成果表

| 频率 (%) | 洪峰 （m3/s） | 洪量 （万m3） | 起调 水位 （m） | 起调水位相 应有效库容 （万m3） | 最高 洪水位 （m） | 最高洪水 位相应有 效库容 （万m3） | 最大 泄量 （m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 845 | 2210 | 930 | 2096.11 | 930.22 | 2141.89 | 533.06 |
| 5 | 566 | 1490 | 30 | 2096.11 | 930.00 | 2096.11 | 530.97 |
| 10 | 375 | 983 | 930 | 2096.11 | 930.00 | 2096.11 | 347.5 |

（二）水库下泄洪峰流量调节系数 K

根据调洪演算结果计算水库下泄洪峰流量调节系数：

P=2%    K=533.06/845=0.631

P=5%    K=530.97/566=0.938

P=10%   K=347.5/375=0.927

#### 4.2.5.4西曲拦河闸断面洪水

（一）西曲拦河闸断面天然洪水

西曲拦河闸控制流域面积815km2，与豆罗滚水坝区间面积64 km2，西曲拦河闸断面处天然洪峰流量根据豆罗水文站的洪峰流量按式（4. 4.5.2）进行计算，结果见表 4-54。

表4-54                西曲拦河闸断面天然洪峰流量

| 序号 | 断面名称 | 流域面积 （km2） | 与豆罗区 间面积（km2） | 2%洪峰流量 （m3/s） | 5%洪峰流量 （m3/s） | 10%洪峰流量 （m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西岁兴水库 | 496.0 | 255.0 | 845 | 566 | 375 |
| 2 | 豆罗滚水坝 | 751.0 | 0.0 | 1040 | 697 | 461 |
| 3 | 西曲拦河闸 | 815.0 | 64.0 | 1083 | 738 | 480 |

| 洪水历时 | 时 段 Δt(s) | 入库流量 Q (m3/s) | 入库平均（m3/s） | 入库水量 w1(万m3) | 下泄流量 q(m3/s) | 平均下泄 （m3/s） | 出库水量 w2(万m3) | 库容变量 ΔV(万m3) | 库 容 V(万m3) | 库水位 H(m) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 |  | 14.60 |  |  | 14.60 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 12600 |  | 16.45 | 20.73 |  | 16.45 | 20.73 | 0.00 |  |  |  |
| 3.50 |  | 18.30 |  |  | 18.30 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 360 |  | 18.90 | 0.68 |  | 18.90 | 0.68 | 0.00 |  |  |  |
| 3.60 |  | 19.50 |  |  | 19.50 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 3960 |  | 12.10 | 4.79 |  | 12.10 | 4.79 | 0.00 |  |  |  |
| 4.70 |  | 4.70 |  |  | 4.70 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 1440 |  | 173.35 | 24.96 |  | 173.35 | 24.96 | 0.00 |  |  |  |
| 5.10 |  | 342.00 |  |  | 342.00 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 1080 |  | 342.00 | 36.94 |  | 342.00 | 36.94 | 0.00 |  |  |  |
| 5.40 |  | 342.00 |  |  | 342.00 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 1080 |  | 304.50 | 32.89 |  | 304.50 | 32.89 | 0.00 |  |  |  |
| 5.70 |  | 267.00 |  |  | 267.00 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 1080 |  | 253.50 | 27.38 |  | 253.50 | 27.38 | 0.00 |  |  |  |
| 6.00 |  | 240.00 |  |  | 240.00 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 1440 |  | 266.00 | 38.30 |  | 266.00 | 38.30 | 0.00 |  |  |  |
| 6.40 |  | 292.00 |  |  | 292.00 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 2160 |  | 336.50 | 72.68 |  | 336.50 | 72.68 | 0.00 |  |  |  |
| 7.00 |  | 381.00 |  |  | 381.00 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 1440 |  | 405.00 | 58.32 |  | 405.00 | 58.32 | 0.00 |  |  |  |
| 7.40 |  | 429.00 |  |  | 429.00 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 2160 |  | 452.00 | 97.63 |  | 452.00 | 97.63 | 0.00 |  |  |  |
| 8.00 |  | 475.00 |  |  | 475.00 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 1080 |  | 660.00 | 71.28 |  | 503.07 | 54.33 | 16.95 |  |  |  |
| 8.30 |  | 845.00 |  |  | 531.13 |  |  |  | 2113.06 | 930.082 |  |
|  | 2520 |  | 646.50 | 162.92 |  | 532.10 | 134.09 | 28.83 |  |  |  |
| 9.00 |  | 448.00 |  |  | 533.06 |  |  |  | 2141.89 | 930.221 | 最高水位 |
|  | 1080 |  | 432.00 | 46.66 |  | 532.70 | 57.53 | -10.88 |  |  |  |
| 9.30 |  | 416.00 |  |  | 532.34 |  |  |  | 2131.01 | 930.169 |  |

| P=2% 水库洪水调节计算表 |
| --- |
| 表4－55 |  |  |  | QP=845m3/s |  |  | WP一日=1280×104m3 |  | WP三日=2210×104m3 |
| P=2% 水库洪水调节计算表 |
| 续表4-55 |  |  |  | QP=845m3/s |  |  | WP一日=1280×104m3 |  | WP三日=2210×104m3 |
| 洪水历时 | 时 段 Δt(s) | 入库流量 Q (m3/s) | 入库平均 （m3/s） | 入库水量 w1(万m3) | 下泄流量 q(m3/s) | 平均下泄（m3/s） | 出库水量 w2(万m3) | 库容变量 ΔV(万m3) | 库 容 V(万m3) | 库水位 H(m) | 备 注 |
|  |  | 416.00 |  |  | 532.34 |  |  |  | 2131.01 | 930.169 |  |
|  | 6120 |  | 331.00 | 202.57 |  | 388.02 | 237.47 | -34.90 |  |  |  |
| 11.00 |  | 246.00 |  |  | 243.70 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 3600 |  | 204.50 | 73.62 | 246.00 | 204.50 | 73.62 | 0.00 |  |  |  |
| 12.00 |  | 163.00 |  |  | 163.00 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 3600 |  | 139.50 | 50.22 |  | 139.50 | 50.22 | 0.00 |  |  |  |
| 13.00 |  | 116.00 |  |  | 116.00 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 10800 |  | 93.75 | 101.25 |  | 93.75 | 101.25 | 0.00 |  |  |  |
| 16.00 |  | 71.50 |  |  | 71.50 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 14400 |  | 63.85 | 91.94 |  | 63.85 | 91.94 | 0.00 |  |  |  |
| 20.00 |  | 56.20 |  |  | 56.20 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 14400 |  | 54.40 | 78.34 |  | 54.40 | 78.34 | 0.00 |  |  |  |
| 24.00 |  | 52.60 |  |  | 52.60 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 12960 |  | 52.20 | 67.65 |  | 52.20 | 67.65 | 0.00 |  |  |  |
| 27.60 |  | 51.80 |  |  | 51.80 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 15840 |  | 51.35 | 81.34 |  | 51.35 | 81.34 | 0.00 |  |  |  |
| 32.00 |  | 50.90 |  |  | 50.90 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 28800 |  | 50.60 | 145.73 |  | 50.60 | 145.73 | 0.00 |  |  |  |
| 40.00 |  | 50.30 |  |  | 50.30 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 14400 |  | 49.90 | 71.86 |  | 49.90 | 71.86 | 0.00 |  |  |  |
| 44.00 |  | 49.50 |  |  | 49.50 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 14400 |  | 48.95 | 70.49 |  | 48.95 | 70.49 | 0.00 |  |  |  |
| 48.00 |  | 48.40 |  |  | 48.40 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 28800 |  | 48.05 | 138.38 |  | 48.05 | 138.38 | 0.00 |  |  |  |
| 56.00 |  | 47.70 |  |  | 47.70 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 43200 |  | 47.30 | 204.34 |  | 47.30 | 204.34 | 0.00 |  |  |  |
| 68.00 |  | 46.90 |  |  | 46.90 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 14400 |  | 46.30 | 66.67 |  | 46.30 | 66.67 | 0.00 |  |  |  |
| 72.00 |  | 45.70 |  |  | 45.70 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |

P=5%   水库洪水调节计算表

表4-56                               QP=566m3/s                 WP 一日=861×104m3                WP 三日=1490×104 m3

| 洪水历时 | 时段Δt(s) | 入库流量Q （m3/s） | 入库平均 （m3/s） | 入库水量w1 （万m3） | 下泄流量q （m3/s） | 平均下泄q （m3/s） | 出库水量w2 （万m3） | 库容变量ΔV （万m3） | 库容V （万m3） | 库水位 H(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 |  | 14.60 |  |  | 14.60 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 44100 |  | 18.75 | 82.69 |  | 18.75 | 82.69 | 0.00 |  |  |  |
| 12.25 |  | 22.90 |  |  | 22.90 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 4500 |  | 24.65 | 11.09 |  | 24.65 | 11.09 | 0.00 |  |  |  |
| 13.50 |  | 26.40 |  |  | 26.40 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 5400 |  | 26.70 | 14.42 |  | 26.70 | 14.42 | 0.00 |  |  |  |
| 15.00 |  | 27.00 |  |  | 27.00 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 3960 |  | 27.40 | 10.85 |  | 27.40 | 10.85 | 0.00 |  |  |  |
| 16.10 |  | 27.80 |  |  | 27.80 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 3240 |  | 51.40 | 16.65 |  | 51.40 | 16.65 | 0.00 |  |  |  |
| 17.00 |  | 75.00 |  |  | 75.00 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 3600 |  | 149.50 | 53.82 |  | 149.50 | 53.82 | 0.00 |  |  |  |
| 18.00 |  | 224.00 |  |  | 224.00 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 2592 |  | 354.00 | 91.76 |  | 354.00 | 91.76 | 0.00 |  |  |  |
| 18.72 |  | 484.00 |  |  | 484.00 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 2520 |  | 525.00 | 132.30 |  | 507.48 | 127.89 | 0.00 |  |  |  |
| 19.42 |  | 566.00 |  |  | 530.97 |  |  |  | 2100.52 | 930.000 |  |
|  | 5400 |  | 355.50 | 191.97 |  | 363.68 | 196.39 | 0.00 |  |  |  |
| 20.92 |  | 145.00 |  |  | 196.40 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 11088 |  | 126.50 | 140.26 | 145.00 | 126.50 | 140.26 | 0.00 |  |  |  |
| 24.00 |  | 108.00 |  |  | 108.00 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 3600 |  | 98.60 | 35.50 |  | 98.60 | 35.50 | 0.00 |  |  |  |
| 25.00 |  | 89.20 |  |  | 89.20 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 3600 |  | 89.20 | 32.11 |  | 89.20 | 32.11 | 0.00 |  |  |  |
| 26.00 |  | 89.20 |  |  | 89.20 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 2160 |  | 96.10 | 20.76 |  | 96.10 | 20.76 | 0.00 |  |  |  |
| 26.60 |  | 103.00 |  |  | 103.00 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 1440 |  | 123.00 | 17.71 |  | 123.00 | 17.71 | 0.00 |  |  |  |
| 27.00 |  | 143.00 |  |  | 143.00 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |

P=5%   水库洪水调节计算表

续表4-56                              QP=566m3/s                 WP 一日=861×104m3                WP 三日=1490×104 m3

| 洪水历时 | 时段Δt(s) | 入库流量Q （m3/s） | 入库平均 （m3/s） | 入库水量w1 （万m3） | 下泄流量q （m3/s） | 平均下泄q （m3/s） | 出库水量w2 （万m3） | 库容变量ΔV （万m3） | 库容V （万m3） | 库水位 H(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.00 | 1800 | 143.00 | 129.00 | 23.22 | 143.00 | 129.00 | 23.22 | 0.00 | 2096.11 | 930.169 |  |
| 27.50 |  | 115.00 |  |  | 115.00 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 9000 |  | 86.15 | 77.54 |  | 86.15 | 77.54 | 0.00 |  |  |  |
| 30.00 |  | 57.30 |  |  | 57.30 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 21600 |  | 38.60 | 83.38 |  | 38.60 | 83.38 | 0.00 |  |  |  |
| 36.00 |  | 19.90 |  |  | 19.90 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 10800 |  | 17.70 | 19.12 |  | 17.70 | 19.12 | 0.00 |  |  |  |
| 39.00 |  | 15.50 |  |  | 15.50 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 10800 |  | 32.30 | 34.88 |  | 32.30 | 34.88 | 0.00 |  |  |  |
| 42.00 |  | 49.10 |  |  | 49.10 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 21600 |  | 42.95 | 92.77 |  | 42.95 | 92.77 | 0.00 |  |  |  |
| 48.00 |  | 36.80 |  |  | 36.80 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 36000 |  | 30.85 | 111.06 |  | 30.85 | 111.06 | 0.00 |  |  |  |
| 58.00 |  | 24.90 |  |  | 24.90 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 5688 |  | 48.00 | 27.30 |  | 48.00 | 27.30 | 0.00 |  |  |  |
| 59.58 |  | 71.10 |  |  | 71.10 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 3312 |  | 62.75 | 20.78 |  | 62.75 | 20.78 | 0.00 |  |  |  |
| 60.50 |  | 54.40 |  |  | 54.40 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 12240 |  | 46.30 | 56.67 |  | 46.30 | 56.67 | 0.00 |  |  |  |
| 63.90 |  | 38.20 |  |  | 38.20 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 7560 |  | 37.50 | 28.35 |  | 37.50 | 28.35 | 0.00 |  |  |  |
| 66.00 |  | 36.80 |  |  | 36.80 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 18000 |  | 30.50 | 54.90 |  | 30.50 | 54.90 | 0.00 |  |  |  |
| 71.00 |  | 24.20 |  |  | 24.20 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 3600 |  | 22.65 | 8.15 |  | 22.65 | 8.15 | 0.00 |  |  |  |
| 72.00 |  | 21.10 |  |  | 21.10 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |

P=10%   水库洪水调节计算表

表4-57                               QP=375m3/s                 WP 一日=569×104m3                WP 三日=983×104 m3

| 洪水历时 | 时段Δt(s) | 入库流量Q （m3/s） | 入库平均 （m3/s） | 入库水量w1 （万m3） | 下泄流量q （m3/s） | 平均下泄q （m3/s） | 出库水量w2 （万m3） | 库容变量ΔV （万m3） | 库容V （万m3） | 库水位 H(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 2096.11 | 930 |  |
|  | 44100 |  | 11.2 | 49.39 |  | 11.2 | 49.39 | 0 |  |  |  |
| 12.25 |  | 12.4 |  |  | 12.4 |  |  |  | 2096.11 | 930 |  |
|  | 4500 |  | 13.1 | 5.90 |  | 13.1 | 5.90 | 0 |  |  |  |
| 13.5 |  | 13.8 |  |  | 13.8 |  |  |  | 2096.11 | 930 |  |
|  | 5400 |  | 15 | 8.10 |  | 15 | 8.10 | 0 |  |  |  |
| 15 |  | 16.2 |  |  | 16.2 |  |  |  | 2096.11 | 930 |  |
|  | 3960 |  | 17.3 | 6.85 |  | 17.3 | 6.85 | 0 |  |  |  |
| 16.1 |  | 18.4 |  |  | 18.4 |  |  |  | 2096.11 | 930 |  |
|  | 3240 |  | 34 | 11.02 |  | 34 | 11.02 | 0 |  |  |  |
| 17 |  | 49.6 |  |  | 49.6 |  |  |  | 2096.11 | 930 |  |
|  | 3600 |  | 98.8 | 35.57 |  | 98.8 | 35.57 | 0 |  |  |  |
| 18 |  | 148 |  |  | 148 |  |  |  | 2096.11 | 930 |  |
|  | 2592 |  | 234 | 60.65 |  | 234 | 60.65 | 0 |  |  |  |
| 18.72 |  | 320 |  |  | 320 |  |  |  | 2096.11 | 930 |  |
|  | 2520 |  | 347.5 | 87.57 |  | 347.5 | 87.57 | 0 |  |  |  |
| 19.42 |  | 375 |  |  | 375 |  |  |  | 2100.52 | 930 |  |
|  | 5400 |  | 235.5 | 127.17 |  | 235.5 | 127.17 | 0 |  |  |  |
| 20.92 |  | 96 |  |  | 96 |  |  |  | 2096.11 | 930 |  |
|  | 11088 |  | 83.75 | 92.86 |  | 83.75 | 92.86 | 0 |  |  |  |
| 24 |  | 71.5 |  |  | 71.5 |  |  |  | 2096.11 | 930 |  |
|  | 3600 |  | 65.2 | 23.47 |  | 65.2 | 23.47 | 0 |  |  |  |
| 25 |  | 58.9 |  |  | 58.9 |  |  |  | 2096.11 | 930 |  |
|  | 3600 |  | 58.9 | 21.20 |  | 58.9 | 21.20 | 0 |  |  |  |
| 26 |  | 58.9 |  |  | 58.9 |  |  |  | 2096.11 | 930 |  |
|  | 2160 |  | 63.6 | 13.74 |  | 63.6 | 13.74 | 0 |  |  |  |
| 26.6 |  | 68.3 |  |  | 68.3 |  |  |  | 2096.11 | 930 |  |
|  | 1440 |  | 81.5 | 11.74 |  | 81.5 | 11.74 | 0 |  |  |  |
| 27 |  | 94.7 |  |  | 94.7 |  |  |  | 2096.11 | 930 |  |

P=10%   水库洪水调节计算表

续表4-57                               QP=375m3/s                 WP 一日=569×104m3                WP 三日=983×104 m3

| 洪水历时 | 时段Δt(s) | 入库流量Q （m3/s） | 入库平均 （m3/s） | 入库水量w1 （万m3） | 下泄流量q （m3/s） | 平均下泄q （m3/s） | 出库水量w2 （万m3） | 库容变量ΔV （万m3） | 库容V （万m3） | 库水位 H(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.00 |  | 94.7 |  |  | 94.7 |  |  |  | 2096.11 | 930.169 |  |
|  | 1800 |  | 85.35 | 15.36 |  | 85.35 | 15.36 | 0.00 |  |  |  |
| 27.50 |  | 76.0 |  |  | 76.0 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 9000 |  | 56.95 | 51.26 |  | 56.95 | 51.26 | 0.00 |  |  |  |
| 30.00 |  | 37.9 |  |  | 37.9 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 21600 |  | 25.5 | 55.08 |  | 25.5 | 55.08 | 0.00 |  |  |  |
| 36.00 |  | 13.1 |  |  | 13.1 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 10800 |  | 11.7 | 12.64 |  | 11.7 | 12.64 | 0.00 |  |  |  |
| 39.00 |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 10800 |  | 21.3 | 23.00 |  | 21.3 | 23.00 | 0.00 |  |  |  |
| 42.00 |  | 32.3 |  |  | 32.3 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 21600 |  | 28.25 | 61.02 |  | 28.25 | 61.02 | 0.00 |  |  |  |
| 48.00 |  | 24.2 |  |  | 24.2 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 36000 |  | 20.3 | 73.08 |  | 20.3 | 73.08 | 0.00 |  |  |  |
| 58.00 |  | 16.4 |  |  | 16.4 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 5688 |  | 31.8 | 18.09 |  | 31.8 | 18.09 | 0.00 |  |  |  |
| 59.58 |  | 47.2 |  |  | 47.2 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 3312 |  | 41.5 | 13.74 |  | 41.5 | 13.74 | 0.00 |  |  |  |
| 60.50 |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 12240 |  | 30.45 | 37.27 |  | 30.45 | 37.27 | 0.00 |  |  |  |
| 63.90 |  | 25.1 |  |  | 25.1 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 7560 |  | 24.65 | 18.64 |  | 24.65 | 18.64 | 0.00 |  |  |  |
| 66.00 |  | 24.2 |  |  | 24.2 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 18000 |  | 23.05 | 41.49 |  | 23.05 | 41.49 | 0.00 |  |  |  |
| 71.00 |  | 21.9 |  |  | 21.9 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |
|  | 3600 |  | 20.05 | 7.22 |  | 20.05 | 7.22 | 0.00 |  |  |  |
| 72.00 |  | 18.2 |  |  | 18.2 |  |  |  | 2096.11 | 930.000 |  |

（二）西曲拦河闸经水库调节后的洪水

经西岁兴水库调节后的西曲拦河闸的洪峰流量可按下式计算，计算见表4-58。

Q西曲调节= Q西曲天然×F区间岁兴-西曲/ F西曲+ Q西曲天然×F岁兴/ F西曲×K

式中：Q西曲调节——经岁兴水库调节后的西曲拦河闸设计洪峰流量。

Q西曲天然——西曲拦河闸天然来水设计洪峰流量。

F区间岁兴-西曲—西岁兴水库至西曲拦河闸区间流域面积为319km2。

F西曲——西曲拦河闸控制流域面积815km2。

F岁兴——西岁兴水库控制流域面积496km2。

K——4.4.5.3计算得到的不同频率调节系数。

表4-58             西曲拦河闸经水库调节后的洪峰流量

| 控制断面 | 流域面积 （km2） | 天然来水洪峰流量(m3/s) | 经水库调节后洪峰流量(m3/s) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2% | 5% | 10% | 2% | 5% | 10% |
| 西岁兴水库 | 496 | 845 | 566 | 375 | 532.7 | 530.97 | 347.5 |
| 豆罗水文站 | 751 | 1040 | 697 | 461 | 786 | 669 | 438 |
| 西曲拦河闸 | 815 | 1083 | 738 | 480 | 840 | 725 | 458 |

从上表可以看出西岁兴水库上游496km2控制流域面积内天然来水洪峰流量为Q2%=845m3/s、Q5%=566m3/s、Q5%=375m3/s。天然来水洪峰经西岁兴水库调节后的下泄流量分别为Q2%=532.7m3/s，Q5%=507.48m3/s、Q10%=347.5m3/s。西岁兴水库至豆罗滚水坝区间流域面积为255km2、到西曲拦河闸之区间流域面积为64km2，考虑上游西岁兴水库下泄洪峰与区间洪水洪峰最不利洪峰叠加，西曲拦河闸设计洪水的洪峰流量Q2%=840m3/s，Q5%=725m3/s，Q,1%=458m3/s；豆罗滚水坝设计洪水的洪峰流量Q2%=786m3/s，Q5%=669m3/s，Q,1%=438 m3/s。西曲拦河闸断面天然来水洪峰流量大于经水库调节后的洪峰流量。

（三）区间洪水加水库调节计算西曲断面设计洪峰

依据西曲断面设计洪水成果，按面积比推求西曲拦河闸以上除西岁兴水库控制流域面积外的区间设计洪水，设计洪水的洪峰流量，洪峰流量按照面积比的0.5次方推求，一日洪量按照面积比的0.8次方推求。西岁兴水库至西曲拦河闸区间洪水设计洪峰、洪量（天然来水）成果如表4-59。

表4-59    西岁兴水库至西曲拦河闸区间洪水设计洪峰、洪量

| 控制断面 | 西曲拦河闸 | 区间 | 西岁兴水库 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流域面积（km2） | 815 | 319 | 496 |  |
| 2%天然来水洪峰流量（m3/s） | 1083 | 678 |  |  |
| 2%洪量（万m3） | 1900 | 897 | 1003 | 相近Q3%=1040 |
| 5%天然来水洪峰流量（m3/s） | 725 | 454 |  |  |
| 5%洪量（万m3） | 1281 | 605 | 676 | 相近Q8%=686 |
| 10%天然来水洪峰流量（m3/s） | 480 | 300 |  |  |
| 10%洪量（万m3） | 847 | 400 | 447 |  |

从表4-59可以推算西曲拦河闸断面2%的洪水由区间2%洪水与近似西岁兴水库3%的洪水调节后的下泄洪水组合而成，西岁兴水库上游3%的洪水流量685 m3/s通过水库调节后下泄流量为532 m3/s ，可削减洪峰流量685-153=532 m3/s，因此，经西岁兴水库调节后的西曲拦河闸设计洪水频率为2%洪峰流量近似为1083-153=930m3/s。

从表4-59可以推算西曲拦河闸断面5%的洪水由区间5%洪水与西岁兴水库调约8%的洪水组合而成，西岁兴水-库对8%的洪峰削减量极小，为安全起见，西曲拦河闸断面及豆罗滚水坝断面5%和10%的设计洪水不考虑西岁兴水库的调节，设计洪峰流量取定为：西曲拦河闸Q5%=725 m3/s，Q10%=480m3/s。豆罗滚水坝Q5%=697m3/s，Q10%=461m3/s。

#### 4.2.5.5新东门大桥断面洪水

考虑到西曲拦河闸以下至新东门大桥区间洪水，除田村河和城区排水有部分洪水汇入外，由于区间流域地势较低，平川面积占流域的80%以上，且两岸排水系统密，没有较大的支流，且有牧北、牧南总排汇集，在新东门大桥下游汇入河内，区间难以形成洪峰与上游洪峰进行有效叠加，故该段区间洪水按零计算。

忻州市水利勘测设计院于2013年12月编制了《牧马河忻府区段河道治理工程（豆罗滚水坝至新东门大桥段）初步设计报告》，2014年山西省水利厅进行了批复，新东门大桥二十年一遇洪峰流量为725m3/s，十年一遇洪峰流量为480m3/s。考虑工程的延续一致性，新东门大桥断面五十年一遇洪峰流量采用930m3/s，二十年一遇洪峰流量采用725m3/s。

## 4.3班庄河水文分析计算

### 4.3.1流域概况

班庄河位于忻府区南部，属海河流域子牙河水系，是牧马河的一级支流。班庄河发源于山西省阳曲县杨兴乡，终点位于山西省忻府区豆罗镇班庄村，全河长22km，全流域70.1km2，其中忻府区境内河流长度为11.3km，流域面积为46.5km2。忻府区班庄河流经豆罗镇，沿河流经关城村、高铺村、麻会村，于班庄村汇入牧马河

### 4.3.2水文基本资料

班庄河流域内无水文测站，也没有积累观测资料，属无资料地区，径流、洪水、泥沙均采用《山西省水文手册》计算。

### 4.3.3径流、泥沙

班庄河流域，自今一直未设水文测报站，亦无水文测报系统。径流计算由地区经验公式、雨量等值线法等计算方法论证。经分析，班庄河多年平均径流量为620.1万m3，清水流量0.1m3/s，P=50%年份径流量为588.6万m3，P=75%年份径流量为425.6万m3。

### 4.3.4设计洪水计算方法

班庄河流域按无资料地区考虑，采用《山西省水文计算手册》分两个断面进行计算，即高铺村断面、入牧马河河口断面。

### 4.3.5洪水计算

（一）流域特征参数

流域特征参数包括流域面积、流域主河道长、流域平均坡度、流域平均宽度等。流域特征值采用1/5万地形图以及《山西省水文计算手册》中的“山西省水文下垫面产、汇流地类图”，对流域特征值进行了分析计算。流域的流域参数见表4-60、表4-61。

表4-60                    班庄河流域特征参数表

| 项 目 | 单 位 | 高铺村断面 | 入河口断面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流域面积F | km2 | 49.40 | 70.10 |
| 域主河道长L | km | 16.3 | 22 |
| 流域平均坡度J | m/km | 17.32 | 23.58 |
| 流域平均宽度B | km | 3.03 | 3.19 |

表4-61                   班庄河流域产、汇流地类

| 产流地类 | 高铺村断面 (km2) | 入河口断面 (km2) | 汇流地类 | 高铺村断面 (km2) | 入河口断面 (km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕种平地 | 0.00 | 12.65 | 森林山地 | 5.31 | 17.96 |
| 黄土丘陵阶地 | 35.72 | 43.77 | 灌丛山地 | 8.37 | 8.37 |
| 灰岩灌丛山地 | 8.37 | 8.37 | 草坡山地 | 35.72 | 43.77 |
| 灰岩森林山地 | 5.31 | 5.31 |  |  |  |
| 合计 | 49.40 | 70.10 | 合计 | 49.40 | 70.10 |

（二）设计暴雨

1、设计点暴雨计算

查计算区域位于《山西省水文计算手册》附图的水文中区，根据流域特征，计算10min、60min、6h、24h、3d点暴雨及其参数，由《手册》附图查得各控制历时的点暴雨量均值及其统计参数见表4-62。

表4-62                  点暴雨量均值及其统计参数见表

| 断面 | 面积 | 不同历时定点暴雨参数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10min | 60min | 6h | 24h | 3d |
|  |  | 均值 | Cv | 均值 | Cv | 均值 | Cv | 均值 | Cv | 均值 | Cv |
| 高铺村 | 49.40 | 13.4 | 0.57 | 25.8 | 0.56 | 40.7 | 0.49 | 55.5 | 0.46 | 69.7 | 0.46 |
| 入河口 | 70.10 | 13.4 | 0.57 | 25.8 | 0.56 | 40.7 | 0.49 | 55.5 | 0.46 | 69.7 | 0.46 |

2、设计面暴雨计算

由《手册》式（6.3.1）、式（6.3.2）计算设计面暴雨量初值，然后求解暴雨参数λ，其值应满足0≤λ≤12。根据各历时设计面暴雨量初值求出暴雨公式的三个参数Sp、λ、ns，不同历时面暴雨量即可由式（6.2.1）、式（6.2.2）、式（6.2.3）求出。不同历时面暴雨量计算结果见表4-63。

（三）设计时雨型计算

主雨日的设计时雨型应采用暴雨公式计算的时段雨量序位法。根据主雨日所处降雨过程的前、中、后位置，山西省分为4个雨型区，本区属于中区，采用表（6.4.3）的“模板”，由式（6.4.1.1）、式（6.4.2.1）～式（6.4.2.4）进行日雨型和时雨型分配。

表4-63                  不同频率设计面雨量计算结果表

| 断面 | 频率 | 项目 | 10min | 60min | 6h | 24h | 3d | Sp | λ | ns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高铺村 | 5% | 点雨量 | 28.64 | 54.60 | 80.06 | 105.62 | 132.64 | 52.78 | 0.067 | 0.71 |
|  |  | 折减系数 | 0.80 | 0.83 | 0.90 | 0.94 | 0.96 |  |  |  |
|  |  | 面雨量初值 | 23.04 | 45.39 | 72.37 | 99.24 | 127.54 |  |  |  |
|  |  | 设计面雨量 | 23.20 | 44.43 | 73.92 | 98.41 | 127.54 | 44.43 | 0.065 | 0.68 |
|  | 10% | 点雨量 | 23.35 | 44.67 | 67.08 | 89.42 | 112.29 | 43.39 | 0.065 | 0.70 |
|  |  | 折减系数 | 0.81 | 0.83 | 0.91 | 0.94 | 0.97 |  |  |  |
|  |  | 面雨量初值 | 18.85 | 37.28 | 60.98 | 84.40 | 108.41 |  |  |  |
|  |  | 设计面雨量 | 18.97 | 36.66 | 61.93 | 83.84 | 108.41 | 36.66 | 0.063 | 0.67 |
| 入河口 | 5% | 点雨量 | 28.6 | 54.6 | 80.1 | 105.6 | 132.6 | 52.8 | 0.067 | 0.71 |
|  |  | 折减系数 | 0.78 | 0.81 | 0.89 | 0.93 | 0.95 |  |  |  |
|  |  | 面雨量初值 | 22.4 | 44.4 | 71.3 | 98.3 | 126.7 |  |  |  |
|  |  | 设计面雨量 | 22.5 | 43.4 | 72.8 | 97.6 | 126.7 | 43.4 | 0.065 | 0.67 |
|  | 10% | 点雨量 | 23.4 | 44.7 | 67.1 | 89.4 | 112.3 | 43.4 | 0.065 | 0.7 |
|  |  | 折减系数 | 0.78 | 0.82 | 0.9 | 0.94 | 0.96 |  |  |  |
|  |  | 面雨量初值 | 18.3 | 36.4 | 60.1 | 83.7 | 107.7 |  |  |  |
|  |  | 设计面雨量 | 18.4 | 35.8 | 61 | 83.2 | 107.7 | 35.8 | 0.063 | 0.66 |

（四）产流计算

1、设计净雨深计算

由已知的暴雨公式的三个参数，用式（6.5.1）计算主雨日的主雨历时，用式（6.5.3）计算主雨面暴雨量。

根据工程所在流域的下垫面条件，由表（7.3.1.1）查得流域持水度B0，5%=0.54，10%=0.50，按式（7.3.1.3）计算流域可能损失。

根据流域设计主雨面暴雨量及流域可能损失，用式（7.3.1.1）计算设计洪水净雨深。由此计算的结果见表4-64。

表4-64                 不同频率净雨深计算结果表

| 断面 | 频率 | 设计净雨深Rp（mm） |
| --- | --- | --- |
|  | （%） | 主雨日 | 第一日 | 第三日 | 合计 |
| 高铺村 | 5 | 27.52 | 0 | 0 | 27.52 |
|  | 10 | 18.46 | 0 | 0 | 18.46 |
| 入河口 | 5 | 26.87 | 0 | 0 | 26.87 |
|  | 10 | 18.02 | 0 | 0 | 18.02 |

2、净雨过程计算

根据公式（7.3.1.6）求解产流历时tc，由式（7.3.1.8）计算损失率μ，然后即可由式（7.3.1.9）、式（7.3.1.10）计算出时段净雨。把计算出的时段净雨按序位编号安排在设计时雨型“模板”中的相应序位位置，即得主雨日的净雨过程。计算结果见表4-65。

表4-65                      净雨过程计算结果

| 断面 | 频率 | 时程 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高铺村 | P=5% | 主雨日 |  |  | 27.52 |  |  |  |
|  | P=10% | 主雨日 |  |  | 18.46 |  |  |  |
| 入河口 | P=5% | 主雨日 |  |  | 26.87 |  |  |  |
|  | P=10% | 主雨日 |  |  | 18.02 |  |  |  |

（五）汇流计算

1、综合瞬时单位线法

根据设计净雨过程，用综合瞬时单位线法将其转换为流域出口断面设计洪水过程线。由手册查取参数计算的洪峰洪量结果见表4-66。

表4-66       综合单位线法不同频率洪峰流量、24h最大洪量计算表

| 断面 | 频率 | 参数 | C1 | C2 | n | m1 | k | iτ | 峰洪流量 | 最大24h洪量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 采用值 | 采用值 |  |  |  |  | （m³/s) | (万m³) |
| 高铺村 | 5% | 主雨日 | 1.115 | 1.304 | 1.17 | 1.682 | 1.435 | 12.267 | 168.5 | 134.9 |
|  | 10% | 主雨日 | 1.115 | 1.304 | 1.17 | 1.847 | 1.576 | 7.493 | 102.9 | 90.4 |
| 入河口 | 5% | 主雨日 | 1.151 | 1.337 | 1.21 | 1.937 | 1.599 | 10.018 | 195.2 | 186.9 |
|  | 10% | 主雨日 | 1.151 | 1.337 | 1.21 | 2.13 | 1.759 | 6.079 | 118.5 | 125.1 |

2、推理公式法

设计净雨计算同综合瞬时单位线法，不再赘述。推理汇流计算见表4-67。

表4-67        推理公式法不同频率洪峰流量、24h最大洪量计算表

| 断面 | 频率 | 参数 | M | 计算 | 节点数 | 总历时 | 汇流时间 | 峰洪流量 | 最大24h洪量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 采用值 | 时段 | M | T | τ | （m³/s) | (万m³) |
| 高铺村 | 5% | 主雨日 | 0.215 | 30分钟 | 13 | 7 | 2.270 | 166.5 | 135.8 |
|  | 10% | 主雨日 | 0.222 | 30分钟 | 15 | 8 | 2.488 | 101.9 | 91.2 |
| 入河口 | 5% | 主雨日 | 0.211 | 30分钟 | 17 | 9 | 2.716 | 192.8 | 188.4 |
|  | 10% | 主雨日 | 0.213 | 30分钟 | 20 | 10 | 3.055 | 115 | 126.3 |

（六）洪水成果合理性分析

综合瞬时单位线法与推理公式法比较，推理公式法洪峰流量较小。综合瞬时单位线法其理论基础较为扎实，体系较为完备，适用范围较广，设计成果较为合理，采用综合瞬时单位线法计算成果，作为本次规划设计洪峰流量，成果见表4-68。

表4-68                   设计洪水计算成果表

| 断面 | 频率 | 综合瞬时单位线法 | 推理公式法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 洪峰流量 | 最大24h洪量 | 洪峰流量 | 最大24h洪量 |
|  |  | （m3/s） | （万m3） | （m3/s） | （万m3） |
| 入河口 | 5% | 195.2 | 186.9 | 192.8 | 188.4 |
|  | 10% | 118.5 | 125.1 | 115 | 126.3 |
| 高铺村 | 5% | 168.5 | 134.9 | 166.5 | 135.8 |
|  | 10% | 102.9 | 90.4 | 101.9 | 91.2 |

## 4.4 田村河水文分析计算

### 4.4.1 流域概况

田村河是牧马河支流，源于忻府区兰村乡龙凤坡自然村，自西向东流经兰村乡西王、依堤、钱塘沟、河习头、王要，桥西街道烟村、下社，在秀容办田村由左岸汇入牧马河，长度16.1km，流域面积52km2 。

北村水库位于田村河出山口处，于1972年兴建，2010年进行了除险加固。水库控制流域面积40km2，其中，黄土丘陵阶地区面积35km2，占总面积的87.5%，变质岩土石山区5.0km2，占总面积的12.5%。流域长度13.0km，平均宽度3.08km，纵坡24‰，常年清水流量0.01m3/s，流域内植被覆盖一般，水土流失严重。

水库枢纽主要由大坝、副坝、溢洪道、灌溉输水涵管五部分组成。总库容512万m3，防洪库容109万m3，淤积库容352万m3。坝高17.25m，坝顶宽4.0m，坝顶高程837.25m，坝顶长314m，其中主坝长176m，副坝长138m，是一座灌溉、养殖等综合利用的小（1）型水库。水库防洪标准为三十年一遇洪水设计，三百年一遇洪水校核，设计泄量118.42m3/s，校核泄洪量168.19m3/s。

### 4.4.2 流量计算

田村河北村水库至入牧马河口段位于平川区，之间无支流汇入，区间难以形成洪峰与上游水库下泄洪水进行有效叠加，故该河段20年一遇洪峰流量为北村水库下泄流量118m3/s。

## 4.5排洪沟水文分析计算

### 4.5.1流域概况

规划区内主要涉及葫芦沟、杨家沟、韩沟、石梯沟、肖家峪沟5条排洪沟。

葫芦沟发源于忻府区豆罗镇石岭关，经关城村西、高蒲村，在麻会村汇入班庄河，全长8.4km，沟道纵坡3.2%，流域面积9.4km2；杨家沟发源于忻府区豆罗镇朱家庄，经徐家凹、杨家沟，在班庄村汇入班庄河，全长11km，沟道纵坡2.6%，流域面积11.8km2；韩沟发源于忻府区豆罗镇黑土凹，经韩沟、东村，在班庄村汇入班庄河，全长10.4km，沟道纵坡3.7%，流域面积15.3km2；石梯沟发源于阳曲县鬼道岩，经河劳岭、岩峰、韩岩，在韩岩村西汇入牧马河，流域面积19.7km2，全长14.8km，忻府区境内长9.7km，沟道纵坡3.9%；肖家峪沟发源于忻府区兰村乡温家山，经肖家峪、兰村，在西曲村西汇入牧马河，全长8.8km，沟道纵坡3.0%，流域面积14.6km2。

各排洪沟流域特征见表4-69。

表4-69             排洪沟流域特征表

| 序号 | 排洪沟 | 发源地 | 上级河道 | 流域面积（km2） | 流域纵坡（%） | 沟道长度（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 葫芦沟 | 石岭关 | 班庄河 | 9.4 | 3.2 | 8.4 |
| 2 | 杨家沟 | 朱家庄 | 班庄河 | 11.8 | 2.6 | 11 |
| 3 | 韩 沟 | 黑土凹 | 班庄河 | 15.3 | 3.7 | 10.4 |
| 4 | 石梯沟 | 河劳岭 | 牧马河 | 19.7 | 3.9 | 14.8 |
| 5 | 肖家峪沟 | 温家山 | 牧马河 | 14.6 | 3 | 8.8 |

### 4.5.2 流量计算

1、暴雨量计算

采用《山西省淤地坝工程技术规范》公式

H24·p=Kp·H24

式中：H24·p——频率为p的24小时暴雨量  mm。

Kp——频率为P的皮Ⅲ型曲线模比系数。

H24——最大24小时暴雨均值mm。

查《省规范》表D——4得：

H24=58mm     CV=0.42

根据上数据查《省规范》表D—3得

K5%=1.82

将数据代入公式计算得：

H24·5%=1.82×58mm=105.56mm

2、设计洪峰流量计算

采用《省规范》公式：

Qp=C1·H24·p·F2/3

式中：Qp——频率为P的洪峰流量（m3/s）

C1——洪峰地理参数  C1=0.16

F——控制面积   km2

其它符号同前。

由此计算得各排洪沟洪峰流量见表4-70。

表4-70             排洪沟洪峰流量计算表

| 序号 | 排洪沟 | 流域面积F（km2） | 洪峰流量Qp（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 葫芦沟 | 9.4 | 75.2 |
| 2 | 杨家沟 | 11.8 | 87.5 |
| 3 | 韩 沟 | 15.3 | 104.1 |
| 4 | 石梯沟 | 19.7 | 123.2 |
| 5 | 肖家峪沟 | 14.6 | 100.9 |

## 4.6水文分析计算成果采用

根据以上水文分析计算，结合规划区涉河段位置及规划段防洪标准，综合确定各河段洪峰流量，详见表4-69。

表4-69                     洪峰流量成果表

| 河道名称 | 河段 | 河段长度(km) | 防洪标准 | 洪峰流量(m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南云中河 | 播明铁路桥～东外环 | 2.9 | 50年一遇 | 732.6 |
|  | 东外环～北兰台 | 8.7 | 20年一遇 | 498 |
| 牧马河 | 豆罗滚水坝～遗山桥 | 7.17 | 20年一遇 | 725 |
|  | 遗山桥～新东门大桥 | 4.46 | 50年一遇 | 930 |
|  | 新东门大桥～北湖村段 | 8.7 | 20年一遇 | 725 |
| 田村河 | 北村水库～入牧马河口 | 5.4 | 20年一遇 | 118 |
| 班庄河 | 关城村～高铺村段 | 3.2 | 20年一遇 | 168.5 |
|  | 高铺村～入牧马河口 | 3.8 |  | 195.2 |
| 葫芦沟 | 石岭关～麻会村段 | 8.4 | 20年一遇 | 75.2 |
| 杨家沟 | 朱家庄～班庄村段 | 11 | 20年一遇 | 87.5 |
| 韩沟 | 黑土凹～班庄村段 | 10.4 | 20年一遇 | 104.1 |
| 石梯沟 | 河劳岭～韩岩村段 | 9.7 | 20年一遇 | 123.2 |
| 肖家峪沟 | 温家山～西曲村段 | 8.8 | 20年一遇 | 100.9 |

第五章  防洪总体规划

## 5.1 规划原则

规划依据太忻一体化经济区（忻州区）空间发展规划（2021-2035年）对河道防洪的要求，更好地适应城市发展需要，针对河流防洪、水资源配置、水生态环境等方面的具体问题，综合考虑河道治理、河湖水系连通、入河排污口整治等措施，统筹进行规划。

统筹协调河流的整体治理要求，坚持区域服从流域、局部服从整体，处理好河流干支流、上下游、左右岸的治理关系，协调好防洪减灾与水资源开发利用、节约保护等多种治理要求。突出重点，量力而行，充分考虑投资需求与可能，区分轻重缓急，分期实施。

（1）坚持全面规划、统筹兼顾、综合治理。系统考虑防汛保安、资源配置和水环境的治理与保护，三位一体，协调发展，为城乡社会经济可持续发展提供全方位的服务和必要的支撑。

（2）着力给市民创造良好的生活、工作、学习和休闲环境，不断满足人民群众日益增长的物质、文化和环境需求，力争使忻州市成为最适宜发展、创业和居住的城市，以安全为前提，以资源为保障，以环境为依托，解决公众关心的热点难点问题，力争早日见效。

（3）因地制宜，注重生态。根据当地经济社会发展、新型城镇化发展、社会主义新农村建设实际，结合河流特点和防洪、供水、水生态保护等存在的突出问题，制定切实可行的治理目标、标准和治理方案。坚持生态治理理念，尊重河流特征和演变规律，注重水生态环境保护与修复，大力推广生态治理措施。

（4）坚持依法治水，认真执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、山西省及忻州市水利工程及河道“管理条例”，禁止任何部门和个人非法占用防洪区河道。

（5）坚持科技兴水，及时将水利科技的最新成果运用到水利建设，广泛采用新材料、新科技，使水尽其利、物尽其用，从而实现从工程水利向资源水利的转变。

（6）坚持建管并举，重在管理。克服重建轻管的错误观点，将水利工程的管理提到与建设同等的位置，加强工程的日常维护和管理，尽可能延长其使用寿命，充分发挥工程的运行效益。

（7）防洪治理规划工程尽量与忻州市城市总体规划相协调，为城市河道滨水景观建设和沿河居民休闲、娱乐提供有利条件。

（8）遵从河流自然流向和天然河道纵坡，结合现有及拟建建筑物等因素，因势利导确定河道两岸防洪堤防形式与布置。规划的河道堤防尽量与河势流向一致并与大洪水的主流大致平行，以河道自然边界布置堤防，河流宽度宜宽则宽，宽处不缩窄、窄处要拓宽，堤防工程要考虑美观、整洁，并与环境相协调恢复天然河道的景观，实现人水和谐。

（9）根据《堤防工程管理设计规范》划定工程管理范围为所有工程设施的建筑场地和管理用地，并划定防洪堤外的护堤地宽度为堤防外坡脚外30～100m。保护范围为护堤地外200～300m，在河道保护范围内，应按照国家颁布的《河道管理条例》有关规定执行。

（10）清除河道内影响泄洪的淤积物，在满足泄洪要求的前提下，尽量减小疏浚工程量。

## 5.2 总体思路

防洪规划在分析太忻一体化经济区秀容新城与规划区相关河流流域、区域洪水特点、灾害特征及其演变趋势和以往治理经验的基础上，根据忻州市国民经济和社会发展对防洪保安的需求和洪水风险情况，研究确定太忻一体化经济区秀容新城、规划区防洪的目标要求，提出防洪总体目标、主要任务和防洪体系总体布局

首先统筹协调南云中河、牧马河等河流防洪与太忻一体化经济区秀容新城防洪之间的协调关系，区域防洪应符合流域防洪的总体安排，流域防洪治理与体系构建也应为区域防洪创造条件。

其次根据规划区和太忻一体化经济区秀容新城防洪实际情况，权衡防洪保安需要与实际可能，按不同规划水平年和防洪任务的轻重缓急，经分析后分别拟定近期目标与远期目标。

再次统筹协调防洪与避洪、工程与非工程措施的关系，合理安排各类工程措施，适当控制利用洪水，同时制定洪水风险管理措施，规避和适当承担洪水风险。

最后做好水土保持措施，防洪减灾与水资源利用、生态维护与环境保护相结合，达到人与自然和谐发展的目的。

## 5.3 规划目标与任务

根据社会经济可持续发展的需要，针对忻州市城市水系特性、治理现状及存在问题，按照统一规划、全面安排，综合治理、综合利用的原则，选定防洪总体方案及主要工程布局，以河道新建堤防、加固修复为重点，以防洪保安为主要目标，兼顾生态建设，保障秀容新城的防洪安全。

### 5.3.1近期目标

1）牧马河河道综合治理

对牧马河遗山桥～新东门大桥段河道进行治理，该段位于太忻一体化经济区秀容新城太忻数谷区，治理长度4.46km。在修复利用现有20年一遇洪水标准的堤防基础上，主要进行清淤开挖、河床平整，清除河底淤泥及植物根系，两岸滩地进行绿地景观建设，河道两岸道路高程要达到50年一遇洪水防洪标准。

对牧马河豆罗滚水坝～遗山桥段河道进行提升治理，治理长度7.17km。在维修现有20年一遇洪水标准的堤防基础上，主要进行清淤开挖、河床平整，清除河底淤泥及植物根系，两岸设置水生态缓冲带。

2）南云中河河道综合治理

对南云中河播明铁路桥至滹沱河灌区十字闸段河道进行治理，主要进行清淤开挖、河床平整，清除河底淤泥及植物根系，两岸修筑格宾笼石或浆砌石堤防、护岸，拆除十字闸工程，降低闸底板高程，满足洪水宣泄的比降，按规范优化新建滹沱河灌区十字闸工程。其中南云中河播明铁路桥～东外环段长度2.9km，防洪标准为50年一遇洪水，东外环～十字闸段长度1.2km，防洪标准为20年一遇洪水，使防洪全部达标，确保洪水顺利排出。

3）班庄河河道综合治理

对班庄河关城村～入牧马河口段进行河道综合治理，长度7.0km。主要进行清淤开挖、土方摊铺，清除河底淤泥及植物根系，两岸修筑格宾笼石或浆砌石堤防、护岸，使防洪全部达到20年一遇洪水标准，确保洪水顺利排出。

4）田村河河道综合治理

对田村河北村水库～入牧马河口段进行河道综合治理，长度3.0km。主要进行清淤开挖、土方摊铺，清除河底淤泥及植物根系，两岸修筑格宾笼石或浆砌石堤防、护岸，使防洪全部达到20年一遇洪水标准，确保洪水顺利排出。

5）排洪渠治理工程

近期对葫芦沟、杨家沟、韩沟、石梯沟、肖家峪沟5条排洪沟在规划区内的沟道段进行治理，总计18.2km。

各沟道治理起点为忻州绕城高速、108国道路下涵洞，终点为入河口。现状沟道为自然形成，未经过治理，支流汇流、分流散乱无序，下游段淤积严重。本次治理进行清淤开挖、河床平整，清除河底淤泥及植物根系，两岸修筑格宾笼石或浆砌石堤防、护岸，使防洪全部达标，确保洪水顺利排出。

6）水土保持综合治理

对保障河道水生态设置缓冲带。缓冲带是河流陆向辐射带上边界向陆域扩展一定宽度的隔离生境，是从管理角度划定的缓冲和减轻人类生产活动和自然过程对河道干扰区域，增强水生态自我修复功能。采取高起点规划、高标准种植、高质量管护，采用大树、大苗、大坑、大水，做到一次成林，同时加强管理，提高成活率、保存率。

根据城市总体规划划定的城市边界结合城市绿化建设需要及流域规划划定防护绿地范围，牧马河公园、南云中河公园、班庄河、田村河以及5条排洪沟规划区范围内两岸建设绿地总面积274.45hm2，增强水生态自我修复功能。

7）健全秀容新城防洪综合监管机制

建设洪水预报调度一体化系统，健全高效、可靠、及时的防汛指挥系统，使各级防汛、抗旱指挥部门能根据收集的各类信息，综合掌握水情、工情、灾情实况，有效应用防洪工程和水利工程体系，努力缩小灾害范围，最大限度减小灾害损失。

### 5.3.2远期目标

1）南云中河河道综合治理

对南云中河滹沱河灌区十字闸至北兰台段进行治理，长度7.5km。主要进行清淤开挖、土方摊铺，完全清除河底淤泥及植物根系，两岸修筑格宾笼石或浆砌石堤防、护岸，使防洪全部达到20年一遇洪水标准，确保洪水顺利排出。

2）牧马河河道综合治理

对牧马河新东门大桥～北湖村段进行治理，长度8.7km。主要进行清淤开挖、土方摊铺，完全清除河底淤泥及植物根系，两岸修筑格宾笼石或浆砌石堤防、护岸，使防洪全部达到20年一遇洪水标准，确保洪水顺利排出。

2）排洪渠治理

远期对葫芦沟、杨家沟、韩沟、石梯沟、肖家峪沟5条排洪沟在规划区外的沟道上游段进行治理，总计30.1km。

各沟道上游段位于山区，坡陡流急，出山后分流散乱无序，影响居民及下游道路安全。治理起点一般为沟道，终点为忻州绕城高速、108国道路下涵洞。现状沟道为自然形成，未经过治理，本次治理主要对上游防洪薄弱段进行治理，两岸修筑格宾笼石或浆砌石堤防、护岸，使洪水束水归槽，确保洪水顺利排出，防洪全部达标。

3)水土保持综合治理

对南云中河滹沱河灌区十字闸至北兰台段、牧马河新东门大桥至北湖村段、以及5条排洪沟规划区范围外段设置生态缓冲带，建设两岸绿地总面积231.5hm2。

4）完善、健全秀容新城全面有效综合监管机制。

## 5.4 总体布局

### 5.4.1 防洪工程总体布局

本次规划防洪工程总体布局为：

1、对规划范围内牧马河、南云中河、班庄河、田村河进行河道治理，治理主要内容为清淤、修建堤防、建设绿地。南环路以北的的太忻一体化经济区秀容新城部分，包括核心区和太忻数谷区，规划有重要的商业和企业，为忻州市现状城区的范围，防洪标准为50年一遇，即南云中河播明铁路桥至东外环段、牧马河干流城区遗山桥至新东门大桥段采用50年一遇防洪标准；南环路以南的的太忻一体化经济区秀容新城部分为中型及以下企业和乡村，防洪标准为20年一遇，即牧马河干流豆罗至城区遗山桥段、新东门大桥～北湖村段、南云中河东外环至北兰台段、班庄河、田村河采用20年一遇防洪标准。

2、做好排洪沟治理。5条排洪沟均位于南环路以南的的太忻一体化经济区秀容新城范围，防洪标准为20年一遇。本次规划对各排洪沟支流汇流、分流散乱无序情况进行梳理，清理沟道淤积物，两岸修筑格宾笼石或浆砌石堤防、护岸，使洪水束水归槽，确保洪水顺利排出，防洪全部达标。

3、在牧马河、南云中河、班庄河、田村河及5条排洪沟两岸布设生态防护水保林，防治水土流失。

### 5.4.2防洪非工程总体布局

防洪规划非工程措施应覆盖日常管理、洪水预警预报，汛前应急和灾害发生时的应急响应及灾后恢复阶段。根据《防洪规划编制规程》、《忻州市城市总体规划》及目前忻州市规划区域内实际情况，本次规划总体布局为：

1、在规划区范围内建立基于忻州市水系 GIS 底图的洪水预报调度一体化系统。即合理布设雨量观测站点，联结现有水情测报系统，形成有效的、可覆盖规划全区域的洪水预报系统。在牧马河、南云中河、班庄河、田村河及5条排洪沟布设流量观测断面，并连接米家寨水库、西岁兴水库入库及出库观测站，形成环太忻一体化经济区秀容新城洪水监测系统，为秀容新城防洪安全提供有效、即时、准确的流量观测数据和调度方案。

2、进一步完善现有的防汛指挥系统。落实防汛指挥系统中各单位及领导职责，加强防洪管理力度，落实防洪抢险队伍。

3、完善防洪管理体系，落实应急措施。

4、建立标准内洪水及超标准洪水的应急预案。

第六章  工程措施

## 6.1河道防洪规划

### 6.1.1规划范围及目标

本次规划的近期范围为对太忻一体化经济区秀容新城范围内的河流水系进行整治。远期范围为涉及秀容新城防洪安全的河流水系整治，通过对牧马河、南云中河等重点河道的河段进行治理，达到满足防洪安全要求，保护两岸设施及人民生命财产安全，农田耕地不受洪水威胁。

### 6.1.2 洪水标准

根据城市发展总体规划、国民经济十四五规划，太忻一体化经济区秀容新城规划，以及《防洪标准》（GB50201--2014），确定规划区各河道防洪标准及洪水流量见表6-1。

表6-1                     河道洪峰流量成果表

| 涉河名称 | 涉及河段 | 河段长度(km) | 防洪标准 | 洪峰流量(m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南云中河 | 播明铁路桥～东外环 | 2.9 | 50年一遇 | 732.6 |
|  | 东外环～北兰台 | 8.7 | 20年一遇 | 498 |
| 牧马河 | 豆罗滚水坝～遗山桥 | 7.17 | 20年一遇 | 725 |
|  | 遗山桥～新东门大桥 | 4.46 | 50年一遇 | 930 |
|  | 新东门大桥～北湖村段 | 8.7 | 20年一遇 | 725 |
| 田村河 | 北村水库～入牧马河口 | 5.4 | 20年一遇 | 118 |
| 班庄河 | 关城村～高铺村段 | 3.2 | 20年一遇 | 168.5 |
|  | 高铺村～入牧马河口 | 3.8 |  | 195.2 |

### 6.1.3 工程规划设计

#### 6.1.3.1 南云中河治理工程

（1）工程总体布置

本次规划治理南云中河分为播明铁路桥至东外环段、东外环至滹沱河灌区十字闸段和十字闸至北兰台段，共3段。

1）播明铁路桥至东外环段

播明铁路桥至东外环段位于秀容新城区域，防洪标准为50年一遇，防洪治理规划河道长度2.9km，规划治理河道最小宽度100m。治理内容为：清淤整治河道2.9km；两岸分别设置斜坡式格宾石笼护坡生态堤防、重力式浆砌石直墙护岸、台阶式护岸等，长度5.8km。

河堤平面依据治导线布置，在纵断上按照播明铁路桥处清淤1m、东外环桥处清淤3m考虑，以满足城市排水需求。河道横断面为梯形断面，河堤满足50年一遇防洪标准，其高度为4.0～5.0m，基础埋深2.0m，两岸滩地进行绿地景观建设。

2）东外环至滹沱河灌区十字闸段

该段河道位于乡村段，防洪标准为20年一遇，防洪治理规划河道长度1.2km，规划治理河道最小宽度100m。治理内容为：清淤整治河道1.2km；拆除新建忻定干渠十字闸工程；两岸分别设置斜坡式格宾石笼护坡生态堤防，长度2.4km。

河堤平面依据治导线布置，在纵断上按照东外环桥处清淤3m、十字闸处清淤3m考虑，以满足城市排水需求。河道横断面为梯形断面，河堤满足20年一遇防洪标准，其高度为3.0～4.5m，基础埋深1.2m，堤脚采用格宾石笼防护，两岸滩地进行绿地景观建设。

忻定干渠十字闸工程是忻定干渠横穿南云中河的交叉工程，为钢筋混凝土结构，共8孔，每孔净宽3.6m，闸室长9.5m，闸室宽37m，上游设混凝土铺盖，下游设消力池、护坦、海漫、防冲槽等，闸室上部设交通桥。工程原设计过流能力为257m³/s，经本次复核计算最大可通过洪峰流量293m³/s，与本河段20年一遇设计洪峰流量498 m³/s相差甚远，故需进行拆除，新建10孔钢筋混凝土闸。

3）十字闸至北兰台段

该段河道位于乡村段，防洪标准为20年一遇，防洪治理规划河道长度7.5km，规划治理河道最小宽度100m。治理内容为：清淤整治河道7.5km；两岸分别设置斜坡式格宾石笼护坡生态堤防，长度15km。

河堤平面依据治导线布置，在纵断上按照十字闸处清淤3m后与下游河道自然衔接考虑，以满足城市排水需求。河道横断面为梯形断面，河堤满足20年一遇防洪标准，其高度为3.0～4.0m，基础埋深1.2m，堤脚采用格宾石笼防护，两岸滩地进行绿地景观建设。

（2）河道断面规划

1）河道疏浚

河道疏浚范围总长11.6km，以设计纵坡进行河道疏浚，疏浚土方除去变层腐殖土外，其他土方直接填筑大堤，余下的土方堆放在河道右岸较宽的滩地上，不另外规划弃土场。河道疏浚分两种情况予以处理：①若设计疏浚高程低于现状河底高程时，则主河槽按设计高程进行疏浚；②若河床高程低于设计河底高程时，维持现状。

2）断面设计

堤岸断面型式整体上采用斜坡入水的型式，部分河段因地形、景观水面等限制因素，采用陡直形式。堤岸与滩面间应自然过渡，在人口密集的河段，地形条件允许条件下，堤岸考虑亲水性，设置亲水驳岸，满足景观休闲需求。

堤岸防护根据河势、洪水流速，设计洪水位等因素综合选用生态材料为主的防护型式。

#### 6.1.3.2 牧马河治理工程

（1）工程总体布置

本次规划治理牧马河分为豆罗滚水坝～遗山桥段、遗山桥～新东门大桥段和新东门大桥～北湖村段，共3段。

1）遗山桥～新东门大桥段

遗山桥～新东门大桥段位于秀容新城区域，防洪标准为50年一遇，防洪治理规划河道长度:4.46km，规划河道主槽最小宽度80m。治理内容为：清淤整治河道4.46km；维修加固两岸现有防洪标准为20年一遇洪水的斜坡式格宾石笼护坡生态堤防，长度8.92km；两侧滩地进行绿地建设，两岸规划市政道路高程要满足50年一遇洪水标准。

2）豆罗滚水坝～遗山桥段

该段河道位于秀容新城乡村段，防洪标准为20年一遇，防洪治理规划河道长度7.17km，规划治理河道最小宽度80m。治理内容为：清淤整治河道7.17km；维修加固两岸现有防洪标准为20年一遇洪水的斜坡式格宾石笼护坡生态堤防，长度14.34km。两岸滩地进行绿地景观建设。

3）新东门大桥～北湖村段

该段河道位于乡村段，防洪标准为20年一遇，防洪治理规划河道长度8.7km，规划治理河道最小宽度100m。治理内容为：清淤整治河道8.7km；两岸分别设置斜坡式格宾石笼护坡生态堤防，长度17.4km。

河堤平面依据治导线布置，在纵断上维持原河道纵坡。河道横断面为梯形断面，河堤满足20年一遇防洪标准，其高度为3.0～4.0m，基础埋深1.2m，堤脚采用格宾石笼防护，两岸滩地进行绿地景观建设。

（2）河道断面规划

1）河道疏浚

河道疏浚范围总长20.33km，以设计纵坡进行河道疏浚，疏浚土方除去变层腐殖土外，其他土方直接填筑大堤，余下的土方堆放在河道右岸较宽的滩地上，不另外规划弃土场。河道疏浚分两种情况予以处理：①若设计疏浚高程低于现状河底高程时，则主河槽按设计高程进行疏浚；②若河床高程低于设计河底高程时，维持现状。

2）断面设计

堤岸断面型式整体上采用斜坡入水的型式，堤岸与滩面间应自然过渡，在人口密集的河段，地形条件允许条件下，堤岸考虑亲水性，设置亲水驳岸，满足景观休闲需求。

堤岸防护根据河势、洪水流速，设计洪水位等因素综合选用生态材料为主的防护型式。

#### 6.1.3.3 班庄河治理工程

（1）工程布置

本次规划治理班庄河关城村～入牧马河口段。

关城村～入牧马河口段位于秀容新城乡村段，防洪标准为20年一遇，防洪治理规划河道长度7.0km，关城村～高铺村河段最小控制河宽为20m，高铺村～入牧马河口河段最小控制河宽为25m。治理内容为：清淤整治河道7.0km；两岸分别设置斜坡式格宾石笼护坡生态堤防，长度14km。

河堤平面依据治导线布置，在纵断上维持原河道纵坡。河道横断面为梯形断面，河堤满足20年一遇防洪标准，其高度为3.0～3.5m，基础埋深1.2m，堤脚采用格宾石笼防护，两岸滩地进行绿地景观建设。

（2）河道断面规划

1）河道疏浚

河道疏浚范围总长7.0km，疏浚土方除去变层腐殖土外，其他土方直接填筑大堤，余下的土方堆放在河道两岸较宽的滩地上，不另外规划弃土场。河道疏浚分两种情况予以处理：①若设计疏浚高程低于现状河底高程时，则主河槽按设计高程进行疏浚；②若河床高程低于设计河底高程时，维持现状。

2）断面设计

堤岸断面型式整体上采用斜坡入水的型式，堤岸与滩面间应自然过渡，在人口密集的河段，地形条件允许条件下，堤岸考虑亲水性，设置亲水驳岸，满足景观休闲需求。

堤岸防护根据河势、洪水流速，设计洪水位等因素综合选用生态材料为主的防护型式，结构同牧马河堤岸防护。

#### 6.1.3.4 田村河治理工程

（1）工程布置

本次规划治理田村河北村水库～入牧马河口段。

北村水库～入牧马河口段位于秀容新城乡村段，防洪标准为20年一遇，防洪治理河道长度5.4km，最小控制河宽为15m。治理内容为：清淤整治河道5.4km；两岸分别设置斜坡式格宾石笼护坡生态堤防，长度4.5km。

河堤平面依据治导线布置，在纵断上维持原河道纵坡。河道横断面为梯形断面，河堤满足20年一遇防洪标准，其高度为2.0～3.0m，基础埋深1.2m，堤脚采用格宾石笼防护，两岸滩地进行绿地景观建设。

（2）河道断面规划

1）河道疏浚

河道疏浚范围总长5.4km，疏浚土方除去变层腐殖土外，其他土方直接填筑大堤，余下的土方堆放在河道两岸较宽的滩地上，不另外规划弃土场。河道疏浚分两种情况予以处理：①若设计疏浚高程低于现状河底高程时，则主河槽按设计高程进行疏浚；②若河                                       床高程低于设计河底高程时，维持现状。

2）断面设计

堤岸断面型式整体上采用斜坡入水的型式，堤岸与滩面间应自然过渡，在人口密集的河段，地形条件不允许条件下，可考虑浆砌石堤防。

堤岸防护根据河势、洪水流速，设计洪水位等因素综合选用生态材料为主的防护型式，结构同牧马河堤岸防护。

### 6.1.4 河道防洪工程规划投资

表6-2                     河道防洪工程规划投资

| 分期 | 项目名称 | 位置 | 长度（km） | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 近期目标 | 牧马河河道综合治理 | 遗山桥～新东门大桥段 | 4.46 | 8920 |
|  |  | 豆罗滚水坝～遗山桥段 | 7.17 | 7170 |
|  | 南云中河河道综合治理 | 播明铁路桥至滹沱河灌区十字闸段 | 4.1 | 8200 |
|  | 班庄河河道综合治理 | 关城村～入牧马河口段 | 7 | 10500 |
|  | 田村河河道综合治理 | 北村水库～入牧马河口段 | 5.4 | 8100 |
|  | 合计 | 28.13 | 42890 |
| 远期目标 | 牧马河河道综合治理 | 新东门大桥～北湖村段 | 8.7 | 13050 |
|  | 南云中河河道综合治理 | 十字闸至北兰台段 | 7.5 | 11250 |
|  | 合计 | 16.2 | 24300 |
| 总计 | 44.33 | 67190 |

## 6.2排洪沟防洪治理规划

太忻一体化经济区秀容新城规划区内主要涉及的葫芦沟、杨家沟、韩沟、石梯沟、肖家峪沟5条排洪沟。

### 6.2.1防洪标准的确定

根据城市发展总体规划、国民经济十四五规划，太忻一体化经济区秀容新城规划，以及《防洪标准》（GB50201--2014），确定规划区各排洪沟防洪标准及洪水流量见表6-3。

表6-3                     洪峰流量成果表

| 沟道名称 | 沟道范围 | 防洪标准 | 洪峰流量(m3/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 葫芦沟 | 石岭关～麻会村 | 20年一遇 | 75.2 |
| 杨家沟 | 朱家庄～班庄村 | 20年一遇 | 87.5 |
| 韩沟 | 黑土凹～班庄村 | 20年一遇 | 104.1 |
| 石梯沟 | 河劳岭～韩岩村 | 20年一遇 | 123.2 |
| 肖家峪沟 | 温家山～西曲村 | 20年一遇 | 100.9 |

### 6.2.2 规划范围

排洪沟规划范围为太忻一体化经济区秀容新城规划区主要涉及的排洪沟，具体为葫芦沟、杨家沟、韩沟、石梯沟、肖家峪沟等5条排洪沟，规划段总长度为48.3km。

### 6.2.3 规划原则

①排洪渠段堤距的确定以满足沟道防洪为前提，确定控制最窄堤距。堤距控制原则：规划范围内沟道宽度宜宽则宽，宽处不缩窄、窄处要拓宽，窄处堤防堤距不得小于规划提出的控制最窄堤距。

②根据现状沟道走势和两岸城市建设规划，遵从沟道自然流向和天然纵坡，因势利导，确定排洪沟两岸防洪堤防布置。

③清除沟道内影响排洪的淤积物及违章建筑，尽量减小疏浚工程量，但要满足排洪要求。

④整理排洪沟散乱无序的汇流、分流沟道，两岸修筑格宾笼石或浆砌石堤防、护岸，使洪水束水归槽，确保洪水顺利排出。

### 6.2.4 防洪工程规划

根据“渠道宽度宜宽则宽，宽处不缩窄、窄处要拓宽”的原则，以满足沟道防洪要求为核心任务，结合现状两岸堤线走向确定沟道规划堤线。沟道按20年一遇排洪流量进行规划，现状沟道满足排洪要求的维持沟道宽度不变，现状沟道不满足排洪要求的进行局部疏浚拓宽，对散乱无序的汇流、分流沟道进行整理，使洪水束水归槽。沟道边坡采用修筑格宾笼石或浆砌石堤防，防洪渠堤以满足20年一遇的洪水安全下泄为布置依据，各沟道标准堤距见表6-4。沟道堤内禁止建设或栽植影响洪水下泄的建筑物和植物，沟道内影响排洪的淤积物及违章建筑，存在安全隐患，根据防洪安全要求进行拆迁清障。

表6-4                     沟道规划成果表

| 沟道名称 | 沟道范围 | 洪峰流量(m3/s) | 河段长度(km) | 河段最小宽度(km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 葫芦沟 | 石岭关～麻会村 | 75.2 | 8.4 | 10 |
| 杨家沟 | 朱家庄～班庄村 | 87.5 | 11 | 11 |
| 韩沟 | 黑土凹～班庄村 | 104.1 | 10.4 | 13 |
| 石梯沟 | 河劳岭～韩岩村 | 123.2 | 9.7 | 15 |
| 肖家峪沟 | 温家山～西曲村 | 100.9 | 8.8 | 13 |
| 合计 |  | 48.3 |  |

### 6.2.5 排洪沟工程规划投资

表6-5                     河道防洪工程规划投资

| 分期 | 项目名称 | 位置 | 长度（km） | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 近期目标 | 葫芦沟 | 上佐村～麻会村 | 4.7 | 3760 |
|  | 杨家沟 | 辛曲村～班庄村 | 2.9 | 2320 |
|  | 韩沟 | 韩沟村～班庄村 | 3.7 | 2960 |
|  | 石梯沟 | 鸦儿坑村～韩岩村 | 4.1 | 3280 |
|  | 肖家峪沟 | 南呼延村～西曲村 | 2.8 | 2240 |
|  | 合计 | 18.2 | 14560 |
| 远期目标 | 葫芦沟 | 石岭关～上佐村 | 3.7 | 1850 |
|  | 杨家沟 | 朱家庄～辛曲村 | 8.1 | 4050 |
|  | 韩沟 | 黑土凹～韩沟村 | 6.7 | 3350 |
|  | 石梯沟 | 河劳岭～鸦儿坑村 | 5.6 | 2800 |
|  | 肖家峪沟 | 温家山～南呼延村 | 6 | 3000 |
|  | 合计 | 30.1 | 15050 |
| 总计 |  |  | 48.3 | 29610 |

## 6.3清障规划

### 6.3.1行洪、排涝障碍情况调查

太忻一体化经济区秀容新城范围，部分河段施工垃圾和居民生活垃圾倾倒河内，加上有的地方人为挤占河床，影响河道的行洪能力。河道管理部门做过大量的工作，但由于线长面广，资金有限，还达不到应有的效果，致使河道行洪能力降低。

### 6.3.2清障原则和措施

对于规划区内排涝河道沿线影响防洪安全的障碍物，依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《山西省河道管理条例》及《忻州市河道管理条例》之规定进行清除。

1、排涝河道中阻碍行水的临时建筑、垃圾、灌木、杂草等障碍物，按照“谁设障，谁清除；谁批准，谁负责”的原则，限期清除，并妥善安排好拆迁安置工作。

2、凡未按防洪标准设计，严重壅水、房屋、围墙、取水泵房、桥梁等建筑物及跨河工程设施，由建设单位或使用单位按防洪要求限期改建或拆除。

3、逾期不清除的，由属地人民政府组织强行清除，并由设障者负担全部费用；造成损失的，责令其赔偿并处以罚款；对有关单位的主管人员，由所在单位或上级机关给予行政处分；后果严重构成犯罪的依法追究刑事责任。

4、加大执法力度，制止继续向河道内倾倒垃圾的现象的再度发生；

5、严禁挤占河床，违章搞建筑，河道内严禁种植，特别是高杆作物。

### 6.3.3清障规划

1、河道清障结合河道整治一并进行，由属地政府组织清障执法小组，按照清障原则，采取有力的措施，对影响行洪安全的障碍物进行全面清除。

2、每年汛前组织人员沿河巡查，发现有影响行洪安全的阻水障碍物，按清障原则责令设障单位或个人限期予以拆除。

3、定期疏浚河道，整治河口，保证河道的行洪能力。

4、对已整治疏浚好的行洪河道，应巩固清障成果，依法保护水利工程的安全。

5、会同城建部门对城区骨干行洪河道进行小流域综合规划治理，尤其要做好两岸水土保持工作，减少河道淤积，保证行洪断面。

6、在堤防加高加固或修建新的堤防工程的基础上，对河道进行整治、疏浚，清淤、清障，拆除违规占用河道的建筑及私自耕种的河滩地。

第七章  非工程措施

## 7.1洪水预报调度一体化系统

洪水预报调度一体化系统是集防汛工作监管＋洪水预报＋流域调度为一体的综合性决策支持及管理系统，以防汛工作的确定性有效应对洪水灾害的不确定性。系统强化预报、预警、预演、预案“四预"措施落实，实现对实时雨水情信息的监测预警和洪水分析研判，水工程调度模拟预演，完善并细化江河洪水调度方案，让预报更提前、预警更精准、预演更立体、调度更专业。

1、动态的洪水预报推演

基于气象精细化降雨预报和实时汛情数据，通过模型计算实现洪水实时分析，进行二、三维动态过程推演，直观展示实时洪水淹没情况，并自动生成洪水影响区域的风险分析评估信息。

2、专业的水利模型支撑

针对城市、河流、水库、山洪高发区等不同区域的洪涝特性，利用专业的系统理论模型、概念性模型、水库调度、水动力模型等，构建专业高效的洪涝计算模型，为调度预报提供专业技术支撑。

3、完整的风险管控体系

提供实时汛情监测、洪水预报、洪水风险图阀值判断、历史洪水灾害事件对比、工程调度管理功能，为用户打造最完整的洪涝风险管控体系。

4、最优的调度方案选用

提供多场景调度方案模拟仿真分析比选功能，在相同的洪水预报场景下，通过不同的调度方案所产生的影响进行多维度横向对比，为防洪调度方案的选定提供最优参考。

本次在规划区范围内建立基于忻州市水系 GIS 底图的洪水预报调度一体化系统。即合理布设雨量观测站点，联结现有水情测报系统，形成有效的、可覆盖规划全区域的洪水预报系统。在牧马河、南云中河、班庄河、田村河及5条排洪沟布设流量观测断面，并连接米家寨水库、西岁兴水库入库及出库观测站，形成环太忻一体化经济区秀容新城洪水监测系统，为秀容新城防洪安全提供有效、即时、准确的流量观测数据和调度方案。

### 7.1.1 流域内雨情观测系统

水情自动测报系统报汛站网由以下现有19个报汛雨量站组成，根据流域内河道来水情况，结合降雨产流情况提出暴雨预警与水位预警相结合的报汛方案，及时向防汛指挥部通报汛情，为防洪安全提供决策依据。

### 7.1.2 太忻一体化经济区秀容新城水情观测系统

在云中河、牧马河及5条排洪沟增设10个流量观测站，形成环太忻一体化经济区秀容新城洪水监测系统，为忻州市防洪安全提供有效、即时、准确流量观测数据。

表7-1            忻州市防洪规划范围内雨量站统计表

| 序号 | 测站名称 | 东经（°） | 北纬（°） | 站址 | 始报 年月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳坡 | 112.4585 | 38.4929 | 忻府区阳坡乡阳坡村 | 201405 |
| 2 | 南陀罗沟 | 112.4754 | 38.4166 | 忻府区三交镇南陀罗沟村 | 201405 |
| 3 | 付家庄 | 112.472 | 38.3174 | 忻府区三交镇付家庄 | 201405 |
| 4 | 北村水库 | 112.6833 | 38.3824 | 忻府区兰村乡北村 | 201405 |
| 5 | 黄龙王沟 | 112.5282 | 38.4573 | 忻府区合索乡黄龙王沟村 | 201405 |
| 6 | 固庄 | 112.3903 | 38.4936 | 忻府区阳坡乡固庄 | 201405 |
| 7 | 曹家庄 | 112.4941 | 38.6154 | 忻府区奇村镇曹家庄 | 201405 |
| 8 | 西杨庄 | 112.555 | 38.4094 | 忻府区合索乡西杨庄 | 201405 |
| 9 | 西会 | 112.5973 | 38.4238 | 忻府区解原乡西会村 | 201405 |
| 10 | 罗家会 | 112.3903 | 38.3008 | 忻府区三交镇罗家会村 | 201405 |
| 11 | 碾沟 | 112.4858 | 38.2966 | 忻府区三交镇碾沟村 | 201405 |
| 12 | 高观 | 112.4366 | 38.4563 | 忻府区三交镇高观村 | 201405 |
| 13 | 太河 | 112.6069 | 38.2234 | 忻府区庄磨镇太河村 | 201405 |
| 14 | 南窑头 | 112.5609 | 38.2743 | 忻府区庄磨镇南窑头村 | 201405 |
| 15 | 清泉 | 112.6916 | 38.2648 | 忻府区豆罗镇清泉村 | 201405 |
| 16 | 徐凹 | 112.7542 | 38.2759 | 忻府区豆罗镇徐凹村 | 201405 |
| 17 | 杨沟 | 112.7514 | 38.3007 | 忻府区豆罗镇杨沟村 | 201405 |
| 18 | 西王 | 112.6337 | 38.3667 | 忻府区兰村乡西王村 | 201405 |
| 19 | 鸦儿坑 | 112.791 | 38.3175 | 忻府区西张乡鸦儿坑村 | 201405 |

表7-2                    流量观测站统计表

| 序号 | 站名 | 河名 | 观测场地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尹村 | 云中河 | 忻府区旭来街尹村 | 增设 |
| 2 | 北赵 | 云中河 | 忻府区九原街北赵村 | 增设 |
| 3 | 西张 | 牧马河 | 忻府区西张镇西张村 | 现有 |
| 4 | 秀容 | 牧马河 | 忻州市第一职业中学附近 | 增设 |
| 5 | 关城 | 班庄河 | 忻府区豆罗镇关城村 | 增设 |
| 6 | 田村 | 田村河 | 忻府区兰村乡田村 | 增设 |
| 7 | 高蒲 | 葫芦沟 | 忻府区豆罗镇高蒲村 | 增设 |
| 8 | 杨家沟 | 杨家沟 | 忻府区豆罗镇杨家沟村 | 增设 |
| 9 | 韩沟 | 韩沟 | 忻府区豆罗镇韩沟村 | 增设 |
| 10 | 岩峰 | 石梯沟 | 忻府区西张镇岩峰村 | 增设 |
| 11 | 兰村 | 肖家峪沟 | 忻府区兰村乡兰村 | 增设 |

## 7.2 防汛指挥系统

### 7.2.1系统现状

为进一步提高防洪能力，除了采取工程措施来达到防洪目的外，现实可行的途径是在努力提高规划区防洪能力的同时，加强防灾减灾的非工程措施，建立一个高效、可靠、及时的防汛指挥系统，使各级防汛、抗旱指挥部门能根据收集的各类信息，综合掌握水情、工情、灾情实况，并对其发展趋势作出及时预报和预测，有效应用防洪工程和水利工程体系，努力缩小灾害范围，最大限度减小灾害损失，将是一条十分有效的手段之一。

太忻一体化经济区秀容新城防洪先由忻州市人民政府统一指挥，相关职能部门负责城市范围内的防洪工作。按照属地管理的原则，忻府区防汛指挥部负责辖区内的防洪应急工作。

### 7.2.2通信网络

忻州市防汛调度中心目前已与山西省人民政府防汛抗旱指挥部办公室、忻州市应急局、水利局视频系统、山洪灾害水文数据系统实现联网。忻州市防汛各成员单位、忻州市防汛调度中心、水文局、忻府区防汛调度中心通讯保持畅通，汛情、排涝调度等信息交换及时。

### 7.2.3预警预报系统

忻州市、区两级防指各成员单位每年汛期24小时有专人值班。灾害性天气发生前，气象、水文部门适时向防汛指挥机构通报信息，由防汛指挥机构发出指令、各级各部门及时采取预防措施。

## 7.3 防洪管理

### 7.3.1行政首长负责制

依据《中华人民共和国防洪法》的相关规定，忻州市防汛抗洪工作实行各级人民政府行政首长负责制，统一指挥，分级分部门负责。

### 7.3.2防汛成员部门责任制

（1）市应急管理局：负责全市防汛抗旱工作的组织、协调、监督、指导等日常工作；负责全市洪涝灾害信息的收集、汇总、上报，及时向市防指提供重大灾情信息，组织全市防汛抗旱会商会议；落实忻州市防汛抗旱责任制，组建防汛应急抢险队伍，储备抢险物资，协调解决好受灾地区居民无力克服的衣、食、住、医等生活困难，组织转移和安置灾民；负责监督全市尾矿库和涉汛煤矿、非煤矿山企业防汛预案的编制，以及企业生产生活区度汛隐患排查、消除，确保安全度汛。完成市防指交办的其它工作。

（2）市水利局：负责全市雨情、水情、旱情、山洪灾害防御监测预警、水工程调度及防御洪水应急抢险技术支撑工作，参加市防指防汛抗旱会商会议；负责监督指导全市水库、河道、小水电站、淤地坝、在建水利工程等水利设施的防汛预案编制，组建本系统防汛抢险队伍，储备抢险物料，落实水工程度汛隐患的排查、消除，确保安全度汛。完成市防指交办的其它工作。

（3）市发展改革委：负责指导全市防汛抗旱工程、除险加固工程、抢险工程、救灾应急工程、灾后重建工程等建设项目计划安排和监督管理；积极争取省和国家发展改革委水旱灾害应急资金；担负灾区群众生活用粮计划、安排、调运和发放；管理救灾物资并监督使用。完成市防指交办的其它工作。

（4）市工信局：负责监督、指导所管辖涉汛企业制定防汛预案，组建防汛抢险队伍，储备抢险物料，落实防汛责任，确保安全度汛。完成市防指交办的其它工作。

（5）市财政局：负责市级防汛抗旱经费的筹集、拨付和监督管理工作，及时下拨中央和山西省特大自然灾害救助资金。完成市防指交办的其它工作。

（6）市公安局：负责组织全市公安队伍实施防汛应急抢险工作，维护灾区社会治安秩序，依法打击散布谣言扰乱公共秩序和盗窃、哄抢防汛抗旱物资，以及破坏防洪设施等违法犯罪活动；妥善处置因汛情、灾情引发的群体性治安事件；协助地方人民政府转移受洪水威胁区域的群众。完成市防指交办的其它工作。

（7）市规划和自然资源局：组织指导协调和监督全市地质灾害调查评价及隐患排查工作；指导开展地质灾害治理工作；开展群测群防、专业监测和预警预报等工作；参加市防指防汛会商会议；督促各县（市、区）林草主管部门、协调省直国有林管局对林区在建工程等度汛隐患排查、消除，汛期禁止在河道内堆放砍伐的树木，避免堵塞桥涵，影响行洪；配合水利部门禁止在河道管理范围内的林地上开展未经规划审批的植树造林。完成市防指交办的其它工作。

（8）市交通运输局：负责监督、指导全市地方道路、桥梁和系统内在建工程等度汛隐患排查、消除；编制防汛预案，组建本系统防汛抢险队伍，储备抢险物料，落实防汛责任，参加市防指防汛会商会议；协调组织防汛抢险救灾车辆，协调抢险队伍、物资、装备的运输车辆通过“绿色通道”优先通行工作。完成市防指交办的其它工作。

（9）市教育局：组织指导学校防汛减灾工作和校区的防汛安全；紧急情况下，指导学校师生有序撤离危险区域，必要时采取停课、调整上课时间、停止校车运营等措施；每年汛前开展危险校舍排查和修缮等工作。完成市防指交办的其它工作。

（10）市农业农村局：负责及时收集、整理和反映农业洪涝灾情信息；指导全市农业生产水旱灾后自救、恢复生产；指导灾区调整农业结构和水旱灾害引起的动物疫病防治工作；负责救灾农业生产资料专项补贴资金的分配和管理，全市救灾备荒种子、饲草、动物防疫物资储备、调剂和管理；参加市防指防汛抗旱会商会议，实现信息共享。完成市防指交办的其它工作。

（11）市住房和城乡建设局：指导各县（市、区）做好城镇防洪工作；负责在建工程防洪度汛方案的制定与实施；负责危房（窑）排查临时居住安置等工作；组建本系统防汛抢险队伍，储备抢险物料，落实防汛责任；参加市防指防汛抗旱会商。完成市防指交办的其它工作。

（12）市城市管理局：负责忻州城区的防汛工作；制定忻州城区防汛预案，组建本系统防汛抢险队伍，储备抢险物料，落实防汛责任制，确保城区排水管道（涵）排水通畅；指导各县（市、区）县城的防汛工作，参加市防指防汛会商会议。完成市防指交办的其它工作。

（13）市商务局：负责灾区日常生活用品及主要商品的调用和市场监测，完成市防指交办的其它工作。

（14）市能源局：负责监督、指导所管辖涉汛企业制定防汛预案，组建本系统防汛抢险队伍，储备抢险物资，落实防汛责任制，消除度汛隐患，确保安全度汛。完成市防指交办的其它工作。

（15）市文化和旅游局：负责组织指导全市各级广播电视等媒体开展防汛抗旱宣传，及时准确报道经市防指审定的汛情、旱情，参加市防指防汛抗旱会商。负责旅行社组团游客的防汛宣传教育；发生险情时，负责组织旅行社组团游客撤离和疏散，根据汛情和市防指指令，参与景区防汛抗旱抢险救灾工作，协调指导A级旅游景区开放与关闭工作。完成市防指交办的其它工作。

（16）市民政局：负责监督、指导敬老院等社会福利机构汛期的隐患排查工作，确保安全度汛。完成市防指交办的其它工作。

（17）市卫生健康委：负责监督、指导全市各医疗单位防汛预案编制和度汛隐患排查、消除，确保安全度汛。负责统一调配医疗卫生资源；组织开展水旱灾害地区伤病员医疗救治；承担卫生防疫和突发公共卫生事件的卫生应急工作。完成市防指交办的其它工作。

（18）忻州公路分局：负责监管全市境内所辖省道和国道公路、桥梁以及系统内在建工程等度汛隐患排查、消除；编制防汛预案，管理组建本系统防汛抢险队伍，储备抢险物料，落实防汛责任，确保安全度汛。完成市防指交办的其它工作。

（19）忻州军分区：负责协调驻忻部队、组织预备役人员参加防汛抢险救灾；指挥预备役人员协助地方人民政府转移受洪水威胁区域的群众安全转移。完成市防指交办的其它工作。

（20）武警忻州支队：负责组织武警部队参加防汛抢险救灾；协助地方人民政府转移受洪水威胁区域的群众安全转移，协助当地公安部门维护抢险救灾秩序和灾区社会治安。完成市防指交办的其它工作。

（21）市公安交警支队：负责全市公安交警的统一调度和指挥，增强交警的自我防范意识；负责对出现险情的区域实行交通管制和疏导，保障抢险救灾车辆通行。完成市防指交办的其它工作。

（22）市消防救援支队：负责指挥全市消防队伍进行防汛抢险救灾，负责承担干旱时期城乡居民的应急供水保障工作。完成市防指交办的其它工作。

（23）市气象局：负责天气监测和预报预警工作，参加市防指防汛抗旱会商会议，从气象角度对汛情、旱情发展趋势做出分析和预测。汛期，及时对重要天气过程和灾害性天气做出滚动预报预警，向市防指及有关成员单位提供气象、雨情信息。完成市防指交办的其它工作。

（24）市水文水资源勘测站：监管全市水文站及设施和人员的度汛安全；负责水情、雨情的实时监测，及时向市防指报告水雨情信息；参加市防指防汛抗旱会商会议，当河流发生致灾洪水时要加密观测频次。完成市防指交办的其它工作。

（25）市供销社：负责协调本系统防汛抢险物资的储备、调度和供应。完成市防指交办的其它工作。

### 7.3.3防汛抢险队伍落实

沿河防汛抢险队伍主要以沿线乡（镇）、企事业单位为主体，各系统有关单位在发生洪涝灾害时，根据灾情程度具体落实和调度抢险人员。

### 7.3.4应急措施

应急措施包括防灾及减灾措施，防灾措施主要包括：

（1）做好汛前准备工作

组织有关部门对机电排涝站（强排站）进行全面检查，发现问题及时维修，使机电设备处于完好状态；按照河道流域行政区划归属，负责组织沿河两岸的乡镇和村庄、堤防保护区域内的单位和个人对河道进行认真清理，疏浚清淤河道，清除各种阻水建筑物，确保排水畅通。

（2）完善洪水预报系统

洪水预报力求做到准确及时，为防洪预案的执行以及防汛指挥调度提供保障。

（3）防汛队伍的建设

组建防汛抢险队伍，全面提高防汛抢险人员素质，增强队伍的责任感，确保在防汛抢险中能够全力以赴、临危不乱。

（4）加强防汛物资的储备

强化防汛物资的筹备，严禁挪用或克扣防汛经费，防汛物资必须保持在充裕的状况下，特别是太忻一体化经济区秀容新城要备有强排移动泵站。防汛物资应当服从城市防洪指挥机构的统一调度，调用物资按照规定进行补偿。

（5）加大宣传力度，增强防患意识

法制建设是非工程措施中的一项重要内容，应通过广播、电视、报纸、标语、墙报、宣传车、发放宣传资料、开展防洪抢险知识竞赛等形式，对《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《河道管理条例》等法律法规进行大力宣传，使之家喻户晓、人人皆知，以增强各级领导和广大群众的水患意识和防汛抢险知识。

减灾措施主要是：发生洪涝灾害后，应当组织有关部门、单位做好灾区的生活供给、卫生防疫、救灾物资供应、治安管理、学校复课、恢复生产和重建家园等救灾工作以及所管辖地区的各项水毁工程设施修复工作，应当优先列入有关部门的年度建设计划。

## 7.4洪水防御总体方案

根据《防洪标准》（GB50201--2014），《堤防工程设计规范》（GB50286—2013），以及《忻州市城市总体规划》，南环路以北的的太忻一体化经济区秀容新城部分，包括核心区和太忻数谷区，规划有重要的商业和企业，防洪标准为50年一遇，即南云中河播明铁路桥至东外环段、牧马河干流城区遗山桥至新东门大桥段采用50年一遇防洪标准；南环路以南的太忻一体化经济区秀容新城部分为中型及以下企业和乡村，防洪标准为20年一遇，即牧马河干流豆罗至城区遗山桥段、南云中河东外环至北兰台段、班庄河、田村河及5条排洪沟采用20年一遇防洪标准。

标准内洪水防御方案工况为：当太忻一体化经济区秀容新城南环路以北的流域内发生50年一遇以内的洪水，南环路以南的流域内发生20年一遇以内的洪水。

超标准洪水防御方案工况为：区域内发生高于设防标准的洪水。

### 7.4.1标准内洪水总体防御方案

本次规划标准内防洪预案主要包括：水库防洪预案及城市区防洪管理预案。

1）规划区域内主要的水库有米家寨水库、西岁兴水库、北村水库。米家寨水库、西岁兴水库为中型水库，设计标准为百年一遇洪水设计，一千年一遇洪水校核；北村水库为小一型水库，防洪标准为三十年一遇洪水设计，三百年一遇洪水校核。

2）城区防洪预案：当气象部门发出暴雨预警时，城市防汛指挥部门应向市民发出洪水警报，关闭沿河景观区域；当太忻一体化经济区秀容新城水情观测系统发出牧马河、云中河现状城区范围段50年一遇洪水警报、发出其它河道（段）20年一遇洪水警报时，抗洪抢险队伍及抗洪物资应迅速向城区受灾河道集结，准备固堤防洪，城区居民应向交通便利的高处转移，市交通运输局应掌握交通运输畅通情况，保证交通顺畅，确保太忻一体化经济区秀容新城防洪安全。

### 7.4.2超标准洪水总体防御方案

规划范围内发生超标准工况洪水时，应首先确保上游水库大坝安全，水库发生超20年一遇洪水时，应第一时间通知防汛指挥部，组织下游群众第一时间转移。当牧马河、云中河现状城区范围段发生超50年一遇洪水、其它河道（段）发生超20年一遇洪水时，应第一时间通知群众转移，确保抢险人员安全，向高处转移。并向省防汛抢险部门及周边地区求援。

## 7.5 流域调度方式

建立“外防统筹以水利局为主，内涝处置以住建局为主”的统筹协调机制。要进一步加强负责区域内的防汛、排涝及地质灾害防治，突出抓好城市防涝、在建涉水工程安全度汛、堤防防守等中心工作，确保城市防洪及内涝安全。

第八章  环境影响评价

## 8.1 城市环境现状

忻州市区内的云中河、牧马河、城市排渠等均为地表Ⅳ类水环境功能区，主导功能为城市景观水体。

（1）河流水域：由于降水量减少，沿途截流，地下水超采，河道在非汛期断流。使原本属于河道的大量滩涂被开发成农田，造成水域面积不断萎缩，减弱了河流的蓄滞洪能力，增加了自然灾害发生的频率。

（2）地表水水质：根据监测断面数据分析，云中河、牧马河、城市排渠主要污染物为化学需氧量、氨氮等。

（3）地下水：滹沱河、牧马河流域盆地平原区地下水动态变化主要受降水、侧向补给、人工开采等因素的影响，特别与降水系列的丰枯变化关系密切。地下水超采对地下水造成破坏，河道断流减少了河流对地下水的补给面积和补给量，致使地下水位总体呈下降趋势。

（4）水源地：规划区范围内有规模以上取水井14眼，取水量511万m3。流域内地下水污染源主要有点污染、面污染两个方面，点污染主要包括城镇生活排放的废水、废渣，面污染主要包括施用化肥、农药等，前者为最主要的污染源。

（5）生态环境: 规划秀容新城植被主要以油松、侧柏、国槐等绿化树种为主,城区以外分布有农田，作物主要为玉m、瓜类、经济作物等；整个规划区植被覆盖率较低，规模森林和高覆盖度灌木林地主要以两河沿岸保有。

由于河道断流、水质差，规划区内河道内已无鱼虾等水生动物，只在河畔湿地生长有芦草、车前草、芨芨草等。

规划区生态系统大致可分为河道水系走廊、农业生态及城乡一体化三大生态系统。

综上所述，规划区内主要环境问题为：河流污染，地下水位逐年下降，降雨量减少，地表径流量持续减少，水域面积严重萎缩，陆生植被覆盖率低下，水生生态环境恶劣。

### 8.1.1环境敏感目标

本规划重点关注的环境敏感目标主要为具体工程区可能涉及到集中式饮用水水源保护区、基本农田等。详见表8-1。

规划涉及的主要环境敏感目标

表8-1

| 环境敏感目标 | 与规划工程的区位关系 | 与规划工程的水力联系 |
| --- | --- | --- |
| 集中式饮用水源地保护区 | 规划城区范围内有多处规模以上乡镇集中式饮用水源地 | 防洪标准提高可减免洪水倒灌入城区或农村污染水源地 |
| 基本农田 | 工程占地可能涉及到基本农田 | 设计期要详细调查核实农田性质，调整布局避开基本农田，无法避免的报国土部门批准 |

## 8.2 规划方案改善环境的有利影响

防洪规划是社会公益系统工程，实施后将大大提高城市防洪能力，减免因城市进水造成的工农业生产、商业流通、居民日常生活、城市环境卫生、水源污染、河流水质、人群健康等影响。经济、社会和环境效益显著。

### 8.2.1对城市规划的影响

城市防洪工程属于城市总体规划的内容之一。由于防洪工程在规划、设计过程中会反复与城建部门协调、商量，各项工程措施与城市总体规划相统一，故工程建设不会影响城市总体规划，相反，防洪工程兴建后，有利于城市总体规划的实现。

### 8.2.2对生态环境的影响

防洪工程建设过程中，基础开挖、临时材料堆场、施工场地等均破坏了局部植被，使生态环境遭受一些破坏。而防洪工程兴建后，由于防止了洪水对城区的冲刷，有利于城区人工和亚自然生态系统的稳定发展，而且施工结束后，河道两岸绿化带的建设使城区绿地面积增加，有利于净化空气，降低噪音、改善生态环境，从而优化城市的环境质量。

### 8.2.3对人居环境的影响

环境的建设是人类社会可持续发展的重要方面。建设人居环境除了必要的生活设施外，还需要优美的环境，其中亲水性是尤为重要的。城区河道通过设置一些亲水步道、亲水台阶、亲水广场、亲水绿道等滨水建筑物，供居民欣赏水的景色，亲近水的芳泽，从而产生人景交融的滨水景观。

### 8.2.4对水环境的影响

由于城市管网建设滞后，部分管网仍采用雨污混流，因此城区河道还须发挥纳污、排污的功能。城市防洪工程兴建后，可充分利用泵站，定期对城区河道水体进行置换，从而实现城区水环境的改善。

## 8.3 规划方案对环境可能带来的不利影响

### 8.3.1对水文情势和生态环境的影响

堤防工程主要通过干扰河流集水区域局部下垫面地表径流的自然回流过程，在丰、平、枯水期改变河流的水位、流量与流速来影响河道和河滩湿地生态，如断面材料减少河道洪水与两岸城市生态的地表水力联系，影响流域水量分配；除汛期之外，湿地可能主要局限于堤防之内，降低生态系统的连通性。但因为区域河道内水资源较贫乏，具体治理工程涉及的地生态敏感区较少，故这些生态不利影响过程可能在较长时间内不足以显现，影响程度较小，故环境可以接受。

### 8.3.2对城市基础设施的影响

由于城市在发展过程中，各项基础设施建设错综复杂。在防洪工程施工过程中，会遇到地下电缆、通讯电缆、自来水管道、排污排水管道等城市地下基础设施。防洪工程如何与这些设施衔接，必须在城市综合规划中加以解决。

### 8.3.3对交通的影响

防洪工程建设过程中，由于施工期土石砂料的运输，汽车运输量在某一时段某一路段将急剧增加，如调度不当，将影响交通运输的畅通，使原本拥挤的城区交通压力更为加大。运输车辆超载或被覆不当时，途中常常会撒落土、石、砂料，如不及时清理，将造成路面损坏、扬尘等。

### 8.3.4对人群健康的影响

在防洪工程建设过程中，由于施工人员集中，生活卫生条件简陋，易造成疾病流行，须采取一定的预防措施。同时施工人员居住区将会产生大量的生活污水及垃圾，若不妥善处理，极易污染水源。

### 8.3.5施工弃渣对环境的影响

在防洪工程建设过程中，土方的开挖将产生弃渣，若处理不当，极易引起水土流失。

## 8.4 缓解和补偿对环境不利影响的措施与建议

1、工程合理布局优化选址。规划工程建设，在下一阶段核实相对位置关系，注意避让可能涉及到的保护区、重要湿地、基本农田和文物保护单位等环境敏感区。无法避免的在具体工程实施时应满足各敏感区管理要求。

2、建议堤防断面设计在保证防洪工程效益的同时，尽量采用生态护岸，保持水份的横向渗透等水力联系，营造“岸绿”生境。

3、广泛征求城建、环保、交通、电讯等部门的意见，统一协调，综合部署，使缆线、管线的预埋与城市防洪工程同步实施，以便正确处理好防洪工程与城市基础设施的关系，避免劳民伤财，减少不利影响，切实做到防洪与城建两不误。

4、加强城区交通运输的管理，及时疏导拥挤路段；要求施工车辆在运输时加盖网罩，防止撒落土、石、砂料，并加强对司机及装卸工人的教育，做到清洁装卸、清洁运输。

5、在施工集中区，必须加强卫生检疫工作，确保饮用水源水质；加强疫情报告、预防服药和预防接种工作，切实做到“三早”——早预防、早发现、早隔离治疗；对生活污水和垃圾，要求城市环卫系统及时处理和清运。

6、工程弃渣可就近用于城区低地填高，从而变废为宝，既减少城市建设费用，又有利于城区水土保持。

7、在城市防洪工程施工时，噪声影响较大，要求采用低噪声的施工设备，并严禁夜间施工。

8、建立环境监测及跟踪评价制度。重点对各规划工程实施后的河道内和河道外岸上，尤其是可能涉及到的重要湿地生态环境质量变化情况、以及环境保护措施落实情况和效果进行跟踪监测。

## 8.5 规划方案对环境影响的初步评价

就总体而言，规划方案对忻州市城区环境的影响是有利的。城市防洪工程实施后，将有效改善城区内生态环境、居住环境及水环境，从而实现人、环境与城市的和谐发展，充分突出了以人为本的理念，使得城市真正具有产业城市、田园城市、文旅城市的品位。

与此同时，规划方案不可避免将对环境带来一定的不利影响，但可通过一定的措施予以缓解，且这些影响是暂时的、局部的，仅发生在施工过程中，工程施工结束随即消除。

综合分析比较，本规划方案在环境影响评价方面是可行的。

第九章  水土保持规划

## 9.1 治理原则

林草植被有防风固沙，涵养水源，保持水土，改善环境，增加降雨，调节气候的作用。据研究一个地区的林草植被覆盖率达30%以上，就可起到调节气候，大大减少水、旱、风沙灾害的效果。

太忻一体化经济区秀容新城以基础设施建设为先导，以产业园区为载体，以区域文化为纽带，突出先进制造业定位，全面推进基础设施、产业发展、文化旅游、生态建设、社会治理、民生事业、公共服务、体制机制等引深创新，全力建设开放发展前沿城市，打造山西中部城市群北引擎和全省高质量发展重要动力源。对于具有独特区位优势忻州的生态、经济、社会发展作用重大。

## 9.2 防治措施

### 9.2.1水保措施

1）预防保护措施

坚持“预防为主，保护优先”。在流域内云中河、牧马河实施全面预防保护，按照功能划定重点保护区和一般保护区，林草覆盖率高、水土流失潜在危险大的重点保护区以封禁保护为主，严格限制人类活动。

在流域内选择条件适宜的区域建设清洁小流域，实现人与自然和谐相处，生态系统良性循环的发展环境。根据地形地势及人类活动情况，按照生态修复区、生态治理区和生态保护区因地制宜、因害设防分区布设防治措施，建设生态系统良性循环。在山高坡陡、人烟稀少的生态修复区，主要采取封禁治理措施，减少人为活动和干扰破坏，禁止人为开垦、盲目割灌和放牧等生产活动。在小流域内沟（河）道两侧及水库周边地带，从保护生态的角度进行治理，清除河道垃圾及障碍物。沟（河）道两侧，因地制宜营造由乔灌草配置而成的植被过滤带，过滤进入河道的泥沙杂物，减少污染物对水质的影响；沟（河）道和水库水位变化的水陆交错带，因地制宜栽植水生植物，保护或恢复人工湿地。

2）综合治理措施

坚持“综合治理、因地制宜、因水利导”的原则。对流域内水土流失地区开展综合治理，坚持以公路、铁路、河流为主线，小流域为单元，对已治理区提高标准，未治理区高标准治理的思路，科学合理配置工程、林草、耕作等措施，形成综合治理体系。

3）综合监管措施

以贯彻实施水土保持法为重点，加强水土保持监督管理和动态监测。强化预防监督，通过法律、行政、经济和技术手段控制人为造成的水土流失和生态环境破坏。全面监测工程实施进度、质量、效益等方面运行的基本情况；为各阶段工程建设效益评价服务；积累基础资料，提供技术支撑，客观系统地反映流域生态修复业绩和效益。

建立完善配套的水土保持法规体系，健全执法机构，提高执法队伍素质，规范技术服务工作。全面落实水土保持“三同时”制度，落实管护责任，有效控制流域内人为因素产生的水土流失，从根本上扭转生态环境恶化的趋势，使植被覆盖率大幅度提高，水土资源得到有效保护和可持续利用。加强对各项目水土流失治理任务完成情况的监督检查。加强对项目区生态环境保护工作的力度，制止人为破坏，充分发挥其应有的生态效益和社会效益。

### 9.2.2城市园林绿地范围及措施

科学规划布局和选用下沉式绿地、植草沟、雨水湿地、透水铺装，渗水井、蓄水井等多功能调蓄等低影响开发设施及其组合系统。在树种选择上以乡土树种为主。乔木林选择针叶树如油松、侧柏等树种，灌木林以榆叶梅、金叶榆、丁香、玫瑰等耐寒、耐旱、耐风沙，适生能力强，节水、省水的树种为主。草本植物以本市适生能力强，易成活，有利于改善环境，省水、节水，同时也易于为本市候鸟及其它生物留有生存食材。植物配置建议应以草本和灌木林占三分之二，乔木占三分之一较为合理并科学布局。

根据太忻新区（城东新区）规划划定的城市边界结合城市绿化建设需要及流域规划划定防护绿地范围，进行规划具体如下：

南云中河播明铁路桥至滹沱河灌区十字闸段、牧马河遗山桥～新东门大桥段两岸防护绿地占地面积约85.6hm2，以河道为中心向两岸各扩展50m。

牧马河、南云中河其它段及班庄河、田村河、5条排洪沟两岸防护绿地总面积420.35hm2，以河道为中心向两岸各扩展25m。

防护绿地总投资38290.5万元。

第十章  投资匡算及实施安排

## 10.1 匡算依据

（1）《水利部办公厅调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函[2019]448号文）的通知；

（2）水利部办公厅办水总[2016]132号文关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知；

（3）山西省水利厅晋水规计[2015]230号文关于转发水利部发布《水利工程设计概（估）算编制规定》的通知；；

（4）水利部水总 [2014]429号文关于发布的《水利工程设计概（估）算编制规定》的通知；；

（5）水利部水总[2002]116号文发布的《水利建筑工程预算定额》、水利部水总[2005]389号文发布的《水利工程概预算补充定额》、水利部水总[2002]116号文发布的《水利工程施工机械台时费定额》；

（6）编制工程概算采用《山西忻州工程造价管理信息》2023年1-2月份的价格水平。

总投资匡算表

表10-1                                                         单位：万元

| 序号 | 项目或费用名称 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 河道综合治理 | 67190 |
| 二 | 排洪沟治理 | 29610 |
| 三 | 洪水预报调度一体化系统 | 8000 |
| 四 | 水土保持（生态防护绿地） | 38291 |
| 合计 | 143091 |

## 10.2 设施安排

太忻一体化经济区秀容新城位于忻州市中心城区东侧及牧马河、南云中河两岸，具体范围为：北至北外环，南至石岭关(太原界)，西至北同蒲铁路，东至东外环，规划面积100平方公里。

按照总体规划，本次规划防洪工程将分两个阶段实施。

近期2023年-2025年，完成牧马河遗山桥～新东门大桥段、豆罗滚水坝～遗山桥段河道综合治理；南云中河播明铁路桥～滹沱河灌区十字闸段河道综合治理；班庄河关城村～入牧马河口段河道综合治理；田村河北村水库～入牧马河口段河道综合治理；5条排洪沟秀容新城范围内段；牧马河、南云中河、班庄河、田村河及5条排洪沟秀容新城范围内段两岸设置生态缓冲带，建设绿地274.45hm2；以及健全忻州市防洪综合监管机制。

远期2025年-2030年，完成牧马河新东门大桥～北湖村段河道综合治理；南云中河滹沱河灌区十字闸下游段治理；5条排洪沟秀容新城范围外段；对南云中河滹沱河灌区十字闸下游、牧马河新东门大桥～北湖村段及5条排洪沟秀容新城范围外段设置生态缓冲带，建设两岸绿地231.5hm2；进一步完善、健全秀容新城全面有效综合监管机制。

分期投资见下表10-2。

分期实施投资表

表10-2

| 分期投资 | 项目名称 | 位置 | 长度 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 近期投资（2023-2025年） | 牧马河河道综合治理 | 遗山桥～新东门大桥段 | 4.46 | 8920 |
|  |  | 豆罗滚水坝～遗山桥段 | 7.17 | 7170 |
|  | 南云中河河道综合治理 | 播明铁路桥至滹沱河灌区十字闸段 | 4.1 | 8200 |
|  | 班庄河河道综合治理 | 关城村～入牧马河口段 | 7 | 10500 |
|  | 田村河河道综合治理 | 北村水库～入牧马河口段 | 5.4 | 8100 |
|  | 葫芦沟 | 上佐村～麻会村 | 4.7 | 3760 |
|  | 杨家沟 | 辛曲村～班庄村 | 2.9 | 2320 |
|  | 韩沟 | 韩沟村～班庄村 | 3.7 | 2960 |
|  | 石梯沟 | 鸦儿坑村～韩岩村 | 4.1 | 3280 |
|  | 肖家峪沟 | 南呼延村～西曲村 | 2.8 | 2240 |
|  | 防洪信息一体化建设 |  |  | 8000 |
|  | 防护绿地 | 河道两侧生态缓冲带 | 46.33 | 31346 |
| 小计 |  |  |  | 96796 |
| 远期投资（2026-2035年） | 南云中河河道综合治理 | 十字闸至北兰台 | 7.5 | 11250 |
|  | 牧马河河道综合治理 | 新东门大桥～北湖村段 | 8.7 | 13050 |
|  | 葫芦沟 | 石岭关～上佐村 | 3.7 | 1850 |
|  | 杨家沟 | 朱家庄～辛曲村 | 8.1 | 4050 |
|  | 韩沟 | 黑土凹～韩沟村 | 6.7 | 3350 |
|  | 石梯沟 | 河劳岭～鸦儿坑村 | 5.6 | 2800 |
|  | 肖家峪沟 | 温家山～南呼延村 | 6 | 3000 |
|  | 防护绿地 | 河道两侧生态缓冲带 | 46.3 | 6945 |
| 小计 |  |  |  | 46295 |
| 合计 |  |  |  | 143091 |

第十一章  实施效果评价及保障措施

## 11.1 实施效果评价

规划实施后产生的主要效益有社会效益、防洪效益及生态效益。

### 11.1.1社会效益分析

根据《山西省主体功能区规划》，忻州市是围绕融入京津冀的战略支撑地、中部城市群发展隆起地、全省先进制造业集聚地、世界级文化休闲旅游康养目的地、优质农畜产品生产供应基地。规划实施后，秀容新城防洪标准将达到50年一遇、20年一遇洪水，保护规划范围内人民生命财产安全，提升城市整体宜居品质，可满足未来城市发展的需要。

### 11.1.2 防洪效益分析

通过对防洪薄弱环节的河道整治使其城镇、基础设施等防洪标准有较大提高，区域内人民生命财产和经济社会发展的防洪安全保障问题得到初步解决，为新农村建设、群众安居乐业、社会繁荣稳定提供良好的基础，促进秀容新城的可持续发展，共建人水和谐的社会环境。

### 11.1.3生态环境效益分析

本次规划防洪工程实施过程中，在建设防洪工程的同时充分考虑了河道的生态功能，大部分河道治理断面均以生态材料为主，最大程度的保持河道的自然形态，可为区域内居民生活提供合适的自然生活区域。

## 11.2 保障措施

### 11.2.1加强方案实施的组织领导

《太忻一体化经济区秀容新城防洪专项规划》是一个专项但需要各方面配合的治理方案。建立有力的组织保障机制是保障方案顺利实施的关键。因此应在规划实施过程中设立专门机构或委托水利局进行监督、督促、协调规划工程的实施。秀容新城可将防洪规划工程实施情况纳入考核体系，监察部门要加大规划区防洪工程实施情况的督察和问责力度。

在规划实施过程中应由忻州市规划实施主管机构制定逐年实施方案，并由忻州市政府安排专项资金，督导各有关部门和各级政府合力推进治理工作。各行业涉河建筑物或涉河规划均应以《忻州市城市总体规划》及《太忻一体化经济区秀容新城防洪专项规划》为基础。

### 11.2.2建立多渠道资金筹措机制

目前忻州市许多河道治理工程正在开展，但缺少基建投入的渠道，也缺乏财政专项资金的支持。因此，完善投资渠道，明确投资比例，积极争取国家资金支持，保障区域内防洪工程的顺利推进是十分必要的。

在加大公共财政投入的同时，建立长效投资渠道，充分发挥市场作用，创新投融资机制，拓展投融资平台，积极引导社会资金参与的多层次、多渠道、全方位资金筹措模式。主要资金筹措模式如下：

①忻州市防洪规划专项资金；

②加大金融部门融资、贷款力度；

③制定相关政策，鼓励引导社会资金投入。

### 11.2.3强化全方位监督管理体系

全方位监督管理体系包括政府责任考核、强化依法治河、严格项目审批程序及加大舆论监督。